II.1. В офертата на на участниците: „БИКОМЕД” ООД, „ДЖИ-МЕД БЪЛГАРИЯ”,  ЕООД, „КАРДИО МЕДИКАЛ» ЕООД, „ДЕВИМЕД” ООД, ЕТ „МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА”, „МЕДИМАГ-МС” ООД, „БУЛМЕД 2000” ЕООД, „КАРДИОМЕД” ЕООД, „ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД, „ГЮС» ООД, „ДИАМЕД” ООД, ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА», „МЕДИКАРД” ООД и „ИНТЕРАГРО-90” ЕООД, са представени всички изискуеми документи, отнасящи се до критериите за подбор и те са редовни.

II.2. В офертите на следните участници са констатирани липсващи документи, мостри или нередовности в представените документи в плик №1, отнасящи се до критериите за подбор, като комисията определи срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на протокола  за представяне на посочените документи, а именно:

# III.1. В офертата на участника „ИНФОМЕД” ЕООД:

III.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 345, 347 и 348, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

III.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 416, 421, 422, 423 и 425, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно;

III.2. Въз основа на изложеното в т. III.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи:

III.2.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 345, 347 и 348 – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

III.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 416, 421, 422, 423 и 425 - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно.

III.3. В определения от комисията срок – на 05.09.2014 г., „ИНФОМЕД” ЕООД представи следните документи с писмо с вх.№ 01-00-828-31/05.09.2014 г.:

III.3.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 345, 347 и 348 – оригинал на легализиран превод на български език на декларация за съответствие на изделията, изд. от техния производител – Kимбърли-Кларк, Белгия, от който е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683;

Комисията приема представения от участника документ.

III.3.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 416, 421, 422, 423 и 425 - оригинали на легализирани преводи на български език на декларации за съответствия на изделията, изд. от техния производител – Kимбърли-Кларк, Белгия, от които е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795.

Комисията приема представените от участника документи.

IV.1. В офертата на участника „АЛЕГРА МЕДИКА” ООД:

IV.1.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№ 326 и 327, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

IV.2. Въз основа на изложеното в т. IV.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следния документ и мостри:

IV.2.1 За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№ 326 и 327, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

IV.3.1. В определения от комисията срок, участникът „АЛЕГРА МЕДИКА” ООД, не представи изисканите от Комисията документ и мостри по т. 3.2.1. от протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП, за оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№ 326 и 327, с писмо с изх.№01-00-828-8/02.09.2014 г.;

IV.3.2. С оглед на изложеното в т. IV.3.1. от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т. 13 от ЗОП, т. 9.6.2.9., във връзка с т. 8.3.1. от Решението за откриване на процедурата и т.т. ІІІ.1.4), ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АЛЕГРА МЕДИКА” ООД, гр. София 1404, комплекс Бокар 21, ет.1, с оферта с  вх. № 3/14.08.2014 г. за номенклатури №№ 326 и 327 от обособена позиция № I.

Мотиви:

За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№ 326 и 327, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил изисканите от Комисията  - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, тъй като тези изделия, участникът не е доставял в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

V.1. В офертата на участника „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД:

V.1.1. За оферираното медицинско изделие по следната номенклатура от обособена позиция № II: № 37, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е представил мостри, тъй като това изделие, не е доставяно в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

V.2. Въз основа на изложеното в т. V.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следния документ и мостра:

V.2.1. За оферираното медицинско изделие по следната номенклатура от обособена позиция № II: № 37, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производител, търговско наименование и каталожен номер - мостра, придружена с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

V.3. В определения от комисията срок – на 08.09.2014 г., „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД, представи следния документ, с  вх. № 01-00-828-41/08.09.2014 г.:

V.3.1. За оферираното медицинско изделие по номенклатура № 37 от обособена позиция № II, представляващия участника уведомява Комисията, че предложения от него инфузионен маншет е производство на реномираният производител на медицински изделия Rudolf Riester GmbH, Германия и че свидетелство за качеството на медицинските изделия с манометър произведени от този производител са доставяните в болницата апарати за кръвно налягане през 2013 г. и 2014 г.

След направена справка и с оглед на факта, че болницата е закупувала с 1 /една/ оферта през 2013 г. и 2014 г. апарати за кръвно налягане, производство на същия производител - Rudolf Riester GmbH, Германия, Комисията приема изложените от участника мотиви за непредставяне на мостра.

VI.1. В офертата на участника „ПАРАМЕДИКА» ООД:

VI.1.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция № I: №№464 и 468, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.;

VI.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 463 и 464, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му– Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.5. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;

VI.2. Въз основа на изложеното в т. VI.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи и мостри:

VI.2.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№ 464 и 468, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

VI.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 463 и 464, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му– Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

VI.3. В определения от комисията срок – на 04.09.2014 г., „ПАРАМЕДИКА» ООД, представи следните документи и мостри, с писмо с вх. № 01-00-828-29/04.09.2014 г.:

VI.3.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№ 464 и 468, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия.

Комисията приема представените от участника: документ и мостри.

VI.3.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 463 и 464, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му– Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Комисията приема представения от участника документ.

VII.1. В офертата на участника „АРТ ТРАНС МЕДИКА” ООД:

VII.1.1. Представляващият участника е вписал в: офертата си – Образец – А и в представения документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата ном. №409 от обособена позиция №I, но за тази номенклатура, не е попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 към  Оферта Образец – А;

VII.2. Въз основа на изложеното в т.VII.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи:

VII.2.1.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството, следва да уточни номенклатурите от обособена позиция №I, за които „АРТ ТРАНС МЕДИКА” ООД участва в откритата процедура, както и

VII.2.1.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособена позиция №I, за които участника участва в процедурата, както и съответстващи на посочените такива в представения документ по т. VII.2.1.1. от настоящия протокол;

VII.2.1.3. За ном. №409 от обособена позиция №I - Приложение №1 към  Офертата Образец – А, с попълнени графи от №№3 до 12, в случай, че участникът оферира тази номенклатура.

VII.3. В определения от комисията срок – на 04.09.2014 г., „АРТ ТРАНС МЕДИКА” ООД, представи следните документи с писмо с вх. № 01-00-828-28/04.09.2014 г.:

VII.3.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството, уточнява номенклатурите от обособена позиция №I, за които „АРТ ТРАНС МЕДИКА” ООД участва в откритата процедура, а именно: №№405, 406, 408 и 409.

Комисията приема представения от участника документ.

VII.3.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособена позиция №I, за които участника участва в процедурата, както и съответстващи на посочените такива в представения документ по т. VII.3.1. от настоящия протокол - №№405, 406, 408 и 409;

Комисията приема представения от участника документ.

VII.3.3. За ном. №409 от обособена позиция №I - Приложение №1 към Офертата Образец – А, с попълнени графи от №№3 до 12.

Комисията приема представения от участника документ.

VIII.1. В офертата на участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД:

VIII.1.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция № I, ном. № 336, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е представил следните документи:

VIII.1.1.1. документ по т. 9.6.2.5. от решението за откриване на процедурата - Оригинал или оригинал на легализиран превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство. При представени ЕС сертификати, в които производителя и упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за упълномощаване.

VIII.1.1.2. документ по т. 9.6.2.6  от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

VIII.1.1.3. документ по т. 9.6.2.7 от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод.

VIII.1.1.4. документ по т. 9.6.2.8 от решението за откриване на процедурата - Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ.

VIII.1.1.5. документ по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата -  Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

VIII.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 262, 263, 269, 281, 336 и 338,  със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.5. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

VIII.2. Въз основа на изложеното в т. VIII.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи:

VIII.2.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция № I, ном. № 336, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производител, търговско наименование и каталожен номер:

VIII.2.1.1. документ по т. 9.6.2.5. от решението за откриване на процедурата - Оригинал или оригинал на легализиран превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство. При представени ЕС сертификати, в които производителя и упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за упълномощаване.

VIII.2.1.2. документ по т. 9.6.2.6  от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

VIII.2.1.3. документ по т. 9.6.2.7 от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод.

VIII.2.1.4. документ по т. 9.6.2.8 от решението за откриване на процедурата - Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка – на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ.

VIII.2.1.5. документ по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата -  Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените документи, следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

VIII.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 262, 263, 269, 281, 336 и 338,  със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

VIII.3. В определения от комисията срок – на 08.09.2014 г., „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД представи следните документи с писмо с вх. № 01-00-828-35/08.09.2014 г.:

VIII.3.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция № I, ном. № 336, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производител, търговско наименование и каталожен номер:

VIII.3.1.1. оригинал на легализиран превод на български език на документ по т. 9.6.2.6  от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя на изделието, от който е видно и кой е упълномощения представител –на производителя в Европа.

Комисията приема представения от участника документ.

VIII.3.1.2. оригинал на легализиран превод на български език на документ по т. 9.6.2.7 от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификат с рег. №DD 60027992 0001  от 14.12.2009 г. за оценка на съответствието на МИ с директива 93/42/ЕИО на Съвета, изд. от ТЮФ.

Комисията приема представения от участника документ.

VIII.3.1.3. документ по т. 9.6.2.8 от решението за откриване на процедурата - Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език.

Комисията приема представения от участника документ.

VIII.3.1.4.1. копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на документ – „Упълномощително писмо“ от производителя на изделието – WUXI XINDA MEDICAL DEVICE, в което той потвърждава, че произвежда за Nurteks Tekstil и го упълномощава, да продава и изнася неговите продукти по целия свят, за срок от пет години, считано от 20.09.2011 г.

Комисията приема представения от участника документ.

VIII.3.1.4.2. копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на търговско споразумение от 01.08.2012 г. между Nurteks Tekstil и MEDICALPARK LTD – негов дистрибутор в България.

Комисията приема представения от участника документ.

VIII.3.1.4.3. документ по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата -  оторизационно писмо на името на участника, издадено от дистрибутора на производителя на изделието - MEDICALPARK LTD, за упълномощаването на участника да участва от свое име в обявената обществена поръчка с продуктите на Nurteks Tekstil, да подпише договор и да извърши доставка  на продуктите, със срок на валидност срока на договора;

Комисията приема представения от участника документ.

VIII.3.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 262, 263, 269, 281, 336 и 338,  със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Комисията приема представените от участника документи.

# IX.1. В офертата на участника „ЕКОМЕТ-90” ЕООД:

IX.1.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, номенклатура №364, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.5. от решението за откриване на процедурата - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство;

IX.1.2. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №364 и обособена позиция №II, ном. №№73 и 75, участникът не е представил документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

IX.2. Въз основа на изложеното в т. IX.1.  и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи:

IX.2.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, номенклатура №364 - документ по т. 9.6.2.5. от решението за откриване на процедурата - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство.

IX.2.2. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №364 и обособена позиция №II, ном. №№73 и 75 - документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ.

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените инструкции за употреба/макети на опаковки, следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

IX.3. В определения от комисията срок – на 08.09.2014 г., „ЕКОМЕТ-90” ЕООД представи следните документи с писмо с вх. № 01-00-828-42/08.09.2014 г.:

IX.3.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, номенклатура №364, участникът е представил документ от производителя на изделието – Кеърстоун Медикъл енд Протектив Продактс Ко., Лтд. на името на участника за упълномощаването му да внася и продава неговите продукти в България.

Комисията не приема представения от участника документ, тъй като такъв не е изисквала. Участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.5. от решението за откриване на процедурата - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство.

IX.3.2. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №364 и обособена позиция №II, ном. №№73 и 75 - документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език и макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител.

Комисията приема представените от участника документи.

IX.3.3.1. В определения от комисията срок, участникът „ЕКОМЕТ-90” ЕООД, не представи изискания от Комисията документ по т. 8.2.1. от протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП, за оферираното медицинско изделие по ном. №364 от обособена позиция №I, с писмо с изх.№01-00-828-13/02.09.2014 г.

IX.3.3.2. С оглед на изложеното в т.т. IX.3.1.  и IX.3.3.1. от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 от ЗОП, т. 9.6.2.5 от Решението за откриване на процедурата и т.т. ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, с оферта с  вх. №8/15.08.2014 г. за ном. №364 от обособена позиция №I.

Мотиви:

За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, номенклатура №364, участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.5. от решението за откриване на процедурата - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство.

X.1. В офертата на участника „СЕРВИЗМЕД” ООД:

X.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 394, 437 и 468, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.5. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил следните изисквани документи:

X.1.1.1. документ  по т. 9.6.2.6 от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

X.1.1.2. документ по 9.6.2.7 от решението за откриване на процедурата – ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод.

X.1.2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№346, 347, 383, 394, 397, 398, 401, 415, 416, 417, 418, 437, 444 и 468, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

X.1.3. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 345, 346, 347, 348 и 349, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

X.1.4. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 415, 416, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 432, 434, 435 и 437, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно;

X.2. Въз основа на изложеното в т. X.1 и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи и мостри:

X.2.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 394, 437 и 468:

X.2.1.1. документ  по т. 9.6.2.6 от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените декларации за съответствие следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

X.2.1.2. документ по 9.6.2.7 от решението за откриване на процедурата – ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод.

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените сертификати следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към ния/, за която същите се отнасят.

X.2.2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№346, 347, 383, 394, 397, 398, 401, 415, 416, 417, 418, 437, 444 и 468, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

X.2.3. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 345, 346, 347, 348 и 349 – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговарят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно.

X.2.4. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 415, 416, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 432, 434, 435 и 437 – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговарят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно.

X.3. В определения от комисията срок – на 09.09.2014 г., „СЕРВИЗМЕД” ООД представи следните документи и мостри с писмо с вх. № 01-00-828-45/09.09.2014 г.:

X.3.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция № I:

X.3.1.1. ном. №№ 394, 437 и 468 - оригинали на легализирани преводи на български език на документи  по т. 9.6.2.6 от решението за откриване на процедурата - Декларации за съответствие на МИ по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставени от производителите на изделията;

Комисията приема представените от участника документи.

X.3.1.2.1. ном. №№ 394 и 437 - оригинали на легализирани преводи на български език на следните документи по 9.6.2.7 от решението за откриване на процедурата:

X.3.1.2.1.1. Удостоверение - качествено осигуряване на производството на ЗМ Хелткеър, САЩ, съгласно изискванията на Директива на Съвета 93/42/ЕЕС, номер СЕ 00493, изд. от Британската Институция по Стандартизация на 20.04.2010 г.;

X.3.1.2.1.2. Сертификат за регистрация – система за управление на качеството – ISO 13485:2003, с номер №FM68740, относно обстоятелството, че производителя ЗМ ХЕЛТКЕЪР, САЩ работи със система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на ISO 13485:2003, изд. от BSI Product Service на 23.09.2013 г.;

Комисията приема представените от участника документи.

X.3.1.2.2. ном. №468 - оригинали на легализирани преводи на български език на следните документи:

X.3.1.2.2.1. Сертификат за регистрация №25560, ревизия I, за удостоверяване на обстоятелството, че системата за контрол на качеството, разработена от ЗМ POLAND MANUFACTURING, Полша за вписаните в сертификата дейности е в съответствие с изискванията на ISO 13485:2003, изд. от LNE, Certification Medical-Sante на 24.11.2013 г.;

X.3.1.2.2.2. Сертификат за регистрация №25559, ревизия I, за удостоверяване на обстоятелството, че системата за контрол на качеството, разработена от ЗМ POLAND MANUFACTURING, Полша за дейностите: дизайн, производство и доставка на МИ, хигиенни продукти и фармацевтични продукти е в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, изд. от LNE, Certification Medical-Sante на 24.11.2013 г.;

Комисията приема представените от участника документи.

X.3.2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№346, 347, 383, 394, 397, 398, 401, 415, 416, 417, 418, 444 и 468, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия.

Комисията приема представените от участника документ и мостри.

X.3.3. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I:

X.3.3.1. ном. №346 –оригинал на легализиран превод на български език на документ – регулаторно изявление от производителя на изделието - ЗМ, относно обстоятелството, че оферирания продукт е в съответствие със стандарт EN 14683:2005;

Комисията приема представения от участника документ.

X.3.3.2.  ном. №№ 345, 347, 348 и 349 – оригинал на легализиран превод на български език на документ – изявление от производителя на изделията - ЗМ, относно обстоятелството, че оферираните продукти са тествани съгласно методите, уточнени във версията 2005 г. на стандарт EN 14683;

Комисията приема представения от участника документ.

X.3.4. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция № I:

X.3.4.1. ном. №№ 415, 416, 421, 422, 425, 427, 432, 434, 435 и 437 – оригинал на легализиран превод на български език на документ – техническа информация от производителя на изделията – ЗМ, от който е видно, че оферираните медицински изделия, отговарят на изискванията на стандарт EN 13795:2011;

Комисията приема представения от участника документ.

X.3.4.2. ном. № 423 – оригинал на легализиран превод на български език на документ – техническа информация от производителя на изделието – ЗМ, от който е видно, че оферираното медицинско изделие, отговаря на изискванията на стандарт EN 13795:2011;

Комисията приема представения от участника документ.

X.3.5.1. В определения от комисията срок, участникът „СЕРВИЗМЕД” ООД, не представи изисканите от Комисията документи и мостра, посочени  по-долу по т.т. 12.2.2.  и . 12.2.4. от протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП, за оферираните медицински изделия по ном. №№420, 424 и 437 от обособена позиция №I, с писмо с изх.№01-00-828-14/02.09.2014 г.

X.3.5.2. С оглед на изложеното в т. X.3.5.1. от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т.13 от ЗОП, т. 9.6.2.9. във връзка с т. 8.3.1. от Решението за откриване на процедурата и т.т. ІІІ.1.3),  ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СЕРВИЗМЕД” ООД, гр. София, ул. „Добротич” № 329А, с оферта с  вх.№ 12/15.08.2014 г., за ном. №№420, 424 и 437  от обособена позиция №I.

Мотиви:

1. За оферираното медицинско изделие по ном. № 437 от обособена позиция №I, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е представил изисканите от Комисията - мостра, придружена с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, тъй като това изделие, участникът не е доставял в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

2. За оферираните медицински изделия по ном. №№ 420 и 424 от обособена позиция №I, участникът не е представил изискания от Комисията документ – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговарят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно.

XI.1. В офертата на участника „СЪРДЖИМЕД” ЕООД:

XI.1.1 За оферираните медицински изделия по обособена позиция  № II, ном. №№ 38, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54 и 97, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата -  Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

XI.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция  № II, ном. №№ 38, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 56, 57 и 97, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата -  ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

XI.2. Въз основа на изложеното в т. XI.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи:

XI.2.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция  № II, ном. №№ 38, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54 и 97 - документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата -  Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод.

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените декларации за съответствие следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XI.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция  № II, ном. №№ 38, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 56, 57 и 97 - документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата -  ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените сертификати следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XI.3. В определения от комисията срок – на 18.09.2014 г., „СЪРДЖИМЕД” ЕООД представи следните документи с писмо с вх. № 01-00-828-36/08.09.2014 г.:

възможност на участника, да представи допълнително следните документи:

XI.3.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция  № II, ном. №№ 38, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54 и 97 - оригинали на легализирани преводи на български език на документи по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата - декларации за съответствия на медицинските изделия по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставени от производителя на изделията -  INTERSURGICAL Англия.

Комисията приема представените от участника документи.

XI.3.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция  № II, ном. №№ 38, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 56, 57 и 97 - оригинал на легализиран превод на български език на документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата -  ЕС сертификат за система за пълно осигуряване на качество №GB95/7676.00, изд. от SGS United Kingdom Ltd., със срок на валидност от 27.10.2012 г. до 27.10.2017 г.

Комисията приема представения от участника документ.

XII.1. В офертата на участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД:

XII.1.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№377, 378, 387, 389, 390 и 399, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

XII.2. Въз основа на изложеното в т. XII.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следния документ и мостри:

XII.2.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№377, 378, 387, 389, 390 и 399, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

XII.3. В определения от комисията срок – на 04.09.2014 г., „ЕКОС МЕДИКА” ООД представи следните документи и мостри с  писмо с  вх. № 01-00-828-7/04.09.2014 г.:

XII.3.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№377, 378, 387, 389, 390 и 399, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия.

Комисията приема представените от участника: документ и мостри.

XIII.1. В офертата на участника „Медицинска Техника Инженеринг” ООД:

XIII.1.1. Участникът е представил оферта Образец-А, която е непълна и не изготвена в съответстие с приложения към документацията за участие образец – липсват т.т. от II до VIII от образеца.

XIII.1.2. Представляващият участника е попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 към  Оферта Образец – А и е внесъл гаранция за участие за ном. №432 от обособена позиция №I, но не е вписал тази номенклатура в офертата си – Образец – А и в представения документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата;

XIII.1.3. Видно от представения от участника опис към внесената гаранция за участие е, че за ном. №34 от обособена позиция №II, участникът е внесъл гаранция за участие в размер на 26 лв., вместо обявената такава от 40 лв. С оглед на което следва, че участникът следва да довнесе гаранция за участие в размер на 14 лв.;

XIII.1.4. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I ном.№№243, 351, 400, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 431, 433, 442, 448 и 473 и обособена позиция №II, ном. №№19, 21, 37, 59 и 72, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

XIII.1.5. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №346, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираното медицинско изделие, отговоря на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XIII.1.6. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432 и 433, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно.

XIII.2. Въз основа на изложеното в т. XIII.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи и мостри:

XIII.2.1. Оферта Образец-А, изготвена в съответствие с приложения към документацията за участие образец и с вписани т.т. от II до VIII от образеца /на хартиен и магнитен носител CD-/, подписана от законния представител на участника и подпечатана от участника;

XIII.2.2.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството, следва да уточни номенклатурите от обособени позиции №№I и II, за които „Медицинска Техника Инженеринг” ООД участва в откритата процедура, както и

XIII.2.2.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособени позиции №№I и II, за които участника участва в процедурата, както и съответстващи на посочените такива в представения документ по т. 19.2.2.1. от настоящия протокол;

XIII.2.3.  За ном. №34 от обособена позиция №II  - Документ по т. 9.4.1. от решението за откриване на процедурата - Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за довнасяне на гаранция под формата на парична сума в размер на 14 лв., при спазване изискванията на т. 11 от решението за откриване на процедурата;

XIII.2.4. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I ном.№№243, 351, 400, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 431, 433, 442, 448 и 473 и обособена позиция №II, ном. №№19, 21, 37, 59 и 72, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

XIII.2.5. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №346 – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираното медицинско изделие, отговаря на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XIII.2.6. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432 и 433 - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно.

XIII.3. В определения от комисията срок – на 08.09.2014 г.  „Медицинска Техника Инженеринг” ООД представи следните документи и мостри с  писмо с  вх. № 01-00-828-38/08.09.2014 г.:

XIII.3.1. Оферта Образец-А, изготвена в съответствие с приложения към документацията за участие образец и с вписани т.т. от II до VIII от образеца /на хартиен и магнитен носител CD-/, подписана от законния представител на участника и подпечатана от участника;

Комисията приема представения от участника документ.

XIII.3.2.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството, уточнява номенклатурите от обособени позиции №№I и II, за които „Медицинска Техника Инженеринг” ООД участва в откритата процедура. Видно от представената декларация е че, „Медицинска Техника Инженеринг” ООД  участва за ном. №432 от обособена позиция №I.

Комисията приема представения от участника документ.

XIII.3.2.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособени позиции №№I и II, за които участника участва в процедурата, съответстващи на посочените такива в представения документ по т. XIII.3.2.1. от настоящия протокол;

Комисията приема представения от участника документ.

XIII.3.3.  За ном. №34 от обособена позиция №II  - Документ по т. 9.4.1. от решението за откриване на процедурата за довнасяне на гаранция за участие – преводно нареждане за кредитен превод до РАЙФАЙЗЕНБАНК от 05.09.2014 г. за сумата от 14 лв.;

Комисията приема представения от участника документ.

XIII.3.4. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I ном.№№351, 400, 433,  448 и 473 и обособена позиция №II, ном. №№ 37 и 72, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия.

Комисията приема представените от участника: документ и мостри.

XIII.3.5. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №346 –оригинал на легализиран превод на български език на документ – ЕО Декларация за съответствие от 05.09.2014 г., изд. от производителя на изделието – Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH, Германия, в която той декларира на негова собствена отговорност, че оферираното медицинско изделие е произведено, съгласно стандарт EN 14683.

Комисията приема представения от участника документ.

XIII.3.6. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432 и 433 - оригинал на легализиран превод на български език на ЕО Декларация за съответствие от 08.01.2013 г., изд. от производителя на изделията – Bastos Viegas-Португалия, в която той декларира, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795.

Комисията приема представения от участника документ.

XIII.3.7.1. В определения от комисията срок, участникът „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, не представи следните изискани от Комисията документ и мостри по т. 19.2.4. от протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП, за оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I ном.№№243, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 431, 442, и обособена позиция №II, ном. №№19, 21 и 59, с писмо с изх.№01-00-828-17/02.09.2014 г.

XIII.3.7.2. С оглед на изложеното в т. XIII.3.7.1. от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т. 13 от ЗОП, т. 9.6.2.9., във връзка с т. 8.3.1. от Решението за откриване на процедурата и т.т. ІІІ.1.4), ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с  вх. №19/15.08.2014 г. за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I ном.№№243, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 431, 442, и обособена позиция №II, ном. №№19, 21 и 59.

Мотиви:

За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I ном.№№243, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 431, 442, и обособена позиция №II, ном. №№19, 21 и 59, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил изисканите от Комисията - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, тъй като тези изделия, участникът не е доставял в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

XIV.1. В офертата на участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД.

XIV.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 348 и 349, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XIV.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 416, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 432, 433 и 435, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно.

XIV.2. Въз основа на изложеното в т. XIV.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи:

XIV.2.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 348 и 349 – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XIV.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 416, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 432, 433 и 435- оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно.

XIV.3. В определения от комисията срок – на 05.09.2014 г., „ПРОХЕЛТ” ЕООД представи следните документи с  писмо с  вх. № 01-00-828-32/05.09.2014 г.:

XIV.3.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 348 и 349 – оригинал на легализиран превод на български език на документ от производителя на изделията - Mölnlycke Health Care AB, от който е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683;

Комисията приема представения от участника документ.

XIV.3.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 416, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 432, 433 и 435- оригинал на легализиран превод на български език на документ от производителя на изделията - Mölnlycke Health Care AB, от който е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795.

Комисията приема представения от участника документ.

XV.1. В офертата на участника „МЕДИЛОН» ЕООД.

XV.1.1. За оферираното медицинско изделие по следната номенклатура от обособена позиция №II: № 55, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е представил мостра, тъй като това изделие, не е доставяно в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

XV.2. Въз основа на изложеното в т. XV.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следния документ и мостра:

XV.2.1. За оферираното медицинско изделие по следната номенклатура от обособена позиция №II: № 55, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производител, търговско наименование и каталожен номер- мостра, придружена с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

XV.3. В определения от комисията срок – на 05.09.2014 г., „МЕДИЛОН» ЕООД представи следните: документ и мостра с  писмо с  вх. № 01-00-828-34/05.09.2014 г.:

XV.3.1. За оферираното медицинско изделие по следната номенклатура от обособена позиция №II: № 55, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производител, търговско наименование и каталожен номер- мостра, придружена с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия.

Комисията приема представения от участника документ и мостра.

XVI.1. В офертата на участника „СОЛОМЕД” ООД.

XVI.1.1. Представляващият участника е вписал в: офертата си – Образец – А и в представения документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата, ном. №№16 и 18 от обособена позиция №II, но за тези номенклатури от позиция №II, не е попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 към  Оферта Образец – А;

XVI.1.2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №№116, 117, 118, 119, 158, 160, 166, 167, 217, 218, 229, 230, 231, 243, 250, 296, 339, 342, 343, 452, 453, 454, 455, 456, 457 и 477 от обособена позиция №I и ном. №№17, 63, 72, 84, 98, 104, 105, 106, 107 и 108 от обособена позиция №II, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата -  Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

XVI.1.3. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №№116, 117, 118, 119, 158, 160, 166, 167, 182, 205, 229, 230, 231, 243, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 287, 294, 296, 303, 308, 333, 334, 339, 342, 343, 362, 363, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 и 477  от обособена позиция №I и ном. №№1, 2, 3, 4, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 39, 41, 44, 45, 52, 53, 58, 61, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107 и 108 от обособена позиция №II, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата -  ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

XVI.1.4. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№205, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 294, 296, 335, 338, 473, 474, 475 и 476 и обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 3, 4, 19, 20, 29, 31, 41, 45, 47, 52, 53, 58, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 99, 104, 106, 107 и 108, участникът не е представил документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

XVI.1.5. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№№269, 294, 296, 337, 339, 439, 443 и 473 и обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 3, 4, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 41, 58 и 63, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

XVI.1.6. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№94, 217, 335, 405, 414 и 476, и обособена позиция №II, ном. №№50, 58 и 97, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.5. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;

XVI.1.7. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№345, 346, 347, 348 и 349, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираното медицинско изделие, отговоря на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XVI.1.8. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№419, 421, 422, 429, 430 и 432 - участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно.

XVI.2. Въз основа на изложеното в т. XVI.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи и мостри:

XVI.2.1.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството, следва да уточни номенклатурите от обособени позиции №№I и II, за които „СОЛОМЕД” ООД участва в откритата процедура, както и

XVI.2.1.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособени позиции №№I и II, за които участника участва в процедурата, както и съответстващи на посочените такива в представения документ по т. XVI.2.1.1. от настоящия протокол;

XVI.2.1.3. За ном. №№16 и 18 от обособена позиция №II - Приложение №1 към  Офертата Образец – А, с попълнени графи от №№3 до 12, в случай, че участникът оферира тези номенклатури.

XVI.2.2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №№116, 117, 118, 119, 158, 160, 166, 167, 217, 218, 229, 230, 231, 243, 250, 296, 339, 342, 343, 452, 453, 454, 455, 456, 457 и 477 от обособена позиция №I и ном. №№17, 63, 72, 84, 98, 104, 105, 106, 107 и 108 от обособена позиция №II - документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата -  Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените декларации за съответствие следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XVI.2.3. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №№116, 117, 118, 119, 158, 160, 166, 167, 182, 205, 229, 230, 231, 243, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 287, 294, 296, 303, 308, 333, 334, 339, 342, 343, 362, 363, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 и 477  от обособена позиция №I и ном. №№1, 2, 3, 4, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 39, 41, 44, 45, 52, 53, 58, 61, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107 и 108 от обособена позиция №II - документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата -  ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените сертификати следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XVI.2.4. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№205, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 294, 296, 335, 338, 473, 474, 475 и 476 и обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 3, 4, 19, 20, 29, 31, 41, 45, 47, 52, 53, 58, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 99, 104, 106, 107 и 108 - документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените инструкции за употреба/макет на опаковката следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XVI.2.5. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№№269, 294, 296, 337, 339, 439, 443 и 473 и обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 3, 4, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 41, 58 и 63, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

XVI.2.6. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№94, 217, 335, 405, 414 и 476, и обособена позиция №II, ном. №№50, 58 и 97, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XVI.2.7. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№345, 346, 347, 348 и 349 – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XVI.2.8. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№419, 421, 422, 429, 430 и 432 - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно.

XVI.3. В определения от комисията срок – на 09.09.2014 г., „СОЛОМЕД” ООД представи следните документи и мостри с  писмо с  вх. № 01-00-828-44/09.09.2014 г.:

XVI.3.1.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството, уточнява номенклатурите от обособени позиции №№I и II, за които „СОЛОМЕД” ООД участва в откритата процедура. Видно от представената декларация е че, „СОЛОМЕД” ООД не участва за ном. №№16 и 18 от обособена позиция №II.

Комисията приема представения от участника документ.

XVI.3.1.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособени позиции №№I и II, за които участника участва в процедурата, съответстващи на посочените такива в представения документ по т. XVI.3.1.1. от настоящия протокол.

Комисията приема представения от участника документ.

XVI.3.2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №№116, 117, 118, 119, 158, 160, 166, 167, 217, 218, 229, 230, 231, 243, 250, 296, 339, 342, 343, 452, 453, 454, 455, 456, 457 и 477 от обособена позиция №I и ном. №№17, 63, 72, 84, 98, 104, 105, 106, 107 и 108 от обособена позиция №II - или оригинали на легализирани преводи на български език на документи по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата -  Декларации за съответствие на медицинските изделия по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставени от техните производители;

Комисията приема представените от участника документи.

XVI.3.3. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №№116, 117, 118, 119, 158, 160, 166, 167, 205, 229, 230, 231, 243, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 268, 269, 270, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 287, 294, 296, 303, 308, 333, 334, 339, 342, 343, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 и 477  от обособена позиция №I и ном. №№1, 2, 3, 4, 13, 27, 29, 39, 41,61, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 104, 105, 106, 107 и 108 от обособена позиция №II - оригинали на легализирани преводи на български език документи по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата -  ЕС сертификати за оценка на съответствието на МИ, изд. от нотифициран орган;

Комисията приема представените от участника документи.

XVI.3.4. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№205, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 294, 296, 335, 338, 473, 474 и 475 и обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 3, 4, 19, 20, 29, 31, 41, 45, 52, 53, 58, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 99, 104, 106, 107 и 108 - документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкции  за употреба на предложените медицински изделия на български език и макети на опаковките на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител.

Комисията приема представените от участника документи.

XVI.3.5. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№№ 339, 439, 443 и 473, и обособена позиция №II, ном. №№ 3, 4, 41 и 63, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия.

Комисията приема представените от участника документ и мостри.

XVI.3.6. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№94, 217, 335, 405 и 414, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документи по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Комисията приема представените от участника документи.

XVI.3.7. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I:

XVI.3.7.1. ном. №№346, 348 и 349 – оригинал на легализиран превод на български език на декларация за съответствие на изделията, изд. от производителя на изделията – Дина Хитекс, Чешка Република, в която той декларира, че изделията са произведени в съответствие със стандарт EN 14683:2014;

Комисията приема представения от участника документ.

XVI.3.7.2. ном. №№345 и 347 – оригинал на легализиран превод на български език на декларация за съответствие на изделията, изд. от производителя на изделията – RAYS SPA, в която той декларира и гарантира, че изделията са произведени в съответствие със стандарт EN 14683:2014;

Комисията приема представения от участника документ.

XVI.3.8.1. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. № 429 - оригинал на легализиран превод на български език на Европейска Декларация за Сътветствие на изделието, изд. от производителя му – З ТЕКС Текстил Гида Итх. Ихр., в която той декларира, че изделието е произведено в съответствие със стандарт EN 13795;

Комисията приема представения от участника документ.

XVI.3.8.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 430 и 432 - оригинал на легализиран превод на български език на Декларация за Съответствие на изделията, изд. от производителя им – Дина Хитекс, Чешка Република, в която той декларира, че изделията са произведени в съответствие с изискванията на стандарт EN 13795-1:2011.

Комисията приема представения от участника документ.

XVI.3.8.3.  За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№419, 421 и 422 - оригинал на легализиран превод на български език на ЕС Декларация за Съответствие на изделията, изд. от производителя им – Лебоо Хелткеър  Продуктс ООД, Китай, в която той декларира, че изделията са произведени в съответствие с изискванията на стандарт EN 13795:2011.

Комисията приема представения от участника документ.

XVI.3.9.1. В определения от комисията срок, участникът „СОЛОМЕД” ООД, не представи изисканите от Комисията документи и мостри, посочени  по-долу по т.т. 25.2.3., 25.2.4., 25.2.5. и 25.2.6. от протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП, за оферираните медицински изделия по следните ном. от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№182, 250, 269, 294, 296, 337, 362, 363 и 476  и обособена поз. №II ном. №№1, 2, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 58, 72 и 97, с писмо с изх.№01-00-828-20/02.09.2014 г.

XVI.3.9.2. С оглед на изложеното в т. т. XVI.3.1.1. и XVI.3.9.1. от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т.т. 1  и 3 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т. 13 от ЗОП, т.т.  9.6.2.7., 9.6.2.8., 9.6.2.9. и 9.6.2.10., във връзка с т.т. 8.3.  и  9.6.1.5. от Решението за откриване на процедурата и т.т. ІІІ.1.4), ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с  вх. №25/15.08.2014 г., за следните ном. от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, №№182, 250, 269, 294, 296, 337, 362, 363 и 476  и обособена поз. №II ном. №№ 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 58, 72 и 97.

Мотиви:

1. Представляващият участника е вписал в: офертата си – Образец – А и в представения документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата, ном. №№16 и 18 от обособена позиция №II, но за тези номенклатури от позиция №II, не е попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 към  Оферта Образец – А. Видно от представената декларация е че, „СОЛОМЕД” ООД не участва за ном. №№16 и 18 от обособена позиция №II.

2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №№182, 362 и 363  от обособена позиция №I и ном. №№17, 19, 20, 21, 22, 24, 44, 45, 52, 53, 58 и 97 от обособена позиция №II, участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата -  ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

3. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№250 и 476 и обособена позиция №II, ном. №№47 и 72 - участникът не е представил изисканите от Комисията документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

4. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№№269, 294, 296 и 337,  и обособена позиция №II, ном. №№1, 2, 15, 19, 21, 22, 23, 24 и 58, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил изисканите от Комисията - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

5. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. № 476 и обособена позиция №II, ном. №№50, 58 и 97, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил изисканите от Комисията - документи по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

XVII.1. В офертата на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.

XVII.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 345, 346, 348 и 349, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XVII.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435 и 441, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно;

XVII.2. Въз основа на изложеното в т. XVII.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи:

XVII.2.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 345, 346, 348 и 349 – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XVII.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435 и 441- оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно;

XVII.3. В определения от комисията срок – на 05.09.2014 г., „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, представи следните документи с  писмо с  вх. № 01-00-828-30/05.09.2014 г.:

XVII.3.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 345, 346, 348 и 349 – оригинали на легализирани преводи на български език на документи – извадки от техническите досиета на изделията, от които е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683.

Комисията приема представените от участника документи.

XVII.3.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№ 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435 и 441- оригинали на легализирани преводи на български език на документи – извадки от техническите досиета на изделията, от които е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795.

Комисията приема представените от участника документи.

XVIII.1. В офертата на участника „РСР” ЕООД.

XVIII.1.1. Видно от представената от участника гаранция за участие под формата на платежно нареждане за кредитен превод от 15.08.2014 г. е, че участникът е внесъл гаранция за участие за всички позиции и номенклатури от позициите, за които участва в общ размер на 10 237,00 лв., вместо гаранция в размер на 10 782 лв. С оглед на което следва, че участникът следва да довнесе гаранция за участие в размер на 545,00 лв.;

XVIII.1.2. За оферираните медицински изделия по ном. №193 от обособена позиция №I, участникът е представил оторизационно писмо от г-жа Румяна Крушева – управител на ТП „Пикмедикъл Интернешънъл АГ“, София, България за упълномощаването на участника, да участва в обявената открита процедура, с консумативи, произведени от Straub Medical AG, Швейцария. Участникът не е представил документ от производителя на изделията - Straub Medical AG, Швейцария, от който да са видни правата на г-жа Румяна Крушева – управител на ТП „Пикмедикъл Интернешънъл АГ“, София, България по преупълномощаване на участника;

XVIII.1.3. За оферираното медицинско изделие по ном. №94 от обособена позиция №I, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.6. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил изискваните документи по т. 9.6.2.12. - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

XVIII.1.4. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №252 от обособена позиция №I и ном. №№52, 69, 81 и 96 от обособена позиция №II, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата -  Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

XVIII.1.5. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№41, 42, 52 и 472 и обособена позиция №II, ном. №№37, 46, 62, 95 и 96, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

XVIII.1.6. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№№52, 252, 366, 367, 418, 464 и 472 и обособена позиция №II, ном. №№19, 20, 37, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 73, 74, 75, 81, 84, 85, 89, 90, 92, 94, 96 и 98, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

XVIII.1.7. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№41, 42, 52, 184, 252, 364, 366, 367, 395, 396, 418 и 464 и обособена позиция №II, ном. №№32, 37, 38, 50, 51, 62, 63, 69, 95 и 96, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.5. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

XVIII.2. Въз основа на изложеното в т. XVIII.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи и мостри:

XVIII.2.1. Документ по т. 9.4.1. от решението за откриване на процедурата - Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за довнасяне на гаранция под формата на парична сума в размер на 545,00 лв., при спазване изискванията на т. 11 от решението за откриване на процедурата;

XVIII.2.2. За оферираните медицински изделия по ном. №193 от обособена позиция №I, копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на документ от производителя на изделията - Straub Medical AG, Швейцария, от който да са видни правата на г-жа Румяна Крушева – управител на ТП „Пикмедикъл Интернешънъл АГ“, София, България по преупълномощаване на участника;

XVIII.2.3. За оферираното медицинско изделие по ном. №94 от обособена позиция №I - документи по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата- Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

XVIII.2.4. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №252 от обособена позиция №I и ном. №№52, 69, 81 и 96 от обособена позиция №II, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера- документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата -  Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените декларации за съответствие следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XVIII.2.5. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№41, 42, 52 и 472 и обособена позиция №II, ном. №№37, 46, 62, 95 и 96, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените инструкции за употреба/макет на опаковката следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XVIII.2.6. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№№52, 252, 366, 367, 418, 464 и 472 и обособена позиция №II, ном. №№19, 20, 37, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 73, 74, 75, 81, 84, 85, 89, 90, 92, 94, 96 и 98, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера- мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

XVIII.2.7. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№41, 42, 52, 184, 252, 364, 366, 367, 395, 396, 418 и 464 и обособена позиция №II, ном. №№32, 37, 38, 50, 51, 62, 63, 69, 95 и 96, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XVIII.3. В определения от комисията срок – на 08.09.2014 г., „РСР” ЕООД, представи следните документи и мостри с  писмо с  вх. № 01-00-828-40/08.09.2014 г.:

XVIII.3.1. Документ по т. 9.4.1. от решението за откриване на процедурата - документ за довнасяне на гаранция за участие под формата на платежно нареждане за кредитен превод до РАЙФАЙЗЕНБАНК от 05.09.2014 г. за сумата от  545,00 лв.

Комисията приема представения от участника документ.

XVIII.3.2. За оферираните медицински изделия по ном. №193 от обособена позиция №I - копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на документ от производителя на изделията - Straub Medical AG, Швейцария, в което г-н Dirk Dreyer- Директор Маркетинг и продажби, потвърждава, че „Пикмедикъл“, България, с управител г-жа Румяна Крушева е единствения представител на Straub Medical за територията на България, както и че участникът е оторизиран дистрибутор на продуктите за Университетска болница „Св. Екатерина“.

Комисията приема представения от участника документ.

XVIII.3.3. За оферираното медицинско изделие по ном. №94 от обособена позиция №I - документ по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата- Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено от производителя на МИ -  CardiaMed/ Холандия за оторизирането му да дистрибутира  изделията, произвеждани от производителя, както и да оферира неговите продукти в обявената процедура, със срок на валидност срока на договора.

Комисията приема представения от участника документ.

XVIII.3.4. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №252 от обособена позиция №I и ном. №№52, 69 и 81 от обособена позиция №II, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера- оригинали на легализирани преводи на български език  на документи по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата -  Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят;

Комисията приема представените от участника документи.

XVIII.3.5. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№41, 42, 52 и 472 и обособена позиция №II, ном. №№37, 46, 62, 95 и 96, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

Комисията приема представените от участника документи.

XVIII.3.6. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№№252, 366, 367, 418, 464 и 472 и обособена позиция №II, ном. №№19, 20, 37, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 73, 74, 75, 84, 85, 89, 90, 92, 94, 96 и 98, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера- мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия.

Комисията приема представените от участника документ и мостри.

XVIII.3.7. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№184, 364, 366, 367, 395, 396, 418 и 464 и обособена позиция №II, ном. №№32, 37, 38, 50, 51, 62, 63, 69 и 95, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата – извадки от каталози на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Комисията приема представените от участника документи.

XVIII.3.8.1. В определения от комисията срок, участникът „РСР” ЕООД, не представи изисканите от Комисията документи и мостри, посочени  по-долу по т.т. 28.2.4., 28.2.6. и  28.2.7. от протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП, за оферираните медицински изделия по следните ном. от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№41, 42, 52 и 252 и обособена поз. №II ном. №№ 81 и 96, с писмо с изх.№01-00-828-22/02.09.2014 г.

XVIII.3.8.2. С оглед на изложеното в т. XVIII.3.8.1 от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т.13 от ЗОП, т.т.  9.6.2.6., 9.6.2.9. и 9.6.2.10., във връзка с т.т. 8.3. и  9.6.1.5. от Решението за откриване на процедурата и т.т. ІІІ.1.3),  ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „РСР” ЕООД, гр. София 1606,  ул. „Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, ап.2, с оферта с  вх.№ 28/15.08.2014 г., за следните ном. от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№41, 42, 52 и 252 и обособена поз. №II ном. №№81 и 96.

Мотиви:

1. За оферираното медицинско изделие по номенклатура №96 от обособена позиция №II, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата -  Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№52 и обособена позиция №II, ном. №81, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил изисканите от Комисията - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, тъй като тези изделия, участникът не е доставял в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

3. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№41, 42, 52 и 252 и обособена позиция №II, ном. №96, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

XIX.1. В офертата на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

XIX.1.1. Представляващият участника е попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 към  Оферта Образец – А и е вписал в представения документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата ном. №406 от обособена позиция №I, но не е вписал тази номенклатура в офертата си – Образец – А и не е внесъл за нея гаранция за участие;

XIX.1.2. За доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.4. от решението за откриване на процедурата, участникът е представил документ по т. 9.6.2.4. –заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия с рег.№ IV-P-T/MИ-109/02.11.2007 г., издадено на участника от ИАЛ. Видно от представеното разрешение е че, дружеството се представлява от г-жа Елена Кръстева, но участникът е представил към офертата си удостоверение с изх.№20140529152253/29.05.2014 г., изд. от Агенцията по вписванията от което е видно че дружеството се представлява от г-н Валентин Кръстев, а не от г-жа Елена Кръстева. Участникът не е представил разрешение за промяна на разрешението за търговия на едро с медицински изделия, при спазване на разпоредбите на чл.80, ал.3 от Закона за медицинските изделия.

XIX.1.3. За оферираните медицински изделия по ном. №№248 и 371 от обособена позиция №I, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.6. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил изискваните документи по т. 9.6.2.12. - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

XIX.1.4. За оферираните медицински изделия по ном. №406 от обособена позиция №I, участникът не е представил следните документи и мостри;

XIX.1.4.1. документи по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

XIX.1.4.2. документи по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

XIX.1.4.3. документи по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

XIX.1.4.4. мостри на оферираните изделия, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

XIX.1.4.5. документи по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата -  Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;

XIX.1.5. За оферираните медицински изделия по ном. №№205, 473 и 475 от обособена позиция №I, участникът е представил документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата – „Оторизационно писмо от производителя на изделията – Анхуи Тианканг Медикъл Продъктс Ко. ЛТД, Китай от 02.12.2011 г. за упълномощаването на представляващия дружеството – г-жа Елена Кръстева да продава техните продукти в България, Македония, Албания, Косово, Черна гора, Сърбия, Хърватско, да участва на търгове в тези страни и да преоторизира други фирми за участие, при необходимост“. Представеното от участника оторизационно писмо е за упълномощаването на предишния управител на дружеството и в него няма посочен срок на валидност - срока на договора, съгласно изискванията на Възложителя;

XIX.1.6. За оферираните медицински изделия по: ном. №250 от обособена позиция №I и ном. №№20, 51 и 63 от обособена позиция №II, участникът е представил документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата – „Оторизационно писмо от производителя на изделията – Фудзиян Канглайт Грууп Ко. ЛТД, Китай от 04.01.2012 г. за упълномощаването на представляващия дружеството – г-жа Елена Кръстева да продава техните продукти в България, Македония, Албания, Косово, Черна гора, Сърбия, Хърватско, да участва на търгове в тези страни и да преоторизира други фирми за участие, при необходимост“. Представеното от участника оторизационно писмо е за упълномощаването на предишния управител на дружеството и в него няма посочен срок на валидност - срока на договора, съгласно изискванията на Възложителя;

XIX.1.7. За оферираните медицински изделия по ном. №№350, 352, 354, 364, 365 и 442 от обособена позиция №I, участникът е представил документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата – „Оторизационно писмо от производителя на изделията – Суорд Ухан Ко. ЛТД, Китай от 06.12.2011 г. за упълномощаването на представляващия дружеството – г-жа Елена Кръстева да продава техните продукти в България, Македония, Албания, Косово, Черна гора, Сърбия, Хърватско, да участва на търгове в тези страни и да преоторизира други фирми за участие, при необходимост“. Представеното от участника оторизационно писмо е за упълномощаването на предишния управител на дружеството и в него няма посочен срок на валидност - срока на договора, съгласно изискванията на Възложителя;

XIX.1.8. За оферираното медицинско изделие по ном. №366 от обособена позиция №I, участникът е представил документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата– „Оторизационно писмо от производителя на изделията – Фулсет Медикъл Текстил, Турция от 03.10.2013 г. за упълномощаването на участника да участва в търгове в България с неговите продукти и да преоторизира други фирми при необходимост“. В представеното от участника оторизационно писмо няма посочен срок на валидност - срока на договора, съгласно изискванията на Възложителя;

XIX.1.9. За оферираното медицинско изделие по ном. №73 от обособена позиция №II, участникът е представил документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата– „Оторизационно писмо от производителя на изделията – Харсория Хелткеър ПВТ., Индия от 02.12.2011 г. за упълномощаването на представляващия дружеството – г-жа Елена Кръстева да продава техните продукти в България, Македония, Албания, Косово, Черна гора, Сърбия, Хърватско, да участва на търгове в тези страни и да преоторизира други фирми за участие, при необходимост“. Представеното от участника оторизационно писмо е за упълномощаването на предишния управител на дружеството и в него няма посочен срок на валидност - срока на договора, съгласно изискванията на Възложителя.

XIX.2. Въз основа на изложеното в т. XIX.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи и мостри:

XIX.2.1.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството, следва да уточни номенклатурите от обособени позиции №№I и II, за които „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД участва в откритата процедура, както и

XIX.2.1.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособени позиции №№I и II, за които участника участва в процедурата, както и съответстващи на посочените такива в представения документ по т. XIX.2.1.1. от настоящия протокол;

XIX.2.1.3.  За ном. №406 от обособена позиция №I - Документ по т. 9.4.1. от решението за откриване на процедурата - Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внасяне на гаранция под формата на парична сума в размер на 2 950,00 лв., при спазване изискванията на т. 11 от решението за откриване на процедурата;

XIX.2.2. Заверено от участника копие на разрешение за промяна на разрешение за търговия на едро с медицински изделия с рег.№ IV-P-T/MИ-109/02.11.2007 г., издадено на участника от ИАЛ, на основание чл.80, ал.3 от Закона за медицинските изделия, с вписана промяна на представляващия дружеството;

XIX.2.3. За оферираните медицински изделия по ном. №№248 и 371 от обособена позиция №I - документи по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

XIX.2.4. В случай, че участникът оферира медицинските изделия по ном. №406 от обособена позиция №I:

XIX.2.4.1. документи по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

XIX.2.4.2. документи по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата - Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

XIX.2.4.3. документи по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата - ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

XIX.2.4.4. Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

XIX.2.4.5. документи по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата -  Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на всички представени документи, следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XIX.2.5. За оферираните медицински изделия по ном. №№205, 473 и 475 от обособена позиция №I - документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата – копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, представляван от г-н Валентин Кръстев, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора.

XIX.2.6. За оферираните медицински изделия по: ном. №250 от обособена позиция №I и ном. №№20, 51 и 63 от обособена позиция №II – документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата – копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, представляван от г-н Валентин Кръстев, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

XIX.2.7. За оферираните медицински изделия по ном. №№350, 352, 354, 364, 365 и 442 от обособена позиция №I – документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата– копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, представляван от г-н Валентин Кръстев, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

XIX.2.8. За оферираното медицинско изделие по ном. №366 от обособена позиция №I- документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата– копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

XIX.2.9. За оферираното медицинско изделие по ном. №73 от обособена позиция №II - документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата– копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, представляван от г-н Валентин Кръстев, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора.

XIX.3. В определения от комисията срок – на 08.09.2014 г., „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, представи следните документи с  писмо с  вх. № 01-00-828-43/08.09.2014 г.:

XIX.3.1.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството уточнява номенклатурите от обособени позиции №№I и II, за които „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД участва в откритата процедура. Видно от представената декларация е че, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД не участва за ном. №406 от обособена позиция №I.

Комисията приема представения от участника документ.

XIX.3.1.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособени позиции №№I и II, за които участника участва в процедурата, съответстващи на посочените такива в представения документ по т. XIX.3.1.1. от настоящия протокол.

Комисията приема представения от участника документ.

XIX.3.2. Заверено от участника копие на Заявление  от 03.09.2014 г. до изпълнителния директор на ИАЛ, за изменение на разрешението за търговия на едро с медицински изделия с рег.№ IV-P-T/MИ-109/02.11.2007 г., издадено на участника от ИАЛ.

Комисията приема представения от участника документ.

XIX.3.3. За оферираните медицински изделия по ном. №№205, 473 и 475 от обособена позиция №I - документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата – копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, със срок на валидност 5 г. от датата на неговото издаване– 31.07.2014 г., издадено от производителя на МИ - Анхуи Тианканг Медикъл Продъктс Ко. ЛТД, Китай за упълномощаването му да участва в търгове в България с неговите медицински изделия, да преоторизира други фирми, ако е необходимо и да продава по време на целия договор.

Комисията приема представения от участника документ.

XIX.3.4. За оферираните медицински изделия по: ном. №250 от обособена позиция №I и ном. №№20, 51 и 63 от обособена позиция №II – документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата – копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, със срок на валидност 5 г. от датата на неговото издаване– 31.07.2014 г., издадено от производителя на МИ - Фудзиян Канглайт Грууп Ко. ЛТД, Китай за упълномощаването му да участва в търгове в България с неговите медицински изделия, да преоторизира други фирми, ако е необходимо и да продава по време на целия договор.

Комисията приема представения от участника документ.

XIX.3.5. За оферираните медицински изделия по ном. №№350, 352, 354, 364, 365 и 442 от обособена позиция №I – документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата – копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, със срок на валидност 5 г. от датата на неговото издаване– 31.07.2014 г., издадено от производителя на МИ - Суорд Ухан Ко. ЛТД, Китай за упълномощаването му да участва в търгове в България с неговите медицински изделия, да преоторизира други фирми, ако е необходимо и да продава по време на целия договор.

Комисията приема представения от участника документ.

XIX.3.6. За оферираното медицинско изделие по ном. №366 от обособена позиция №I- документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата – копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено от производителя на МИ - Фулсет Медикъл Текстил, Турция, за упълномощаването му да участва в търгове в България с неговите медицински изделия и да преоторизира други фирми, ако е необходимо. В представеното от участника оторизационно писмо няма посочен срок на неговата валидност, съгласно изискванията на Възложителя.

XIX.3.7. За оферираното медицинско изделие по ном. №73 от обособена позиция №II - документ по т.  9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата – копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, със срок на валидност 5 г. от датата на неговото издаване– 31.07.2014 г., издадено от производителя на МИ - Харсория Хелткеър ПВТ., Индия за упълномощаването му да участва в търгове в България с неговите медицински изделия, да преоторизира други фирми, ако е необходимо и да продава по време на целия договор.

Комисията приема представения от участника документ.

XIX.3.8.1. В определения от комисията срок, участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, не представи изискания от Комисията документ по т. 30.2.3 от протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП, за оферираните медицински изделия по следните ном. от обособена позиция №I, ном. №№248 и 371, с писмо с изх.№01-00-828-23/02.09.2014 г.

XIX.3.8.2.  С оглед на изложеното в т.т. XIX.3.1.1, XIX.3.6. и XIX.3.8.1. от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т.т. 1  и 3 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т. 13 от ЗОП, т.т.  9.6.2.12., във връзка с т. 9.6.1.6. от Решението за откриване на процедурата и т.т.  ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3, с оферта с  вх.№ 30/15.08.2014 г., за следните ном. от обособена позиция №I, ном. №№248, 366, 371 и 406.

Мотиви:

1. Представляващият участника е попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 към  Оферта Образец – А и е вписал в представения документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата ном. №406 от обособена позиция №I, но не е вписал тази номенклатура в офертата си – Образец – А и не е внесъл за нея гаранция за участие. Представляващият участника декларира, че представляваното от него дружество не участва за ном. №406 от обособена позиция №I.

2. За оферираните медицински изделия по ном. №№248 и 371 от обособена позиция №I, участникът не е представил изисканите от Комисията документи по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

3. За оферираното медицинско изделие по ном. №366 от обособена позиция №I, участникът е представил следния документ - копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено от производителя на МИ - Фулсет Медикъл Текстил, Турция, за упълномощаването му да участва в търгове в България с неговите медицински изделия и да преоторизира други фирми, ако е необходимо. В представеното от участника оторизационно писмо няма посочен срок на неговата валидност, съгласно изискванията на Възложителя.

XX.1. В офертата на участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД.

XX.1.1. За доказване на минималното изискване по т. 9.5.1.1. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил изисквани документи по т. 9.5.2.1. - заверени копия на годишни финансови отчети за 2011 г. и 2012 г., както и не е посочил информация за органа, който поддържа публичния регистър в Република България, в случай, че отчетите са публикувани в този регистър;

XX.1.2.  Представената от участника „Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП“  по  т. 9.6.2.1. от решението за откриване на процедурата, не съдържа информация кои от договорите са сключени по реда на ЗОП и кои от тях по реда на НВМОП;

XX.1.3. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №469, 472, 473 и 475 и обособена позиция №II, ном. №№13, 73, 81 и 89, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.6. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил изискваните документи по т. 9.6.2.12. - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

XX.1.4. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №414 и обособена позиция №II, ном. №13, участникът не е представил документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

XX.1.5. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№346, 348 и 349, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XX.1.6. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№415 и 416, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно;

XX.2. Въз основа на изложеното в т. XX.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи:

XX.2.1. Документи по т. 9.5.2.1. от решението за откриване на процедурата - заверени копия на годишни финансови отчети за 2011 г. и 2012 г., или представяне на информация за органа, който поддържа публичния регистър в Република България, в случай, че отчетите са публикувани в този регистър.

XX.2.2. Документ по  т. 9.6.2.1. от решението за откриване на процедурата, съдържащ информация кои от договорите са сключени по реда на ЗОП и кои от тях по реда на НВМОП;

XX.2.3. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №469, 472, 473 и 475 и обособена позиция №II, ном. №№13, 73, 81 и 89 - документи по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора.

XX.2.4. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №414 и обособена позиция №II, ном. №13 - документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените инструкции за употреба/макет на опаковката следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XX.2.5. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№346, 348 и 349 – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XX.2.6. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№415 и 416 - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно;

XX.3. В определения от комисията срок – на 08.09.2014 г., „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, представи следните документи, с  писмо с  вх. № 01-00-828-37/08.09.2014 г.:

XX.3.1. Документи по т. 9.5.2.1. от решението за откриване на процедурата - заверени копия на годишни финансови отчети за 2011 г. и 2012 г.;

Комисията приема представените от участника документи.

XX.3.2. Документ по  т. 9.6.2.1. от решението за откриване на процедурата – „Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП“ от представляващия участника, съдържаща информация, че всички вписани от участника договори са сключени по реда на ЗОП.

Комисията приема представения от участника документ.

XX.3.3.1. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №469, 472, 473 и 475 и обособена позиция №II, ном. №№ 73, 81 и 89 - документ по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата - копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено от производителят на МИ – Chirana T. Injecta-Словакия, с права да участва с произвежданите от производителя продукти в конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора.

Комисията приема представения от участника документ.

XX.3.3.2. За оферираните медицински изделия по ном. №13 от обособена позиция №II - документи по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата:

XX.3.3.2.1. оригинал на оторизационно писмо на името на участника, издадено от „Вигон България“ ООД, с права да участва от свое име, с продукти произведени от Вигон, като негов представител в обявената процедура, със срок на валидност срока на договора.

XX.3.3.2.2. Справка-фирмено досие на Вигон-България ООД, от която е видно, че негов собственик е чуждестранното ЮЛ - „Вигон“ АД Франция;

XX.3.3.2.3. Копие от дружествен договор на Дружество с ограничена отговорност „ВИГОН – БЪЛГАРИЯ“ ООД.

Комисията приема представените от участника документи.

XX.3.4. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №414 и обособена позиция №II, ном. №13 - документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език и  макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител.

Комисията приема представените от участника документи.

XX.3.5. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№346, 348 и 349 – извадки от техническите досиета на изделията – „Техническа характеристика на продукта“, в превод на български език, от които е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 14683;

Комисията приема представените от участника документи.

XX.3.6. За оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№415 и 416 – Декларация за съответствие от 14.02.2012 г., изд. от производителя на изделията -  Mercator-Полша, в превод на български език, от която е видно, че оферираните медицински изделия, отговорят на изискванията на стандарт EN 13795.

Комисията приема представения от участника документ.

XXI.1. В офертата на участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

XXI.1.1. Представляващият участника е вписал в: офертата си – Образец – А и в представения документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата, ном. №№351 и 443 от обособена позиция №I и ном. №39 от обособена позиция №II, но за тези номенклатури от съответните позиции, не е попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 към  Оферта Образец – А;

XXI.1.2. За оферираното медицинско изделие по ном. №412 от обособена позиция №I, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.6. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил изискваните документи по т. 9.6.2.12. - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

XXI.1.3. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, номенклатура №413, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.5. от решението за откриване на процедурата - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство;

XXI.1.4. За оферираните медицински изделия по ном. №№452, 453, 454, 455, 456 и 457 от обособена позиция №I, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата -  Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

XXI.1.5. За оферираните медицински изделия по ном. №№305, 452, 453, 454, 455, 456 и 457, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата -  ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

XXI.1.6. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№250, 251, 310, 313, 336, 337, 346, 350, 352, 364, 365, 393, 396, 402, 405, 412, 414, 440, 442, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 462, 463 и 464 и обособена позиция №II, ном. №№20, 21, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 62, 63, 64 и 73, участникът не е представил документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

XXI.1.7. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№336, 412, 413, 440, 452, 453, 454, 455, 456 и 457, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

XXI.1.8. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№250, 251, 313 (от 313.1 до 313.3), 346, 352, 393 (393.1  и 393.2), 396, 402.1., 405 (405.1  и 405.2),, 412, 414, 440, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 469 (от 469.1 до 469.5), 473 и 475, и обособена позиция №II, ном. №№46 (от 46.1 до 46.3), 50, 51, 56 и 73, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, за доказване на минималното изискване по т. 9.6.1.5. от решението за откриване на процедурата, участникът не е представил документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език;

XXI.1.9. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №346, участникът не е представил документ от който да е видно, че оферираното медицинско изделие, отговоря на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно;

XXI.2. Въз основа на изложеното в т. XXI.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следните документи и мостри:

XXI.2.1.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството, следва да уточни номенклатурите от обособени позиции №№I и II, за които „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД участва в откритата процедура, както и

XXI.2.1.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособени позиции №№I и II, за които участника участва в процедурата, както и съответстващи на посочените такива в представения документ по т. XXI.2.1.1. от настоящия протокол;

XXI.2.1.3. За ном. №№351 и 443 от обособена позиция №I и ном. №39 от обособена позиция №II - Приложение №1 към  Офертата Образец – А, с попълнени графи от №№3 до 12, в случай, че участникът оферира тези номенклатури.

XXI.2.2. За оферираното медицинско изделие по ном. №412 от обособена позиция №I - документи по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата - Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

XXI.2.3. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, номенклатура №413 - документ по т. 9.6.2.5. от решението за откриване на процедурата - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство;

XXI.2.4.  За оферираните медицински изделия по ном. №№452, 453, 454, 455, 456 и 457 от обособена позиция №I - документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата-  Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените декларации за съответствие следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XXI.2.5. За оферираните медицински изделия по ном. №№305, 452, 453, 454, 455, 456 и 457 - документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата -  ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените сертификати следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XXI.2.6. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№250, 251, 310, 313, 336, 337, 346, 350, 352, 364, 365, 393, 396, 402, 405, 412, 414, 440, 442, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 462, 463 и 464 и обособена позиция №II, ном. №№20, 21, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 62, 63, 64 и 73 -документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените инструкции за употреба/макет на опаковката следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XXI.2.7. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№336, 412, 413, 440, 452, 453, 454, 455, 456 и 457, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

XXI.2.8. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№250, 251, 313 (от 313.1 до 313.3), 346, 352, 393 (393.1  и 393.2), 396, 402.1., 405 (405.1  и 405.2),, 412, 414, 440, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 469 (от 469.1 до 469.5), 473 и 475, и обособена позиция №II, ном. №№46 (от 46.1 до 46.3), 50, 51, 56 и 73, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

Забележка: Върху горният десен ъгъл на представените каталози, следва да се посочи номера на обособената позиция, номенклатура /и единиците към нея/, за която същите се отнасят.

XXI.2.9. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №346 – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираното медицинско изделие, отговоря на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно.

XXI.3. В определения от комисията срок – на 08.09.2014 г., „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, представи следните документи, с  писмо с  вх. № 01-00-828-39/08.09.2014 г.:

XXI.3.1.1. Декларация от представляващия участника /свободен текст/ в която управителя на дружеството, уточнява номенклатурите от обособени позиции №№I и II, за които „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД участва в откритата процедура. Видно от представената декларация е че, „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД не участва за следните номенклатури от съответните обособени позиции: ном. №№351 и 443 от обособена позиция №I и ном. №39 от обособена позиция №II.

Комисията приема представения от участника документ.

XXI.3.1.2. Документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата – Декларация от представляващия участника, с вярно вписани номенклатури от обособени позиции №№I и II, за които участника участва в процедурата, съответстващи на посочените такива в представения документ по т. XXI.3.1.1. от настоящия протокол;

Комисията приема представения от участника документ.

XXI.3.2. За оферираното медицинско изделие по ном. №412 от обособена позиция №I- документ по т. 9.6.2.12. от решението за откриване на процедурата -  оригинал на оторизационно писмо, издадено на името на участника от производителя на изделието – „МОНОПОЛ“ ЕООД, за упълномощаването му за участие в конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора;

Комисията приема представения от участника документ.

XXI.3.3. За оферираните медицински изделия по ном. №№305 - оригинал на легализиран превод на български език на документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата -  ЕС сертификат – система за пълно обезпечаване на качеството №52640-2009-CE-RGC-NA 4.0, изд. от DET NORSKE VERITAS на 11.06.2011, със срок на валидност до 28.04.2019 г. .

Комисията приема представения от участника документ.

XXI.3.4. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№250, 251, 310, 313, 336, 337, 346, 350, 352, 364, 365, 393, 396, 402, 405, 412, 414, 440, 442, 462, 463 и 464 и обособена позиция №II, ном. №№20, 21, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 62, 63, 64 и 73 -документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език.

Комисията приема представените от участника документи.

XXI.3.5. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I, представляващия участника е декларирал, че изделията по ном.:

XXI.3.5.1. №№336, 413, 452, 453, 454, 455, 456 и 457, са доставяни по Договор №РД-25-288/14.02.2012 г.

XXI.3.5.2. №412, е доставяно по Договор №РД-25-494/13.12.2012 г.;

XXI.3.5.3. №440, се доставя по Договор №РД-25-31/04.02.2014 г.;

След направена справка, Комисията приема декларираните от участника обстоятелства за всички ном. с изкл. на ном. №457, тъй като това изделие, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е доставял в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

XXI.3.6. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I, ном. №№250, 251, 452, 453, 454, 455, 456 и 457, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера - документи по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ.

Комисията приема представените от участника документи.

XXI.3.7.1. В определения от комисията срок, участникът „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, не представи изисканите от Комисията документи и мостри по т.т. 32.2.3., 32.2.4, 32.2.5, 32.2.6, 32.2.7, 32.2.8 и 32.2.9 от протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП, за оферираните медицински изделия по следните ном. от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№313, 346, 351, 352, 393, 396, 402, 405, 412, 413, 414, 440, 443, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 469, 473 и 475  и обособена поз. №II ном. №№39, 46, 50, 51, 56 и 73, с писмо с изх.№01-00-828-25/02.09.2014 г.

XXI.3.7.2. С оглед на изложеното в т.т. XXI.3.1.1. и XXI.3.7.1. от протокола и на основание чл. 69, ал.1, т.т. 1  и 3 от ЗОП, във връзка с чл.56, ал.1, т.5 и т. 13 от ЗОП, т.т.  9.6.2.5., 9.6.2.6., 9.6.2.7., 9.6.2.8., 9.6.2.9. и 9.6.2.10., във връзка с т.т. 8.3.  и  9.6.1.5. от Решението за откриване на процедурата и т.т. ІІІ.1.4), ІІІ.2.3) и VI.3) от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с  вх.№ 32/15.08.2014 г., за следните ном. от съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№313, 346, 351, 352, 393, 396, 402, 405, 412, 413, 414, 440, 443, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 469, 473 и 475  и обособена поз. №II ном. №№39, 46, 50, 51, 56 и 73.

Мотиви:

1. Представляващият участника е вписал в: офертата си – Образец – А и в представения документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата, ном. №№351 и 443 от обособена позиция №I и ном. №39 от обособена позиция №II, но:

- за тези номенклатури от съответните позиции не е попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 към  Оферта Образец – А;

- тези номенклатури, Комисията е оповестила публично на присъстващите представители на участниците в деня на отваряне на офертите;

2. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, номенклатура №413, участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.5. от решението за откриване на процедурата - оригинал или оригинал на легализиран превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство;

3.  За оферираните медицински изделия по ном. №№452, 453, 454, 455, 456 и 457 от обособена позиция №I, участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата-  Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

4. За оферираните медицински изделия по ном. №№452, 453, 454, 455, 456 и 457, участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата -  ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;

5. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I - ном. №№452, 453, 454, 455, 456 и 457, участникът не е представил изисканите от Комисията документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ;

6. За оферираното медицинско изделие по ном. №457 от обособена позиция №I, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е представил изисканите от Комисията: мостра, придружена с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра, тъй като това изделие участникът не е доставял в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

7. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№ 313 (от 313.1 до 313.3), 346, 352, 393 (393.1  и 393.2), 396, 402.1., 405 (405.1  и 405.2), 412, 414, 440, 469 (от 469.1 до 469.5), 473 и 475, и обособена позиция №II, ном. №№46 (от 46.1 до 46.3), 50, 51, 56 и 73, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език.

8. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №346, участникът не е представил изискания от Комисията документ – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираното медицинско изделие, отговоря на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно.

XXII.1. В офертата на участника „НОВИМЕД” ООД.

XXII.1.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№152, 161, 164, 166, 167, 181, 182, 183, 184, 195, 200 и 223, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил мостри, тъй като тези изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

XXII.2. Въз основа на изложеното в т. XXII.1. и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, Комисията единодушно реши за отстраняване на констатираните нередовности, да даде възможност на участника, да представи допълнително следния документ и мостри:

XXII.2.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№152, 161, 164, 166, 167, 181, 182, 183, 184, 195, 200 и 223, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, в три екземпляра /един приложен към изискваните документи, един към мострите и един брой за участника/.

Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки, до крайния определен от Комисията срок. Върху опаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция, номенклатурата/ и единицата в случай, че има такава/, за която е предложението, каталожния номер, производителя и да е поставен фирмен знак на участника.

Мострите се предават в болничната аптека на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 52А.

XXII.3. В определения от комисията срок – на 05.09.2014 г. и 08.09.2014 г., „НОВИМЕД” ООД, представи следните: документи и мостри, с  вх. №№ 01-00-828-33/05.09.2014 г. и 01-00-828-33-1/08.09.2014 г.:

XXII.3.1. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена позиция №I: №№152, 161, 164, 166, 167, 181, 182, 183, 184, 195 и 200, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования и каталожни номера - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия.

Комисията приема представените от участника: документ и мостри.

XXII.3.2. За оферираните медицински изделия по номенклатура №223 от обособена позиция №I, упълномощеното от представляващия участника лице е декларирало, че оферираните медицински изделия са доставяни по Договор №РД-25-125/12.08.2013 г.

След направена справка, Комисията приема декларираното от участника обстоятелство.

XXIII. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, чиито документи в плик №1 отговарят на изискванията за подбор.

Комисията констатира:

XXIV.1. В плик № 2 на участника „ИНФОМЕД” ЕООД, гр. София, бул. «Витоша» №81-83, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №347 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника маски имат мъхчета, които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИНФОМЕД” ЕООД, гр. София, бул. «Витоша» №81-83, с оферта с вх. №1/13.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №347:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I, ном. №348 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника маски имат мъхчета, които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИНФОМЕД” ЕООД, гр. София, бул. «Витоша» №81-83, с оферта с вх. №1/13.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №348.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I, ном. №421 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 75/75 см., при изисквани 75/90 см./ и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИНФОМЕД” ЕООД, гр. София, бул. «Витоша» №81-83, с оферта с вх. №1/13.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №421.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №I, ном. №422 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 112/150 см.,  при изисквани 100/150 см./ и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИНФОМЕД” ЕООД, гр. София, бул. «Витоша» №81-83, с оферта с вх. №1/13.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №422.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

5.1. обособена позиция №I, ном. №423 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 150/193 см.,  при изисквани 150/170 см./ и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИНФОМЕД” ЕООД, гр. София, бул. «Витоша» №81-83, с оферта с вх. №1/13.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №423.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

6.1. обособена позиция №I, ном. №425 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 75/75 см., при изисквани 75/90 см./ и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

6.2. С оглед на изложеното в т. 6.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИНФОМЕД” ЕООД, гр. София, бул. «Витоша» №81-83, с оферта с вх. №1/13.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №425.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.2. В плик № 2 на участника „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», бл.24, вх.Г, ап.85, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №242 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие: опаковката на оферираната от участника желатинова пудра трудно се отваря и се нарушава стерилността на изделието. Тези обстоятелства са констатирани при разопаковане и тестване на предоставената от участника мостра на оферираното изделие;

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», бл.24, вх.Г, ап.85, с оферта с вх. №2/14.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №242.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I, ном. №261 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника конци са късливи, развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», бл.24, вх.Г, ап.85, с оферта с вх. №2/14.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №261.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I, ном. №262 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника конци са късливи, развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», бл.24, вх.Г, ап.85, с оферта с вх. №2/14.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №262.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №I, ном. №452 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника игли много лесно се изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», бл.24, вх.Г, ап.85, с оферта с вх. №2/14.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №452.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

5.1. обособена позиция №I, ном. №453 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника игли много лесно се изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», бл.24, вх.Г, ап.85, с оферта с вх. №2/14.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №453.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

6.1. обособена позиция №I, ном. №454 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника игли много лесно се изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

6.2. С оглед на изложеното в т. 6.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», бл.24, вх.Г, ап.85, с оферта с вх. №2/14.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №454.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

7.1. обособена позиция №I, ном. №455 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника игли много лесно се изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

7.2. С оглед на изложеното в т. 7.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», бл.24, вх.Г, ап.85, с оферта с вх. №2/14.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №455.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

8.1. обособена позиция №I, ном. №456 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника игли много лесно се изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

8.2. С оглед на изложеното в т. 8.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», бл.24, вх.Г, ап.85, с оферта с вх. №2/14.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №456.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

9.1. обособена позиция №I, ном. №457 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника игли много лесно се изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

9.2. С оглед на изложеното в т. 9.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», бл.24, вх.Г, ап.85, с оферта с вх. №2/14.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №457.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.3. В плик № 2 на участника „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД, гр. София 1407 ,бул. „Черни връх”  №38, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №452 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника игли много лесно се изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД, гр. София 1407 ,бул. „Черни връх”  №38, с оферта с вх. №4/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №452.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I,  ном. №453 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника игли много лесно се изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД, гр. София 1407 ,бул. „Черни връх”  №38, с оферта с вх. №4/15.08.2014 г., за обособена позиция №I,  ном. №453.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I,  ном. №454 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника игли много лесно се изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД, гр. София 1407 ,бул. „Черни връх”  №38, с оферта с вх. №4/15.08.2014 г., за обособена позиция №I,  ном. №454.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №I,  ном. №455 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника игли много лесно се изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД, гр. София 1407 ,бул. „Черни връх”  №38, с оферта с вх. №4/15.08.2014 г., за обособена позиция №I,  ном. №455.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

5.1. обособена позиция №I,  ном. №456 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника игли много лесно се изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД, гр. София 1407 ,бул. „Черни връх”  №38, с оферта с вх. №4/15.08.2014 г., за обособена позиция №I,  ном. №456.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

6.1. обособена позиция №I,  ном. №457 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника игли много лесно се изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

6.2. С оглед на изложеното в т. 6.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД, гр. София 1407 ,бул. „Черни връх”  №38, с оферта с вх. №4/15.08.2014 г., за обособена позиция №I,  ном. №457.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.4. В плик № 2 на участника „АРТ ТРАНС МЕДИКА» ООД, гр. София , ул. «Шандор Петьофи» №47, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №406 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Материята на оферираните от участника компреси се разделя при намокряне. Това обстоятелство  е констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АРТ ТРАНС МЕДИКА» ООД, гр. София , ул. «Шандор Петьофи» №47, с оферта с вх. №6/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №406.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I, ном. №408 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Материята на оферираните от участника компреси се разделя при намокряне и рентгеновите нишки се изнизват. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АРТ ТРАНС МЕДИКА» ООД, гр. София , ул. «Шандор Петьофи» №47, с оферта с вх. №6/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №408.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I, ном. №409 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Материята на оферираните от участника компреси се разделя при намокряне. Това обстоятелство  е констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АРТ ТРАНС МЕДИКА» ООД, гр. София , ул. «Шандор Петьофи» №47, с оферта с вх. №6/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №409.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.5. В плик № 2 на участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван  Богоров» №12, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №262 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника конци са късливи, развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван  Богоров» №12, с оферта с вх. №7/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №262.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I, ном. №263 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника конци са късливи, развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван  Богоров» №12, с оферта с вх. №7/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №263.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.6. В плик № 2 на участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №205 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие  - оферираните от участника изделия не отговарят на изискванията на техническата спецификация – опаковката на изделията не позволява стерилно отваряне. Това обстоятелство е  констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, с оферта с вх. №8/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №205.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I,  ном. №371 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, с оферта с вх. №8/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №371.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I, ном. №406 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Материята на оферираните от участника компреси се разделя при намокряне. Това обстоятелство  е констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, с оферта с вх. №8/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №406.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №I, ном. №408 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Материята на оферираните от участника компреси се разделя при намокряне и рентгеновите нишки се изнизват. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, с оферта с вх. №8/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №408.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

5.1. обособена позиция №I, ном. №409 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Материята на оферираните от участника компреси се разделя при намокряне. Това обстоятелство  е констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, с оферта с вх. №8/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №409.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

6.1. обособена позиция №I, ном. №411 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Материята на оферираните от участника марлени ленти се разделя при намокряне. Това обстоятелство е констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

6.2. С оглед на изложеното в т. 6.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, с оферта с вх. №8/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №411.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

7.1. обособена позиция №I, ном. №469 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника изделия, не позволява стерилно отваряне и буталото на спринцовките не се плъзга плавно. Тези обстоятелства са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

7.2. С оглед на изложеното в т. 7.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, с оферта с вх. №8/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №469.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

8.1. обособена позиция №I, ном. №470 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Буталото на спринцовките не се плъзга плавно, което не позволява коректно навлизане на лекарственото вещество. Това обстоятелство е констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

8.2. С оглед на изложеното в т. 8.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, с оферта с вх. №8/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №470.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

9.1. обособена позиция №I, ном. №472 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Буталото на спринцовките не се плъзга плавно, което не позволява коректно навлизане на лекарственото вещество и оферираните спринцовки не са съвместими с перфузори Браун. Тези обстоятелства са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

9.2. С оглед на изложеното в т. 9.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, с оферта с вх. №8/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №472.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

10.1. обособена позиция №I, ном. №473 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираното от участника изделие, не позволява стерилно отваряне. Това обстоятелство е констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

10.2. С оглед на изложеното в т. 10.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, с оферта с вх. №8/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №473.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

11.1. обособена позиция №II, ном. №73 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие, не се отваря стерилно; не се знае дали е стерилно; няма никакво описание върху опаковката на изделието (няма посочени: производител, срок на годност, стерилност ... и т.н.). Тези обстоятелства са видни от предоставената от участника мостра на изделието.

11.2. С оглед на изложеното в т. 11.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, с оферта с вх. №8/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №73.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

12.1. обособена позиция №II, ном. №75 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие, не се отваря стерилно; не се знае дали е стерилно; няма никакво описание върху опаковката на изделието (няма посочени: производител, срок на годност, стерилност ... и т.н.). Тези обстоятелства са видни от предоставената от участника мостра на изделието.

12.2. С оглед на изложеното в т. 12.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, с оферта с вх. №8/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №75.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.7.  В плик № 2 на участника ЕТ „МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА”, гр. София, ул. „Коста Лулчев” №16, бл.244, ап.47, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №261 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника конци са късливи, развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника ЕТ „МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА”, гр. София, ул. „Коста Лулчев” №16, бл.244, ап.47, с оферта с вх. №13/15.08.2014 г. за обособена позиция №I, ном. №261.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I, ном. №268 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника конци са късливи; развръзват се лесно; имат памет на опаковката, което затруднява работата и не отговарят на условията за атравматичност, т.е. нараняват тъканите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника ЕТ „МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА”, гр. София, ул. „Коста Лулчев” №16, бл.244, ап.47, с оферта с вх. №13/15.08.2014 г. за обособена позиция №I, ном. №268.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I, ном. №293 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника монофиламентни нерезорбируеми конци не са PTFE, съгласно изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Това обстоятелство е видно от предоставените от участника: каталог и мостри на изделията.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника ЕТ „МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА”, гр. София, ул. „Коста Лулчев” №16, бл.244, ап.47, с оферта с вх. №13/15.08.2014 г. за обособена позиция №I, ном. №293.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №II, ном. №44 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. При продължителна употреба /над 4 ч./, гъбата съдържаща се в оферирания от участника филтър се овлажнява и тече. Тези обстоятелства са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА”, гр. София, ул. „Коста Лулчев” №16, бл.244, ап.47, с оферта с вх. №13/15.08.2014 г.,  за обособена позиция №II, ном. №44.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.8.  В плик № 2 на участника „МЕДИМАГ-МС” ООД, гр. София 1404, ж.к. „Манастирски ливади” №114, сграда Евроцентър, ет.3, за следната оферирана номенклатура от обособена позиция №II:

1.1. обособена позиция №II, ном. №26 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Предоставената от участника мостра на оферираното медицинско изделие не позволява съчленяване с наличния мониторен интерфейс. Това обстоятелство е констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „МЕДИМАГ-МС” ООД, гр. София 1404, ж.к. „Манастирски ливади” №114, сграда Евроцентър, ет.3, с оферта с вх. №16/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №26.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.9. В плик № 2 на участника „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №346 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника маски имат мъхчета, които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №346:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I, ном. №350 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №350:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I, ном. №351 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №351:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №I, ном. №352 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №352:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

5.1. обособена позиция №I, ном. №354 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №354:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

6.1. обособена позиция №I,  ном. №371 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

6.2. С оглед на изложеното в т. 6.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №371.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

7.1. обособена позиция №I,  ном. №372 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

7.2. С оглед на изложеното в т. 7.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г.,  за обособена позиция №I, ном. №372.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

8.1. обособена позиция №I,  ном. №375 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

8.2. С оглед на изложеното в т.8.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №375.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

9.1. обособена позиция №I, ном. №377 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника превръзки се отварят трудно и не залепват добре върху кожата, от което се нарушава стерилността на превръзката. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

9.2. С оглед на изложеното в т. 9.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника ЕТ «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №377.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

10.1. обособена позиция №I, ном. №384 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника фолио не залепва добре върху кожата на пациента и при по-дълги операции се разлепва изцяло, което води до нарушаване на стерилността. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

10.2. С оглед на изложеното в т. 10.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника ЕТ «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №384.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

11.1. обособена позиция №I, ном. №410 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Материята на оферираните от участника щилчета се разделя при намокряне. Това обстоятелство  е констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

11.2. С оглед на изложеното в т. 11.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №410.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

12.1. обособена позиция №I, ном. №424 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 50/75 см.,  при изисквани 45/75 см./ и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

12.2. С оглед на изложеното в т. 12.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №424.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

13.1. обособена позиция №I, ном. №425 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

13.2. С оглед на изложеното в т. 13.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №425.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

14.1. обособена позиция №I, ном. №430 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговаря размера на лепящия кръг - 7 см.,  при изисквани 10 см. и трудно се отварят опаковките. Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

14.2. С оглед на изложеното в т. 14.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №430.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

15.1. обособена позиция №I, ном. №432 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите - 50/60 см.,  при изисквани 55/55 см.  и трудно се отварят опаковките. Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

15.2. С оглед на изложеното в т. 15.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №432.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

16.1. обособена позиция №I, ном. №433 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите -75/90 см., при изисквани 60/75 см.  и трудно се отварят опаковките. Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

16.2. С оглед на изложеното в т. 16.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №433.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

17.1. обособена позиция №I, ном. №439 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Горният слой на оферирания от участника чувал за маса пропуска, лесно се разлепва  и трудно се отваря опаковката на изделието. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

17.2. С оглед на изложеното в т. 17.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №439.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

18.1. обособена позиция №I, ном. №448 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника сак за маса пропуска, разлепва  се уплътнението около работното поле и трудно се отваря опаковката на изделието. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

18.2. С оглед на изложеното в т. 18.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №448.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

19.1. обособена позиция №I, ном. №451 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника фолио не залепва добре върху кожата на пациента и при по-дълги операции се разлепва изцяло, което води до нарушаване на стерилността. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

19.2. С оглед на изложеното в т. 19.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №451.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

20.1. обособена позиция №II, ном. №75 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие не издържа на налягане от 4 bar и при продължителна употреба тече. Тези обстоятелства са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

20.2. С оглед на изложеното в т. 20.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника «Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с вх. №19/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №75.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.10. В плик № 2 на участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №348 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника маски имат мъхчета, които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №348.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I, ном. №349 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника маски имат мъхчета, които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №349.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I, ном. №350 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №350:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №I, ном. №351 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №351:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

5.1. обособена позиция №I, ном. №352 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №352:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

6.1. обособена позиция №I, ном. №384 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника фолио не залепва добре върху кожата на пациента и при по-дълги операции се разлепва изцяло, което води до нарушаване на стерилността. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

6.2. С оглед на изложеното в т. 6.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №384.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

7.1. обособена позиция №I, ном. №416 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника сет пропуска, разлепва се уплътнението около работното поле, не отговаря на размерите, зададени в спецификацията  и трудно се отваря опаковката. Тези обстоятелства  са видни от представения от участника каталог и  констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

7.2. С оглед на изложеното в т. 7.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №416.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

8.1. обособена позиция №I, ном. №422 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 90/150 см.,  при изисквани 100/150 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

8.2. С оглед на изложеното в т. 8.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №422.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

9.1. обособена позиция №I, ном. №423 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 150/175 см.,  при изисквани 150/170 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

9.2. С оглед на изложеното в т. 9.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №423.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

10.1. обособена позиция №I, ном. №424 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 75/75 см.,  при изисквани 45/75 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

10.2. С оглед на изложеното в т. 10.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №424.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

11.1. обособена позиция №I, ном. №425 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 75/100 см.,  при изисквани 75/90 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

11.2. С оглед на изложеното в т. 11.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №425.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

12.1. обособена позиция №I, ном. №426 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

12.2. С оглед на изложеното в т. 12.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №426.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

13.1. обособена позиция №I, ном. №427 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 150/240 см.,  при изисквани 150/250 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

13.2. С оглед на изложеното в т. 13.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №427.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

14.1. обособена позиция №I, ном. №428 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 175/300 см.,  при изисквани 170/300 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

14.2. С оглед на изложеното в т. 14.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №428.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

15.1. обособена позиция №I, ном. №430 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

15.2. С оглед на изложеното в т. 15.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №430.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

16.1. обособена позиция №I, ном. №432 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 50/60 см.,  при изисквани 55/55 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

16.2. С оглед на изложеното в т. 16.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №432.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

17.1. обособена позиция №I, ном. №433 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

17.2. С оглед на изложеното в т. 17.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №433.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

18.1. обособена позиция №I, ном. №435 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите - 240/330 см.,  при изисквани 210/300 см. и за овалните отвори – 7/10 см., при изисквани 6/9 см.; трудно се отварят опаковките. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

18.2. С оглед на изложеното в т. 18.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №435.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

19.1. обособена позиция №I, ном. №438 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чували  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите – външен размер 79/145 см.,  при изисквани 80/145 см. и за адсорбиращата вътрешна част – 65/85 см., при изисквани 65/75 см.; трудно се отварят опаковките. Тези обстоятелства са видни от представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

19.2. С оглед на изложеното в т. 19.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. №20/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №438.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.11. В плик № 2 на участника „ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД, гр. София-1700, бул. «Симеоновско шосе» №93Б, вх.Б, ет.3, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №261 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника конци са късливи, развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД, гр. София-1700, бул. «Симеоновско шосе» №93Б, вх.Б, ет.3, с оферта с вх. №21/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №261.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I, ном. №268 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника конци са късливи; развръзват се лесно; имат памет на опаковката, което затруднява работата и не отговарят на условията за атравматичност, т.е. нараняват тъканите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД, гр. София-1700, бул. «Симеоновско шосе» №93Б, вх.Б, ет.3, с оферта с вх. №21/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №268.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.12. В плик № 2 на участника „МЕДИЛОН” ЕООД, гр. София – 1404, ж.к. «Гоце Делчев», бл. 52Е, вх.В, ап.43, за следната оферирана номенклатура от обособена позиция №II:

1.1. ном. №33 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника продукт не може да фиксира устойчиво тръбата.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „МЕДИЛОН” ЕООД, гр. София – 1404, ж.к. «Гоце Делчев», бл. 52Е, вх.В, ап.43, с оферта с вх. №22/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №33.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.13. В плик № 2 на участника „ГЮС” ООД, гр. София, 1680, ж.к. «Красно село», бл.12, ет.1, ап.3, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №II, ном. №56 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника продукт е с ниски експлоатационни качества.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ГЮС” ООД, гр. София, 1680, ж.к. «Красно село», бл.12, ет.1, ап.3, с оферта с вх. № 23/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №56.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №II, ном. №57 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника продукт е с ниски експлоатационни качества.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ГЮС” ООД, гр. София, 1680, ж.к. «Красно село», бл.12, ет.1, ап.3, с оферта с вх. № 23/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №57.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.14. В плик № 2 на участника „ДИАМЕД” ООД, гр. София  1113, ул. «Жолио Кюри» №48, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №471 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника продукт по единица №471.1. от ном. №471 от обособена позиция №I, не е перфузорна спринцовка (с луер-лок) и не може да се скачи с удължителя.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ДИАМЕД” ООД, гр. София  1113, ул. «Жолио Кюри» №48, с оферта с вх. №24/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №471.

Мотиви:

Участникът е оферирал по единица №471.1. от ном. №471 от обособена позиция №I медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №II, ном. №26 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника продукт не позволява съчленяване с наличния мониторен интерфейс.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ДИАМЕД” ООД, гр. София  1113, ул. «Жолио Кюри» №48, с оферта с вх. №24/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №26.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №II, ном. №27 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника продукт не позволява съчленяване с наличния мониторен интерфейс.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ДИАМЕД” ООД, гр. София  1113, ул. «Жолио Кюри» №48, с оферта с вх. №24/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №27.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №II, ном. №81 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника трипътно кранче не издържа на налягане от 4 bar; не е устойчиво на липидни емулсии и агресивни медикаменти – пука се при продължителна употреба. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ДИАМЕД” ООД, гр. София  1113, ул. «Жолио Кюри» №48, с оферта с вх. №24/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №81.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

5.1. обособена позиция №II, ном. №94 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника продукт представлява сет за инвазивно измерване на налягането, което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация. Това обстоятелство е видно от предоставената от участника мостра на изделието.

5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ДИАМЕД” ООД, гр. София  1113, ул. «Жолио Кюри» №48, с оферта с вх. №24/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №94.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.15. В плик № 2 на участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №130 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези, не са импрегнирани с хепарин, което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация.  Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог, инструкция за употреба и мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №130.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I, ном. №131 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези са с диаметър - 26, 28, 30, 32, 34 и 38 мм., при изисквани в спецификацията - 26, 28, 30, 32, 34 и 36 мм., което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация.  Това обстоятелство е видно от представения от участника  каталог на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №131.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I, ном. №152 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези са с диаметър – от 6 до 8 мм. и дължина 50 см., при изисквани в спецификацията: диаметър – от 6 до 10 мм. и дължина 40 см., което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация.  Тези обстоятелства са видни от представения от участника  каталог на изделието.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №152.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №I, ном. №178 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези са с дължина 50 см., при изисквани в спецификацията - 40 см., което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация.  Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №178.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

5.1. обособена позиция №I, ном. №243 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие не отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя – продуктът е ронещ се и непластичен, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №243.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

6.1. обособена позиция №I, ном. №261 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника конци са късливи, развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

6.2. С оглед на изложеното в т. 6.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №261.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

7.1. обособена позиция №I, ном. №262 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника конци са късливи, развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

7.2. С оглед на изложеното в т. 7.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №262.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

8.1. обособена позиция №I, ном. №263 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника конци са късливи, развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

8.2. С оглед на изложеното в т. 8.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №263.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

9.1. обособена позиция №I, ном. №346 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника маски имат мъхчета, които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

9.2. С оглед на изложеното в т. 9.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №346:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

10.1. обособена позиция №I, ном. №347 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника маски имат мъхчета, които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

10.2. С оглед на изложеното в т. 10.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №347:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

11.1. обособена позиция №I, ном. №348 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника маски имат мъхчета, които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

11.2. С оглед на изложеното в т. 11.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №348:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

12.1. обособена позиция №I, ном. №349 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника маски имат мъхчета, които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

12.2. С оглед на изложеното в т. 12.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №349:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

13.1. обособена позиция №I, ном. №350 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

13.2. С оглед на изложеното в т. 13.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №350:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

14.1. обособена позиция №I, ном. №351 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

14.2. С оглед на изложеното в т. 14.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №351:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

15.1. обособена позиция №I, ном. №352 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

15.2. С оглед на изложеното в т. 15.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №352:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

16.1. обособена позиция №I, ном. №353 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

16.2. С оглед на изложеното в т. 16.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №353:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

17.1. обособена позиция №I, ном. №354 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

17.2. С оглед на изложеното в т. 17.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №354:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

18.1. обособена позиция №I, ном. №419 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на зададените размери и трудно се отваря опаковката.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

18.2. С оглед на изложеното в т. 18.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №419:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

19.1. обособена позиция №I, ном. №421 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите и трудно се отваря опаковката.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

19.2. С оглед на изложеното в т. 19.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г.,  за обособена позиция №I, ном. №421.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

20.1. обособена позиция №I, ном. №422 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите и трудно се отваря опаковката.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

20.2. С оглед на изложеното в т. 20.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г.,  за обособена позиция №I, ном. №422.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

21.1. обособена позиция №I, ном. №429 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на зададените размери и трудно се отваря опаковката. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

21.2. С оглед на изложеното в т. 21.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г.,  за обособена позиция №I, ном. №429.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

22.1. обособена позиция №I, ном. №430 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на зададените размери и трудно се отваря опаковката. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

22.2. С оглед на изложеното в т. 22.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №430.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

23.1. обособена позиция №I, ном. №432 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на зададените размери  и трудно се отварят опаковките. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

23.2. С оглед на изложеното в т. 23.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №432.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

24.1. обособена позиция №I, ном. №438 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Горният слой на оферирания от участника чувал за маса пропуска, лесно се разлепва  и трудно се отваря опаковката на изделието. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

24.2. С оглед на изложеното в т. 24.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №438.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

25.1. обособена позиция №I, ном. №439 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Горният слой на оферирания от участника чувал за маса пропуска, лесно се разлепва  и трудно се отваря опаковката на изделието. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

25.2. С оглед на изложеното в т. 25.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №439.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

26.1. обособена позиция №I, ном. №448 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника сак за маса пропуска, разлепва  се уплътнението около работното поле и трудно се отваря опаковката на изделието. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

26.2. С оглед на изложеното в т. 26.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №448.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

27.1. обособена позиция №II, ном. №27 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника продукт не позволява съчленяване с наличния мониторен интерфейс.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

27.2. С оглед на изложеното в т. 27.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, с оферта с вх. №25/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №27.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.16. В плик № 2 на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, гр. София 1220 , ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I,  ном. №369 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, гр. София 1220 , ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, с оферта с вх. №27/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №369.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I,  ном. №370 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, гр. София 1220 , ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, с оферта с вх. №27/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №370.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I,  ном. №371 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, гр. София 1220 , ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, с оферта с вх. №27/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №371.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №I,  ном. №375 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

4.2. С оглед на изложеното в т.4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, гр. София 1220 , ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, с оферта с вх. №27/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №375.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.17. В плик № 2 на участника „РСР” ЕООД, гр. София 1606,  ул. „Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, ап.2, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №II, ном. №75 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие не издържа на налягане от 4 bar и при продължителна употреба тече. Тези обстоятелства са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „РСР” ЕООД, гр. София 1606,  ул. „Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, ап.2, с оферта с вх. №28/15.08.2014 г.  за обособена позиция №II, ном. №75.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №II, ном. №89 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие  няма стоп-филтър; системата не се самообезвъздушава и на системата не е указано да е DEHP-free.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „РСР” ЕООД, гр. София 1606,  ул. „Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, ап.2, с оферта с вх. №28/15.08.2014 г.,  за обособена позиция №II, ном. №89.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №II, ном. №94 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника продукт е с ниски експлоатационни качества- удължителните лайтунги са меки и се прегъват; при развиване на удължителите от кранчето, то се чупи. Тези обстоятелства са констатиране при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „РСР” ЕООД, гр. София 1606,  ул. „Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, ап.2, с оферта с вх. №28/15.08.2014 г. , за обособена позиция №II, ном. №94.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.18. В плик № 2 на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №205 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. При отваряне на опаковките на оферираните от участника изделия не се запазва стерилността. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3, с оферта с вх. № 30/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №205.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I, ном. №350 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3, с оферта с вх. № 30/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №350:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I, ном. №352 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3, с оферта с вх. № 30/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №352:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №I, ном. №354 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3, с оферта с вх. № 30/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №354:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

5.1. обособена позиция №I, ном. №393 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника хипоалергични ленти лесно се отлепят при намокряне.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3, с оферта с вх. № 30/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №393:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

6.1. обособена позиция №I, ном. №401 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника хирургически ленти лесно се отлепят при намокряне.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

6.2. С оглед на изложеното в т. 6.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3, с оферта с вх. № 30/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №401:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

7.1. обособена позиция №I, ном. №402 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника пластир трудно се залепя; не държи лепенето. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

7.2. С оглед на изложеното в т. 7.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3, с оферта с вх. № 30/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №402:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

8.1. обособена позиция №I, ном. №473 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираното от участника изделие, не позволява стерилно отваряне. Това обстоятелство е констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

8.2. С оглед на изложеното в т. 8.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3, с оферта с вх. № 30/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №473.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

9.1. обособена позиция №II, ном. №20 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие е с ниски експлоатационни качества. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

9.2. С оглед на изложеното в т. 9.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3, с оферта с вх. № 30/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №20.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

10.1. обособена позиция №II, ном. №73 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие не се отваря стерилно и тече при продължителна употреба. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

10.2. С оглед на изложеното в т. 10.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3, с оферта с вх. № 30/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №73.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.19. В плик № 2 на участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №346 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника маски имат мъхчета, които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №346:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I, ном. №348 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника маски имат мъхчета, които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №348.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I, ном. №349 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника маски имат мъхчета, които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №349.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №I, ном. №354 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №354:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

5.1. обособена позиция №I,  ном. №369 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №369.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

6.1. обособена позиция №I,  ном. №370 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

6.2. С оглед на изложеното в т. 6.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №370.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

7.1. обособена позиция №I,  ном. №371 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

7.2. С оглед на изложеното в т. 7.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №371.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

8.1. обособена позиция №I,  ном. №372 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

8.2. С оглед на изложеното в т. 8.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №372.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

9.1. обособена позиция №I,  ном. №374 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

9.2. С оглед на изложеното в т.9.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №374.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

10.1. обособена позиция №I,  ном. №375 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

10.2. С оглед на изложеното в т.10.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №375.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

11.1. обособена позиция №I,  ном. №376 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

11.2. С оглед на изложеното в т.11.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №376.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

12.1. обособена позиция №I, ном. №406 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Материята на оферираните от участника компреси се разделя при намокряне. Това обстоятелство  е констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

12.2. С оглед на изложеното в т. 12.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №406.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

13.1. обособена позиция №I, ном. №407 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Материята на оферираните от участника компреси се разделя при намокряне и рентгеновите нишки се изнизват. Тези обстоятелства са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

13.2. С оглед на изложеното в т. 13.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №407.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

14.1. обособена позиция №I,  ном. №415 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника сет пропуска; разпепва се уплътнението около работното поле; не отговаря на зададените размери и трудно се отваря опаковката. Тези обстоятелства  са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

14.2. С оглед на изложеното в т.14.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №415.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

15.1. обособена позиция №I, ном. №469 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Буталото на оферираните от участника спринцовки не се плъзга плавно, което не позволява коректно навлизане на лекарството. Това обстоятелство е констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

15.2. С оглед на изложеното в т. 15.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №469.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

16.1. обособена позиция №I, ном. №472 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Буталото на спринцовките не се плъзга плавно, което не позволява коректно навлизане на лекарственото вещество и оферираните спринцовки не са съвместими с перфузори Браун. Тези обстоятелства са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

16.2. С оглед на изложеното в т. 16.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №472.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

17.1. обособена позиция №I, ном. №473 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Буталото на спринцовките не се плъзга плавно, което не позволява коректно навлизане на лекарственото вещество. Това обстоятелство е констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

17.2. С оглед на изложеното в т. 17.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №473.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

18.1. обособена позиция №II, ном. №13 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие, не отговаря на зададената от Възложителя спецификация – то е с вграден инкорпориран порт и няма самоактивиращ се предпазен метален механизъм. Тези обстоятелства са видни от предоставените от участника мостри на изделията.

18.2. С оглед на изложеното в т. 18.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №13.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

19.1. обособена позиция №II, ном. №20 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие е с ниски експлоатационни качества. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

19.2. С оглед на изложеното в т. 19.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №20.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

20.1. обособена позиция №II, ном. №73 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие се пука и тече при продължителна употреба. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

20.2. С оглед на изложеното в т. 20.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №73.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

21.1. обособена позиция №II, ном. №81 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие не е устойчиво на липидни емулсии и агресивни медикаменти; пука се при продължителна употреба и няма подвижно фиксиране. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

21.2. С оглед на изложеното в т. 21.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №81.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

22.1. обособена позиция №II, ном. №89 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираното от участника изделие не позволява стерилно отваряне; системата не се самообезвъздушава и има латексов сегмент, който се отрича по новите нормативни документи. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

22.2. С оглед на изложеното в т. 22.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с оферта с вх. №31/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №89.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.20. В плик № 2 на участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №205 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. При отваряне на опаковките на оферираните от участника изделия не се запазва стерилността. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. № 32/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №205.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I, ном. №350 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника шапки  имат късливи връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. № 32/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №350:

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I,  ном. №371 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. № 32/15.08.2014 г., обособена позиция №I, ном. №371.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №I,  ном. №462 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника електроди се отлепят много бързо при намокряне. Това  обстоятелство  е констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. № 32/15.08.2014 г., обособена позиция №I, ном. №462.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

5.1. обособена позиция №I,  ном. №463 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника електроди се отлепят много бързо при намокряне. Това  обстоятелство  е констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. № 32/15.08.2014 г., обособена позиция №I, ном. №463.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

6.1. обособена позиция №I,  ном. №464 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника електроди се отлепят много бързо при намокряне. Това  обстоятелство  е констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

6.2. С оглед на изложеното в т. 6.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. № 32/15.08.2014 г., обособена позиция №I, ном. №464.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

7.1. обособена позиция №II, ном. №20 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие е с ниски експлоатационни качества. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.

7.2. С оглед на изложеното в т. 7.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. № 32/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №20.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXIV.21. В плик № 2 на участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, за следните оферирани номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I,  ном. №35 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираната от участника канюла е с дължина на кардиоплегичното рамо по-голяма от 9 см., което не отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Това  обстоятелство  е видно от предоставената от участника мостра на изделието.

1.2. С оглед на изложеното в т. 1.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №35.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2.1. обособена позиция №I,  ном. №49 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираният от участника множествен перфузионен сет е с дължина 38,1 см., при изисквана – до 38 см. и с три допълнителни рамена за съдова перфузия всяко завършващо с луер накрайник с дължина 25,4 см., при изисквана – до 25 см. Тези обстоятелства са видни от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

2.2. С оглед на изложеното в т. 2.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №49.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

3.1. обособена позиция №I,  ном. №118 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника протези не са импрегнирани с желатин. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог, инструкция за употреба и мостра на изделието.

3.2. С оглед на изложеното в т. 3.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №118.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

4.1. обособена позиция №I,  ном. №122 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника протези не са тънкостенни, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог, инструкция за употреба и мостра на изделието.

4.2. С оглед на изложеното в т. 4.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №122.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

5.1. обособена позиция №I,  ном. №123 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези са с дължина 60 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

5.2. С оглед на изложеното в т. 5.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №123.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

6.1. обособена позиция №I,  ном. №126 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези са с дължина 15 см. или 30 см., при изисквани дължини, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 20 см. или 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

6.2. С оглед на изложеното в т. 6.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №126.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

7.1. обособена позиция №I, ном. №131 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези са с диаметър - 26, 28, 30, 32, 34 и 38 мм., при изисквани в спецификацията - 26, 28, 30, 32, 34 и 36 мм., което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация.  Това обстоятелство е видно от представения от участника  каталог на изделието.

7.2. С оглед на изложеното в т. 7.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №131.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

8.1. обособена позиция №I,  ном. №136 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези са с дължина 30 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

8.2. С оглед на изложеното в т. 8.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №136.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

9.1. обособена позиция №I,  ном. №137 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези са с дължина 60 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

9.2. С оглед на изложеното в т. 9.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №137.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

10.1. обособена позиция №I, ном. №152 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези са с диаметър – от 6 до 8 мм., при изискван в спецификацията диаметър – от 6 до 10 мм., което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация.  Това обстоятелство е видно от представения от участника  каталог на изделието.

10.2. С оглед на изложеното в т. 10.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №152.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

11.1. обособена позиция №I,  ном. №160 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника протези са с дължина 50 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

11.2. С оглед на изложеното в т. 11.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №160.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

12.1. обособена позиция №I,  ном. №172 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези нямат: нископрофилен метален връх, с прозрачна протективна плъзгаща се обвивка, съгласно изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Тези обстоятелства са видни от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

12.2. С оглед на изложеното в т. 12.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №172.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

13.1. обособена позиция №I,  ном. №173 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези нямат: нископрофилен метален връх, с прозрачна протективна плъзгаща се обвивка, съгласно изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Тези обстоятелства са видни от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

13.2. С оглед на изложеното в т. 13.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №173.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

14.1. обособена позиция №I,  ном. №174 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези нямат: нископрофилен метален връх, с прозрачна протективна плъзгаща се обвивка, съгласно изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Тези обстоятелства са видни от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

14.2. С оглед на изложеното в т. 14.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №174.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

15.1. обособена позиция №I,  ном. №175 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези нямат: нископрофилен метален връх, с прозрачна протективна плъзгаща се обвивка и са с дължина – 80 см., при изисквана дължина, съгласно изискванията на техническата спецификация на Възложителя – 70 см. Тези обстоятелства са видни от представените от участника: каталог и мостра на изделието.

15.2. С оглед на изложеното в т. 15.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №175.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

16.1. обособена позиция №I, ном. №178 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираните от участника съдови протези са с дължина 50 см., при изисквани в спецификацията - 40 см., което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация.  Това обстоятелство е видно от представените от участника:  каталог и мостра на изделието.

16.2. С оглед на изложеното в т. 16.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №178.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

17.1. обособена позиция №I, ном. №224 – несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от документацията за участие. Опаковката на оферираните от участника турникети се отваря трудно, т.е. има реална опасност от лесно замърсяване; по-меки са и се огъват. Тези обстоятелства са видни от представената от участника мостра на изделието.

17.2. С оглед на изложеното в т. 17.1. и на основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, и във връзка с т. 8.1. от Решението за откриване на процедурата и т. III.1.4.) и т. VI.3) от обявлението за поръчка, Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., за обособена позиция №I, ном. №224.

Мотиви:

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

XXV. На 04.09.2014 г., проф. д-р Тодор Захариев, пое да изпълнява отново своите задължения като член на назначената със заповед №РД-25-142/18.08.2014 г. на изпълнителния директор на УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД комисия.

XXVI. Комисията установи, че:

XXVI.1. Документите в плик №2 на участника „ИНФОМЕД” ЕООД, гр. София, бул. «Витоша» №81-83, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№100, 101, 188, 189, 190, 191, 236, 345, 361, 366 и 416 и поз. № II – ном. №59;

XXVI.2. Документите в плик №2 на участника „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», бл.24, вх.Г, ап.85, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следната номенклатура от обособена позиция №I – ном. №269;

XXVI.3. Документите в плик №2 на участника „АЛЕГРА МЕДИКА” ООД, гр. София 1404, комплекс Бокар 21, ет.1, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от обособена позиция №I – ном. №№322, 323, 324, 325, 328, 330 и 331.

XXVI.4. Документите в плик №2 на участника „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД, гр. София 1407 ,бул. „Черни връх”  №38, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№462, 463 и 464 и поз. II – ном. №37.

XXVI.5. Документите в плик №2 на участника „ПАРАМЕДИКА» ООД, гр. София 1797 , ж.к. «Младост», бл.86, ет.4, ап.10, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№339, 462, 463, 464 и 468.

XXVI.6. Документите в плик №2 на участника „АРТ ТРАНС МЕДИКА» ООД, гр. София , ул. «Шандор Петьофи» №47, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следната номенклатура от обособена позиция №I – ном. №405;

XXVI.7. Документите в плик №2 на участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван  Богоров» №12, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от обособена позиция №I – ном. №№269, 281, 336 и 338.

XXVI.8. Документите в плик №2 на участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I –  ном. №№250, 251, 414 и 475 и поз. II – ном. №64.

XXVI.9. Документите в плик №2 на участника „ДЖИ-МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1680, ул. „Искърски пролом” №12, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за номенклатурата за която участва от обособена позиция №II – ном. №26.

XXVI.10. Документите в плик №2 на участника „КАРДИО МЕДИКАЛ” ЕООД, гр. София, бул. „Цар Борис III” №23, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№ 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 146, 147, 148, 149, 150, 172, 173, 174, 175 и 182.

XXVI.11. Документите в плик №2 на участника „ДЕВИМЕД” ООД, гр. София, ул. „Николай Лилиев” №34, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№ 162, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 и 216.

XXVI.12. Документите в плик №2 на участника „СЕРВИЗМЕД” ООД, гр. София, ул. „Добротич” № 329А, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от обособена позиция №I – ном. №№ 345, 346, 347, 348, 349, 359, 360, 361, 366, 367, 377, 383, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 415, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 425, 427, 432, 434, 435, 438, 439, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 462, 463, 464 и 468.

XXVI.13. Документите в плик №2 на участника ЕТ „МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА”, гр. София, ул. „Коста Лулчев” №16, бл.244, ап.47, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№ 269, 270, 276 и 287 и поз. II – ном. №№ 56, 57 и 61.

XXVI.14. Документите в плик №2 на участника „СЪРДЖИМЕД” ЕООД, гр. София, ж.к. «Хаджи Димитър», бл. 115, вх.Г, ап.102, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички номенклатури от обособена позиция №II, за които участва – ном. №№ 38, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57 и 97.

XXVI.15. Документите в плик №2 на участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД, гр. София - 1618, кв. Павлово, ул. «Голям Братан» №8, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№ 227, 232, 233, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 272, 273, 274, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 332, 333, 334, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 397 и 399.

XXVI.16. Документите в плик №2 на участника „МЕДИМАГ-МС” ООД, гр. София 1404, ж.к. „Манастирски ливади” №114, сграда Евроцентър, ет.3, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№11, 16, 18, 20, 33, 66, 76, 79, 82, 136, 137, 138, 139, 158, 164, 185, 186, 187, 194, 195, 201 и 226 и поз. № II – ном. №№14 и 15;

XXVI.17. Документите в плик №2 на участника „БУЛМЕД 2000 ” ЕООД, гр. София 1680, ж.к. «Бели  Брези», ул. «Хайдушка гора» №59-61, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№ 60, 63, 74, 78, 82, 87, 89, 206, 207, 208, 362 и 363.

XXVI.18. Документите в плик №2 на участника „КАРДИОМЕД ” ЕООД, гр. София 1164, ул. «Янко Софийски Войвода» №22, ап.1, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№ 58, 59, 60, 61, 64, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90 и 91.

XXVI.19. Документите в плик №2 на участника „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№182, 205, 250, 336, 337, 339, 364, 365, 367, 378, 387, 389, 390, 393, 395, 396, 400, 401, 402, 440,  443, 449, 462, 463, 464, 469, 470, 473 и 475 и поз. № II – ном. №№ 20, 22, 23, 33, 34, 37, 43, 45, 47, 50, 51, 60, 64, 72, 73, 86, 96 и 97;

XXVI.20. Документите в плик №2 на участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от обособена позиция №I – ном.№№  361, 364, 366, 377, 387, 388, 393, 395, 445 и 446.

XXVI.21. Документите в плик №2 на участника „ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД, гр. София-1700, бул. «Симеоновско шосе» №93Б, вх.Б, ет.3, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№ 278, 287, 303 и  326 и поз. № II – ном. №№ 100 и 101.

XXVI.22. Документите в плик №2 на участника „МЕДИЛОН” ЕООД, гр. София – 1404, ж.к. «Гоце Делчев», бл. 52Е, вх.В, ап.43, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№192,  260 и 476 и поз. № II – ном. №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 и 59.

XXVI.23. Документите в плик №2 на участника „ГЮС” ООД, гр. София, 1680, ж.к. «Красно село», бл.12, ет.1, ап.3, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №365  и поз. № II – ном. №№ 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 34, 37, 38, 46, 55, 59, 61, 67, 74, 79 и 80.

XXVI.24. Документите в плик №2 на участника „ДИАМЕД” ООД, гр. София  1113, ул. «Жолио Кюри» №48, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№205, 469, 472, 473 и 475  и поз. № II – ном. №№ 28 и 104.

XXVI.25. Документите в плик №2 на участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№94, 116, 117, 118, 119, 132, 138, 139, 141, 154, 158, 160, 164, 166, 167, 170, 171, 196, 197, 205, 217, 218, 220, 221, 229, 230, 231, 247, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 268, 270, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 287, 303, 308, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 342, 343, 345, 356, 361, 364, 365, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 405, 412, 414, 440, 442, 443, 445, 446, 447, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 и 477 и поз. № II – ном. №№ 3, 4, 13, 14, 25, 29, 31, 39, 40, 41, 43, 46, 61, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 104, 105, 106, 107 и 108.

XXVI.26. Документите в плик №2 на участника ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА», гр. София-1431, бул. «Цар Освободител» №17А, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички номенклатури от обособена позиция №II, за които участва – ном. №№ 5, 6, 7, 8 и 9.

XXVI.27. Документите в плик №2 на участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, гр. София 1220 , ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№ 247, 248, 336, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 359, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 377, 378, 387, 390, 392, 393, 394, 396, 399, 400, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 448 и 449  и поз. № II – ном. №№ 50, 51, 63 и 64.

XXVI.28. Документите в плик №2 на участника „РСР” ЕООД, гр. София 1606,  ул. „Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, ап.2, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№ 94, 142, 143, 144, 145, 151, 152, 178, 179, 180, 184, 193, 364, 366, 367, 395, 396, 418, 464 и 472 и поз. № II – ном. №№ 19, 20, 32, 37, 38, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 69, 73, 74, 79, 80, 84, 85, 86, 90, 92, 95, 98, 99 и 106.

XXVI.29. Документите в плик №2 на участника „МЕДИКАРД” ООД, гр. София 1618, ул. „Иван Сусанин“ №44, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички номенклатури от съответните обособени позиции, за които участва: обособена позиция №I – ном. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 24, 25, 29, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 97, 98, 99, 102, 108, 109, 234, 259, 278, 279, 288, 298, 299, 300, 301, 302, 316, 317, 319, 320, 321, 333, 334, 379 и 465  и поз. № II – ном. №№ 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 67 и 68.

XXVI.30. Документите в плик №2 на участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№  250, 364, 365, 405, 412, 413, 414, 442 и 475 и поз. № II – ном. №№ 51 и 63.

XXVI.31. Документите в плик №2 на участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№  250, 359, 360, 364, 405, 414, 416 и 475 и поз. № II – ном. № 64.

XXVI.32. Документите в плик №2 на участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№  250, 251, 305, 310, 336, 337, 364, 365 и 442 и поз. № II – ном. №№ 21, 52, 53, 62, 63 и 64.

XXVI.33. Документите в плик №2 на участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за следните номенклатури от обособена позиция №I – ном. №№ 132, 134, 138, 139, 141, 159, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 181, 182, 183, 184, 195, 200 и 223.

XXVI.34. Документите в плик №2 на участника „Интерагро-90” ЕООД, гр. София 1309, ж.к. «Илинден», бул. «Александър Стамболийски» №190, бл.55, вх.Б, ап.34, отговарят на условията и изискванията на Възложителя за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 49, 54, 56, 70, 80, 93, 95, 110, 111, 113, 114, 115, 198, 218, 223 и 224.

XXVII.  Поради излизането на член на назначената със заповед № РД-25-142/18.08.2014 г. на изпълнителния директор на УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД комисия– Румен Вучев в платен годишен отпуск по чл.155 от КТ, считано от 16.09.2014 г. до 01.10.2014 г., вкл., той бе заменен от резервния член – Юлия Добрева. Промяната ще бъде до приключване на работата на комисията.

XXVIII.  На  29.09.2014 г. на интернет адреса на болницата бе оповестено, че на 01.10.2014 г.  в 10,00 часа в зала №1 на болницата, партерен етаж, ще бъде отворен “Плика с предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. С писмо с изх. №01-00-828-46/29.09.2014.г., комисията уведоми участниците в процедурата за датата и часа на отваряне на плик №3 “Предлагана цена”.

XXIX. На 01.10.2014 г.  в 10,00 ч. при отварянето на плик №3 на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, присъстват упълномощени представители и служител на следните участниците:

- „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», бл.24, вх.Г, ап.85 – Гергана Янкова;

- „ЕКОС МЕДИКА” ООД, гр. София - 1618, кв. Павлово, ул. «Голям Братан» №8 – Валентин Велинов;

- „МЕДИМАГ-МС” ООД, гр. София 1404, ж.к. „Манастирски ливади” №114, сграда Евроцентър, ет.3– Антон Николов;

- „КАРДИОМЕД ” ЕООД, гр. София 1164, ул. «Янко Софийски Войвода» №22, ап.1– Мария Сестримска;

- „МЕДИЛОН” ЕООД, гр. София – 1404, ж.к. «Гоце Делчев», бл. 52Е, вх.В, ап.43– Росалина Гаганишка;

- „ДИАМЕД” ООД, гр. София  1113, ул. «Жолио Кюри» №48 – Гюлфие Имамова;

- „МЕДИКАРД” ООД, гр. София 1618, ул. „Иван Сусанин“ №44 – Елена Велинова;

- „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 – Албена Коларова- служител;

- „Интерагро-90” ЕООД, гр. София 1309, ж.к. «Илинден», бул. «Александър Стамболийски» №190, бл.55, вх.Б, ап.34 – Радостина Явашева.

Член на комисията оповести предложените от участниците цени за допуснатите номенклатури от съответните обособени позиции, както следва:

1. За участника „ИНФОМЕД” ЕООД, гр. София, бул. «Витоша» №81-83 - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№100, 101, 188, 189, 190, 191, 236, 345, 361, 366 и 416 и поз. № II – ном. №59;

2. За участника „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», бл.24, вх.Г, ап.85 - за следната номенклатура от обособена позиция №I – ном. №269;

3. За участника „АЛЕГРА МЕДИКА” ООД, гр. София 1404, комплекс Бокар 21, ет.1 - за следните номенклатури от обособена позиция №I – ном. №№322, 323, 324, 325, 328, 330 и 331.

4. За участника „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД, гр. София 1407 ,бул. „Черни връх”  №38 - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№462, 463 и 464 и поз. II – ном. №37.

5. За участника „ПАРАМЕДИКА» ООД, гр. София 1797 , ж.к. «Младост», бл.86, ет.4, ап.10 - за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№339, 462, 463, 464 и 468.

6. За участника „АРТ ТРАНС МЕДИКА» ООД, гр. София , ул. «Шандор Петьофи» №47- за следната номенклатура от обособена позиция №I – ном. №405;

7. За участника „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван  Богоров» №12 - за следните номенклатури от обособена позиция №I – ном. №№269, 281, 336 и 338.

8. За участника „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски връх» №40 - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I –  ном. №№250, 251, 414 и 475 и поз. II – ном. №64.

9. За участника „ДЖИ-МЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1680, ул. „Искърски пролом” №12 - за номенклатурата за която участва от обособена позиция №II – ном. №26.

10. За участника „КАРДИО МЕДИКАЛ” ЕООД, гр. София, бул. „Цар Борис III” №23 - за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№ 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 146, 147, 148, 149, 150, 172, 173, 174, 175 и 182.

11. За участника „ДЕВИМЕД” ООД, гр. София, ул. „Николай Лилиев” №34 - за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№ 162, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 и 216.

12. За участника „СЕРВИЗМЕД” ООД, гр. София, ул. „Добротич” № 329А - за следните номенклатури от обособена позиция №I – ном. №№ 345, 346, 347, 348, 349, 359, 360, 361, 366, 367, 377, 383, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 415, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 425, 427, 432, 434, 435, 438, 439, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 462, 463, 464 и 468.

13. За участника ЕТ „МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА”, гр. София, ул. „Коста Лулчев” №16, бл.244, ап.47 -  за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№ 269, 270, 276 и 287 и поз. II – ном. №№ 56, 57 и 61.

14. За участника „СЪРДЖИМЕД” ЕООД, гр. София, ж.к. «Хаджи Димитър», бл. 115, вх.Г, ап.102 - за всички номенклатури от обособена позиция №II, за които участва – ном. №№ 38, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57 и 97.

15. За участника „ЕКОС МЕДИКА” ООД, гр. София - 1618, кв. Павлово, ул. «Голям Братан» №8 - за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№ 227, 232, 233, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 272, 273, 274, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 332, 333, 334, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 397 и 399.

16. За участника „МЕДИМАГ-МС” ООД, гр. София 1404, ж.к. „Манастирски ливади” №114, сграда Евроцентър, ет.3 - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№11, 16, 18, 20, 33, 66, 76, 79, 82, 136, 137, 138, 139, 158, 164, 185, 186, 187, 194, 195, 201 и 226 и поз. № II – ном. №№14 и 15;

17. За участника „БУЛМЕД 2000 ” ЕООД, гр. София 1680, ж.к. «Бели  Брези», ул. «Хайдушка гора» №59-61 - за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№ 60, 63, 74, 78, 82, 87, 89, 206, 207, 208, 362 и 363.

18. За участника „КАРДИОМЕД ” ЕООД, гр. София 1164, ул. «Янко Софийски Войвода» №22, ап.1 - за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№ 58, 59, 60, 61, 64, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90 и 91.

19. За участника „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. „Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов” - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№182, 205, 250, 336, 337, 339, 364, 365, 367, 378, 387, 389, 390, 393, 395, 396, 400, 401, 402, 440,  443, 449, 462, 463, 464, 469, 470, 473 и 475 и поз. № II – ном. №№ 20, 22, 23, 33, 34, 37, 43, 45, 47, 50, 51, 60, 64, 72, 73, 86, 96 и 97;

20. За участника „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40 - за следните номенклатури от обособена позиция №I – ном.№№  361, 364, 366, 377, 387, 388, 393, 395, 445 и 446.

21. За участника „ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД, гр. София-1700, бул. «Симеоновско шосе» №93Б, вх.Б, ет.3 - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№ 278, 287, 303 и  326 и поз. № II – ном. №№ 100 и 101.

22. За участника „МЕДИЛОН” ЕООД, гр. София – 1404, ж.к. «Гоце Делчев», бл. 52Е, вх.В, ап.43 - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№192,  260 и 476 и поз. № II – ном. №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58 и 59.

23. За участника „ГЮС” ООД, гр. София, 1680, ж.к. «Красно село», бл.12, ет.1, ап.3 - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №365  и поз. № II – ном. №№ 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 34, 37, 38, 46, 55, 59, 61, 67, 74, 79 и 80.

24. За участника „ДИАМЕД” ООД, гр. София  1113, ул. «Жолио Кюри» №48 -  за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№205, 469, 472, 473 и 475  и поз. № II – ном. №№ 28 и 104.

25. За участника „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44 - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№94, 116, 117, 118, 119, 132, 138, 139, 141, 154, 158, 160, 164, 166, 167, 170, 171, 196, 197, 205, 217, 218, 220, 221, 229, 230, 231, 247, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 268, 270, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 287, 303, 308, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 342, 343, 345, 356, 361, 364, 365, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 405, 412, 414, 440, 442, 443, 445, 446, 447, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 и 477 и поз. № II – ном. №№ 3, 4, 13, 14, 25, 29, 31, 39, 40, 41, 43, 46, 61, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 104, 105, 106, 107 и 108.

26. За участника ЕТ „ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА», гр. София-1431, бул. «Цар Освободител» №17А - за всички номенклатури от обособена позиция №II, за които участва – ном. №№ 5, 6, 7, 8 и 9.

27. За участника „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, гр. София 1220 , ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№ 247, 248, 336, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 359, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 377, 378, 387, 390, 392, 393, 394, 396, 399, 400, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 435, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 448 и 449  и поз. № II – ном. №№ 50, 51, 63 и 64.

28. За участника „РСР” ЕООД, гр. София 1606,  ул. „Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, ап.2 - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№ 94, 142, 143, 144, 145, 151, 152, 178, 179, 180, 184, 193, 364, 366, 367, 395, 396, 418, 464 и 472 и поз. № II – ном. №№ 19, 20, 32, 37, 38, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 69, 73, 74, 79, 80, 84, 85, 86, 90, 92, 95, 98, 99 и 106.

29. За участника „МЕДИКАРД” ООД, гр. София 1618, ул. „Иван Сусанин“ №44 - за всички номенклатури от съответните обособени позиции, за които участва: обособена позиция №I – ном. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 24, 25, 29, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 97, 98, 99, 102, 108, 109, 234, 259, 278, 279, 288, 298, 299, 300, 301, 302, 316, 317, 319, 320, 321, 333, 334, 379 и 465  и поз. № II – ном. №№ 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 67 и 68.

30. За участника „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, ет.1, ап.3 - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№  250, 364, 365, 405, 412, 413, 414, 442 и 475 и поз. № II – ном. №№ 51 и 63.

31. За участника „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1 - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№  250, 359, 360, 364, 405, 414, 416 и 475 и поз. № II – ном. № 64.

32. За участника „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9 - за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I – ном. №№  250, 251, 305, 310, 336, 337, 364, 365 и 442 и поз. № II – ном. №№ 21, 52, 53, 62, 63 и 64.

33. За участника „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 - за следните номенклатури от обособена позиция №I – ном. №№ 132, 134, 138, 139, 141, 159, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 181, 182, 183, 184, 195, 200 и 223.

34. За участника „Интерагро-90” ЕООД, гр. София 1309, ж.к. «Илинден», бул. «Александър Стамболийски» №190, бл.55, вх.Б, ап.34 - за всички номенклатури от обособена позиция №I, за които участва – ном. №№8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 49, 54, 56, 70, 80, 93, 95, 110, 111, 113, 114, 115, 198, 218, 223 и 224.

XXX. При разглеждане на предлаганите цени на допуснатите участници по допуснатите обособени позиции, Комисията установи, че в ценовите предложения на следните участници:

1. „ДЕВИМЕД” ООД, гр. София, ул. „Николай Лилиев” №34 – за обособена позиция №I, ном. №215, единици от 215.1. до 215.4 - цените вписани от участника в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не са изчислени правилно за предложените количества в оферирани опаковки в графа №11 – 10 опаковки в кутия, съгласно вписаните от участника цени в графа №8 за 1 опаковка и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

2. „СЕРВИЗМЕД” ООД, гр. София, ул. „Добротич” № 329А – за следните номенклатури от обособена позиция №I:

2.1. ном. №359 – количеството и/или броя в оферираната опаковка в колона №11 и цената в колона №12  за оферираната опаковка в колона №11, не са уточнени, съгласно вписаната от участника цена в колона №8 за 1 брой престилка и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

2.2. ном. №360 – количеството и/или броя в оферираната опаковка в колона №11 и цената в колона №12 за оферираната опаковка в колона №11, не са уточнени, съгласно вписаната от участника цена в колона №8 за 1 брой престилка и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

2.3. ном. №361 – количеството и/или броя в оферираната опаковка в колона №11 и цената в колона №12  за оферираната опаковка в колона №11, не са уточнени, съгласно вписаната от участника цена в колона №8 за 1 брой престилка и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

2.4. ном. №366 – количеството и/или броя в оферираната опаковка в колона №11 и цената в колона №12  за оферираната опаковка в колона №11, не са уточнени, съгласно вписаната от участника цена в колона №8 за 1 брой престилка и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

2.5. ном. №367 – количеството и/или броя в оферираната опаковка в колона №11 и цената в колона №12  за оферираната опаковка в колона №11, не са уточнени, съгласно вписаната от участника цена в колона №8 за 1 брой престилка и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

2.6. ном. №417 – цената вписана от участника в колона №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е изчислена правилно за предложеното количество в оферирана опаковка в колона №11 – 14, съгласно вписаната от участника цена в колона №8 за 1 брой сет и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура.

3. „ЕКОС МЕДИКА” ООД, гр. София - 1618, кв. Павлово, ул. «Голям Братан» №8– за обособена позиция №I, ном. №272, единица  №272.8. - цената вписана от участника в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е изчислена правилно за предложеното количество в оферирана опаковка в колона №11 – 10бр/оп/6оп/кут., съгласно вписаната от участника цена в графа №8 за 1 брой конец и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

4. „СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» №44 – за следните номенклатури от обособена позиция №I:

4.1. ном. №196:

4.1.1. общата цена за единица №196.1., вписана от участника в колона №9, не е изчислена правилно и

4.1.2. общата цена за номенклатура №196, вписана от участника в колона №10, не е изчислена правилно, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към номенклатурата в колона №9 и

съгласно указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

4.2. ном. №270 – общата цена за номенклатурата, вписана от участника в колона №10, не е изчислена правилно, съгласно вписаната от участника цена в графа №8 за 1 бр. конец и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

4.3. ном. №277 – общата цена за номенклатура №277, вписана от участника в колона №10, не е изчислена правилно, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към номенклатурата в колона №9 и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

4.4. ном. №278 – цената вписана от участника в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е изчислена правилно, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – 36, съгласно вписаната от участника цена в колона №8 за 1 брой конец и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

4.5. ном. №333 – оферираната от участника цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е ясно, дали е за 1 бр. ушилвател или за 1 кутия от 6 бр. ушилватели;

4.6. ном. №334 – оферираната от участника цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е ясно, дали е за 1 бр. екстрактор за скоби за кожа или за 1 кутия от 12 бр. екстрактори;

4.7. ном. №343 – общата цена за номенклатурата, вписана от участника в колона №10 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е изчислена правилно, съгласно вписаната от участника цена в графа №8 за 1 опаковка и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

4.8. ном. №471 – общата цена за номенклатурата, вписана от участника в колона №10 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е изчислена правилно, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към номенклатурата в колона №9 и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

5. „РСР” ЕООД, гр. София 1606,  ул. „Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, ап.2 – за обособена позиция №II, ном. №32 - цената вписана от участника в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е изчислена правилно за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – 100, съгласно вписаната от участника цена в графа №8 за 1 брой фиксатор и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

6. „МЕДИКАРД” ООД, гр. София 1618, ул. „Иван Сусанин“ №44 – за следните номенклатури от обособена позиция №I:

6.1. ном. №333 – оферираната от участника цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е ясно, дали е за 1 бр. ушилвател или за 1 кутия от 6 бр. ушилватели;

6.2. ном. №334 – оферираната от участника цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е ясно, дали е за 1 бр. екстрактор за скоби за кожа или за 1 кутия от 12 бр. екстрактори;

7. „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. Евроцентър, ет.2 – за обособена позиция №I, ном. №181 - цената вписана от участника в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е изчислена правилно за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – 1 бр., съгласно вписаната от участника цена в графа №8 за 1 брой пач и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

8. „Интерагро-90” ЕООД, гр. София 1309, ж.к. «Илинден», бул. «Александър Стамболийски» №190, бл.55, вх.Б, ап.34 – за следните номенклатури от обособена позиция №I:

8.1. ном. №54 - цената вписана от участника в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е изчислена правилно за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – х 1 бр.в оп., съгласно вписаната от участника цена в графа №8 за 1 брой сет и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

8.2. ном. №111 - цената вписана от участника в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, не е изчислена правилно за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – 2 бр. в оп., съгласно вписаната от участника цена в графа №8 за 1 брой канюла и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура.

XXXI. С оглед на изложеното в т. XXX.  и на основание чл.68, ал.11 от ЗОП, Комисията реши да поиска разяснения  от следните участници:

1. „ДЕВИМЕД” ООД, с писмо с изх. №01-00-828-53/07.10.2014 г. – за обособена позиция №I, ном. №215, единици от 215.1. до 215.4 - преизчисляване на цените в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В,  за предложените количества в оферирани опаковки в графа №11 – 10 опаковки в кутия, приемайки, че цените вписани от участника в графа №8 е цена за 1 опаковка и съгласно указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

2. „СЕРВИЗМЕД” ООД, с писмо с изх. №01-00-828-54/07.10.2014 г. – за следните номенклатури от обособена позиция №I:

2.1. ном. №359 – уточняване на количеството и/или броя в оферираната опаковка в колона №11 и цената в колона №12  за оферираната опаковка в колона №11, съгласно вписаната от участника цена в колона №8 за 1 брой престилка и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

2.2. ном. №360 – уточняване на количеството и/или броя в оферираната опаковка в колона №11 и цената в колона №12 за оферираната опаковка в колона №11, съгласно вписаната от участника цена в колона №8 за 1 брой престилка и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

2.3. ном. №361 – уточняване на количеството и/или броя в оферираната опаковка в колона №11 и цената в колона №12  за оферираната опаковка в колона №11, съгласно вписаната от участника цена в колона №8 за 1 брой престилка и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

2.4. ном. №366 – уточняване на количеството и/или броя в оферираната опаковка в колона №11 и цената в колона №12  за оферираната опаковка в колона №11, съгласно вписаната от участника цена в колона №8 за 1 брой престилка и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

2.5. ном. №367 – уточняване на количеството и/или броя в оферираната опаковка в колона №11 и цената в колона №12  за оферираната опаковка в колона №11, съгласно вписаната от участника цена в колона №8 за 1 брой престилка и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

2.6. ном. №417 – преизчисляване на цената в колона №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, за предложеното количество в оферирана опаковка в колона №11 – 14, приемайки, че цената вписана от участника в колона №8 е цена за 1 брой сет и съгласно указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура.

3. „ЕКОС МЕДИКА” ООД, с писмо с изх. №01-00-828-57/07.10.2014 г. – за обособена позиция №I, ном. №272, единица  №272.8. - преизчисляване на цената в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, за предложеното количество в оферирана опаковка в колона №11 – 10бр/оп/6оп/кут., приемайки, че цената вписана от участника в колона №8  е цена за 1 брой конец и съгласно указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

4. „СОЛОМЕД” ООД, с писмо с изх. №01-00-828-63/07.10.2014 г. – за следните номенклатури от обособена позиция №I:

4.1. ном. №196 – уточняване на:

4.1.1. общата цена за единица №196.1. в колона №9 и

4.1.2. общата цена за номенклатура №196 в колона №10, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към номенклатурата в колона №9 и

съгласно указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

4.2. ном. №270 – уточняване на общата цена за номенклатурата в колона №10, приемайки, че цената вписана от участника в колона №8 е цена за 1 бр. конец и съгласно указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

4.3. ном. №277 – уточняване на общата цена за номенклатура №277 в колона №10, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към номенклатурата в колона №9 и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

4.4. ном. №278 – преизчисляване на цената в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – 36, приемайки, че цената вписана от участника в колона №8 е цена за 1 брой конец и съгласно указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

4.5. ном. №333 – уточняване на обстоятелството, дали, оферираната от участника цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В е цена за 1 бр. ушилвател или цена за 1 кутия от 6 бр. ушилватели;

4.6. ном. №334 – уточняване на обстоятелството, дали, оферираната от участника цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В е цена за 1 бр. екстрактор за скоби за кожа или цена за 1 кутия от 12 бр. екстрактори;

4.7. ном. №343 – уточняване на общата цена за номенклатурата в колона №10 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, приемайки, че цената вписана от участника в колона №8 е цена за 1 опаковка и съгласно указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

4.8. ном. №471 – уточняване на общата цена за номенклатурата в колона №10 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, съгласно вписаните от участника общи цени за отделните единици към номенклатурата в колона №9 и указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

5. „РСР” ЕООД, с писмо с изх. №01-00-828-66/07.10.2014 г. – за обособена позиция №II, ном. №32 - преизчисляване на цената в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – 100, приемайки, че цената вписана от участника в колона №8 е цена за 1 брой фиксатор и съгласно указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

6. „МЕДИКАРД” ООД, с писмо с изх. №01-00-828-67/07.10.2014 г. – за следните номенклатури от обособена позиция №I:

6.1. ном. №333 – уточняване на обстоятелството, дали, оферираната от участника цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В е цена за 1 бр. ушилвател или цена за 1 кутия от 6 бр. ушилватели;

6.2. ном. №334 – уточняване на обстоятелството, дали, оферираната от участника цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В е цена за 1 бр. екстрактор за скоби за кожа или цена за 1 кутия от 12 бр. екстрактори;

7. „НОВИМЕД” ООД, с писмо с изх. №01-00-828-71/07.10.2014 г. – за обособена позиция №I, ном. №181 - преизчисляване на цената в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – 1 бр., приемайки, че цената вписана от участника в колона №8 е цена за 1 брой пач и съгласно указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

8. „Интерагро-90” ЕООД, с писмо с изх. №01-00-828-72/07.10.2014 г. – за следните номенклатури от обособена позиция №I:

8.1. ном. №54 - преизчисляване на цената в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – х 1 бр.в оп., приемайки, че цената вписана от участника в колона №8 е цена за 1 брой сет и съгласно указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура;

8.2. ном. №111 - преизчисляване на цената в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – 2 бр. в оп., приемайки, че цената вписана от участника в колона №8 е цена за 1 брой канюла и съгласно указанията за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура.

В горните писма бе определен срок от три работни дни от получаване на исканията, за получаване на разясненията.

XXXII. Комисията констатира, че офертите  на някои участници съдържат предложения с числово  изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за някои номенклатури от съответните обособени позиции. На основание чл.70, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска подробни писмени обосновки за начина на образуване на предложените от участниците цени, а именно:

1. С писмо с изх. №01-00-828-47/07.10.2014 г.- до „ИНФОМЕД” ЕООД,  за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №№ 345 и  361;

1.2. обособена позиция №II, ном. №59;

2. С писмо с изх. №01-00-828-48/07.10.2014 г.- до „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД,  за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, ном. №№462 и 464;

3. С писмо с изх. №01-00-828-49/07.10.2014 г.- до „ПАРАМЕДИКА» ООД,  за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, ном. №№339, 462, 463 и 464;

4. С писмо с изх. №01-00-828-50/07.10.2014 г.- до „АРТ ТРАНС МЕДИКА» ООД, за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, ном. №405;

5. С писмо с изх. №01-00-828-51/07.10.2014 г.- до „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, ном. №№269 и 336.

6. С писмо с изх. №01-00-828-52/07.10.2014 г.- до „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

6.1. обособена позиция №I, ном. №№250 и 475;

6.2. обособена позиция №II, ном. №64;

7. С писмо с изх. №01-00-828-54/07.10.2014 г.- до „СЕРВИЗМЕД” ООД, за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, номенклатури №№395 и 418;

8. С писмо с изх. №01-00-828-55/07.10.2014 г.- до ЕТ „МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА”, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

8.1. обособена позиция №I, ном. №287;

8.2. обособена позиция №II, ном. №№56 и 61.

9. С писмо с изх. №01-00-828-56/07.10.2014 г.- до „СЪРДЖИМЕД” ЕООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от обособена позиция №II, ном. №№56 и 57.

10. С писмо с изх. №01-00-828-57/07.10.2014 г.- до „ЕКОС МЕДИКА” ООД, за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, номенклатура №394.

11. С писмо с изх. №01-00-828-58/07.10.2014 г.- до „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

11.1. обособена позиция №I, ном. №№205, 339, 387, 390, 449, 462, 464, 469, 473 и 475;

11.2. обособена позиция №II, ном. №№22, 51, 73 и 86.

12. С писмо с изх. №01-00-828-59/07.10.2014 г.- до „ПРОХЕЛТ” ЕООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от обособена позиция №I, ном. №№364, 366, 387, 445 и 446.

13. С писмо с изх. №01-00-828-60/07.10.2014 г.- до „ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от обособена позиция №I, ном. №№278 и 287.

14. С писмо с изх. №01-00-828-61/07.10.2014 г.- до „МЕДИЛОН” ЕООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от обособена позиция №II, ном. №№19, 22 и 24.

15. С писмо с изх. №01-00-828-62/07.10.2014 г.- до „ГЮС” ООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от обособена позиция №II, ном. №№37, 38, 55 и 61.

16. С писмо с изх. №01-00-828-65/07.10.2014 г.- до „ДИАМЕД” ООД, за оферираните медицински изделия в ном. №469 от обособена позиция №I;

17. С писмо с изх. №01-00-828-63/07.10.2014 г.- до „СОЛОМЕД” ООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

17.1. обособена позиция №I, ном. №№333, 334, 345, 361, 365, 440, 445 и 446;

17.2. обособена позиция №II, ном. №46;

18. С писмо с изх. №01-00-828-64/07.10.2014 г.- до „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

18.1. обособена позиция №I, ном. №№345, 359, 360, 361, 365, 366, 367, 377, 378, 390, 394, 399, 414, 418, 445, 446 и 449;

18.2. обособена позиция №II, ном. №№50 и 51.

19. С писмо с изх. №01-00-828-66/07.10.2014 г.- до „РСР” ЕООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

19.1. обособена позиция №I, ном. №№395 и 396;

19.2. обособена позиция №II, ном. №№37, 45, 46, 51, 52 и 53.

20. С писмо с изх. №01-00-828-67/07.10.2014 г.- до „МЕДИКАРД” ООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

20.1. обособена позиция №I, ном. №№333 и 334;

20.2. обособена позиция №II, ном. №19.

21. С писмо с изх. №01-00-828-68/07.10.2014 г.- до „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

21.1. обособена позиция №I, ном. №№442 и 475;

21.2. обособена позиция №II, ном. №№51 и 63.

22. С писмо с изх. №01-00-828-69/07.10.2014 г.- до „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от обособена позиция №I, ном. №№359, 360, 364 и 416.

23. С писмо с изх. №01-00-828-70/07.10.2014 г.- до „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

23.1. обособена позиция №I, ном. №336;

23.2. обособена позиция №II, ном. №№52 и 53;

24. С писмо с изх. №01-00-828-71/07.10.2014 г.- до „НОВИМЕД” ООД, за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от  обособена позиция №I, ном. №№132, 138 и 139.

В горните писма бе определен срок от три работни дни от получаване на искането, за получаване на обосновките.

XXXIII.  Разясненията по т. XXXI бяха представени в слок от участниците, а именно:

1. „ДЕВИМЕД” ООД - писмо с вх. №01-00-828-85/09.10.2014 г., в което фирмата, за обособена позиция №I, ном. №215, единици от 215.1. до 215.4 прави уточнението, че е допусната техническа грешка и че преизчислените цени в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В,  за предложените количества в оферирани опаковки в графа №11 – 10 опаковки в кутия, следва да са съответно:

1.1. за единица 215.1. - 1 250,00 лв. без ДДС;

1.2. за единица 215.2. - 1 250,00 лв. без ДДС;

1.3. за единица 215.3. - 1 250,00 лв. без ДДС;

1.4. за единица 215.1. - 1 250,00 лв. без ДДС.

Въз основа на получените от участника разяснения и с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложените цени за 1 опаковка,  оферирани от участника  в графа  №8, тъй като от тези предлагани цени се изчисляват цените попълнени в колони №№9 и 10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „ДЕВИМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №215 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

2. „СЕРВИЗМЕД” ООД - писмо с вх. №01-00-828-82/08.10.2014 г., в което фирмата  прави изисканите уточнения, за следните номенклатури от обособена позиция №I:

2.1. ном. №359 – прави следните уточнения, че:

2.1.1.  предложения от фирмата продукт съдържа, съобразно размера си, различен брой медицински изделия в опаковка/кашон;

2.1.2.  предложените цени в опаковка са различни за различните размери;

2.1.3. различните количества в опаковка /съобразно размерите/ и различните цени за опаковка са както следва:

2.1.3.1. за размер М – количеството в оферирана опаковка е 28 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 172,50 лв. без ДДС;

2.1.3.2. за размер L – количеството в оферирана опаковка е 26 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 160,18 лв. без ДДС;

2.1.3.3. за размер XL – количеството в оферирана опаковка е 24 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 147,86 лв. без ДДС;

2.1.3.4. за размер XXL – количеството в оферирана опаковка е 22 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 135,54 лв. без ДДС;

Въз основа на получените от участника разяснения по т. 2.1. и с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложената цена за 1 брой  престилка,  оферирана от участника  в графа  №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява  цената попълнена в колона №10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „СЕРВИЗМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №359 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

2.2. ном. №360 – прави следните уточнения, че:

2.2.1.  предложения от фирмата продукт съдържа, съобразно размера си, различен брой медицински изделия в опаковка/кашон;

2.2.2.  предложените цени в опаковка са различни за различните размери;

2.2.3. различните количества в опаковка /съобразно размерите/ и различните цени за опаковка са както следва:

2.2.3.1. за размер М – количеството в оферирана опаковка е 22 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 177,49 лв. без ДДС;

2.2.3.2. за размер L – количеството в оферирана опаковка е 20 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 161,35 лв. без ДДС;

2.2.3.3. за размер XL – количеството в оферирана опаковка е 18 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 145,22 лв. без ДДС;

2.2.3.4. за размер XXL – количеството в оферирана опаковка е 16 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 129,08 лв. без ДДС;

Въз основа на получените от участника разяснения по т. 2.2. и с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложената цена за 1 брой  престилка,  оферирана от участника  в графа  №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява  цената попълнена в колона №10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „СЕРВИЗМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №360 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

2.3. ном. №361 – прави следните уточнения, че:

2.3.1.  предложения от фирмата продукт съдържа, съобразно размера си, различен брой медицински изделия в опаковка/кашон;

2.3.2.  предложените цени в опаковка са различни за различните размери;

2.3.3. различните количества в опаковка /съобразно размерите/ и различните цени за опаковка са както следва:

2.3.3.1. за размер М – количеството в оферирана опаковка е 22 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 216,22 лв. без ДДС;

2.3.3.2. за размер L – количеството в оферирана опаковка е 20 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 196,56 лв. без ДДС;

2.3.3.3. за размер XL – количеството в оферирана опаковка е 18 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 176,90 лв. без ДДС;

2.3.3.4. за размер XXL – количеството в оферирана опаковка е 16 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 157,25 лв. без ДДС;

Въз основа на получените от участника разяснения по т. 2.3. и с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложената цена за 1 брой  престилка,  оферирана от участника  в графа  №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява  цената попълнена в колона №10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „СЕРВИЗМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №361 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

2.4. ном. №366 – прави следните уточнения, че:

2.4.1.  предложения от фирмата продукт съдържа, съобразно размера си, различен брой медицински изделия в опаковка/кашон;

2.4.2.  предложените цени в опаковка са различни за различните размери;

2.4.3. различните количества в опаковка /съобразно размерите/ и различните цени за опаковка са както следва:

2.4.3.1. за размер М – количеството в оферирана опаковка е 22 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 216,22 лв. без ДДС;

2.4.3.2. за размер L – количеството в оферирана опаковка е 20 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 196,56 лв. без ДДС;

2.4.3.3. за размер XL – количеството в оферирана опаковка е 18 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 176,90 лв. без ДДС;

2.4.3.4. за размер XL “extra long“ – количеството в оферирана опаковка е 16 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 157,25 лв. без ДДС;

Въз основа на получените от участника разяснения по т. 2.4. и с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложената цена за 1 брой  престилка,  оферирана от участника  в графа  №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява  цената попълнена в колона №10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „СЕРВИЗМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №366 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

2.5. ном. №367 –  прави следните уточнения, че:

2.5.1.  предложения от фирмата продукт съдържа, съобразно размера си, различен брой медицински изделия в опаковка/кашон;

2.5.2.  предложените цени в опаковка са различни за различните размери;

2.5.3. различните количества в опаковка /съобразно размерите/ и различните цени за опаковка са както следва:

2.5.3.1. за размер М – количеството в оферирана опаковка е 22 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 216,22 лв. без ДДС;

2.5.3.2. за размер L – количеството в оферирана опаковка е 20 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 196,56 лв. без ДДС;

2.5.3.3. за размер XL – количеството в оферирана опаковка е 18 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 176,90 лв. без ДДС;

2.5.3.4. за размер XL “extra long“ – количеството в оферирана опаковка е 16 бр. и съответно цена за оферираната опаковка в колона №12, следва да е  - 157,25 лв. без ДДС;

Въз основа на получените от участника разяснения по т. 2.5. и с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложената цена за 1 брой  престилка,  оферирана от участника  в графа  №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява  цената попълнена в колона №10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „СЕРВИЗМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №367 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

2.6. ном. №417 – прави следното уточнение, че е допусната техническа грешка и че коректната цена в колона №12, за предложеното количество в оферирана опаковка в колона №11 – 14, следва да е 381,39 лв. без ДДС.

Въз основа на полученото от участника разяснение и с оглед на факта, че направеното разяснение не променя предложената цена за 1 брой  сет,  оферирана от участника  в графа  №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява цената попълнена в колона №10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „СЕРВИЗМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №417 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

3. „ЕКОС МЕДИКА” ООД - писмо с вх. №01-00-828-73/07.10.2014 г., в което фирмата  прави следното уточнение за единица  №272.8. от ном. №272 на обособена позиция №I - че е допусната техническа грешка при изчисляване на цената в колона №12 и че коректната цена в колона №12, за предложеното количество в оферирана опаковка в колона №11 – 10бр/оп/6оп/кут.,  следва да е 1 302,00 лв. без ДДС.

Въз основа на полученото от участника разяснение и с оглед на факта, че направеното разяснение не променя предложената цена за 1 брой  конец,  оферирана от участника  в графа  №8, тъй като от тази предлагана цена се изчисляват цените попълнени в колони №№9 и 10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „ЕКОС МЕДИКА” ООД по обособена позиция №I, ном. №272 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

4. „СОЛОМЕД” ООД - писмо с вх. №01-00-828-81/08.10.2014 г., в което фирмата  прави изисканите уточнения, за следните номенклатури от обособена позиция №I:

4.1. ном. №196 – че преизчислените:

4.1.1. обща цена за единица №196.1.  в колона №9, следва да е 663 960,00 лв. без ДДС и

4.1.2. общата цена за номенклатура №196 в колона №10, следва да е 2 463 960,00 лв. без ДДС.

Въз основа на получените от участника разяснения и с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложените цени в колона №8, тъй като от тези предлагани цени се изчисляват цените попълнени в колони №№9 и 10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „СОЛОМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №196 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

4.2. ном. №270 – че преизчислената обща цена за номенклатурата в колона №10, следва да е 38 016,00 лв. без ДДС.

Въз основа на полученото от участника разяснение и с оглед на факта, че направеното разяснение не променя предложената цена за 1 брой  конец,  оферирана от участника  в графа  №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява цената, попълнена в колона №10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „СОЛОМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №270 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

4.3. ном. №277 – че преизчислената обща цена в колона №10, следва да е 35 488,80 лв. без ДДС

Въз основа на получените от участника разяснения и с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложените цени в колона №8, тъй като от тези предлагани цени се изчисляват цените попълнени в колони №№9 и 10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „СОЛОМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №277 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

4.4. ном. №278 – че преизчислената цена в графа №12 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – 36, следва да е 165,52 лв. без ДДС.

Въз основа на полученото от участника разяснение и с оглед на факта, че направеното разяснение не променя предложената цена за 1 брой  конец,  оферирана от участника  в графа  №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява цената, попълнена в колона №10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „СОЛОМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №278 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

4.5. ном. №333 – че оферираната  цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В  - 23,4900 лв. без ДДС е за 1 бр. ушилвател, а цената за 1 кутия от 6 бр. ушилватели, следва да е 140,94 лв. без ДДС. Съответно: общата цена в колона №10, следва да е 14 094,00 лв. без ДДС, количеството в опаковка в графа №11 – 6, а цената в графа №12 – 140,94 лв. без ДДС.

Въз основа на:

а/ получените от участника разяснения по т. 4.5. и

б/ с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложената цена за 1 бр. ушивател,

Комисията реши да допусне офертата на участника  „СОЛОМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №333 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

4.6. ном. №334 – че оферираната цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В– 13,5900 лв. без ДДС е за 1 бр. екстрактор за скоби за кожа, а цената за 1 кутия от 12 бр. екстрактори за скоби, следва да е 163,08 лв. без ДДС. Съответно: общата цена в колона №10, следва да е 1 630,80 лв. без ДДС, количеството в опаковка в графа №11 – 6, а цената в графа №12 – 81,54 лв. без ДДС.

Въз основа на:

а/ получените от участника разяснения по т. 4.6. и

б/ с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложената цена за 1 бр. екстрактор за скоби за кожа,

Комисията реши да допусне офертата на участника  „СОЛОМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №334 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

4.7. ном. №342 – че оферираната цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В– 3,2600 лв. без ДДС е за 1 бр. стерилна полиестерна лента, опаковката съдържа 24 бр. ленти, като  цената й е 78,24 лв. без ДДС, съответно: стойността в колона №10, следва да е 22 689,60 лв. без ДДС, бройката в колона №11- 24 бр., а цената в колона №12 – 78,24 лв. без ДДС.

Въз основа на:

а/ получените от участника разяснения по т. 4.7. и

б/ с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложената цена за 1 бр. стерилна полиестерна лента,

Комисията реши да допусне офертата на участника  „СОЛОМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №342 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

4.8. ном. №343 – че оферираната цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В– 2,6175 лв. без ДДС е за 1 бр. стерилна полиестерна лента, опаковката съдържа 24 бр. ленти, като  цената й е 62,82 лв. без ДДС, съответно: стойността в колона №10, следва да е 18 217,80 лв. без ДДС, бройката в колона №11- 24 бр., а цената в колона №12 – 62,82 лв. без ДДС.

Въз основа на:

а/ получените от участника разяснения по т. 4.8. и

б/ с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложената цена за 1 бр. стерилна полиестерна лента,

Комисията реши да допусне офертата на участника  „СОЛОМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №343 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

4.9. ном. №471 – общата цена за номенклатурата в колона №10, следва да е 143 033,00 лв. без ДДС.

Въз основа на полученото от участника разяснение и с оглед на факта, че направеното разяснение не променя предложените цени в колона №8, тъй като от тези предлагани цени се изчисляват цените попълнени в колони №№9 и 10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „СОЛОМЕД” ООД по обособена позиция №I, ном. №471 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

5. „РСР” ЕООД- писмо с вх. №01-00-828-87/09.10.2014 г., в което фирмата  прави следното уточнение за обособена позиция №II, ном. №32 - че е допусната техническа грешка и че коректната цена в колона №12, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11– 100, следва да е 100,00 лв. без ДДС.

Въз основа на полученото от участника разяснение и с оглед на факта, че направеното разяснение не променя предложената цена за 1 брой  фиксатор,  оферирана от участника  в графа  №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява цената, попълнена в колона №10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „РСР” ЕООД по обособена позиция №II, ном. №32 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

6. „МЕДИКАРД” ООД - писмо с вх. №01-00-828-93/09.10.2014 г., в което фирмата  прави изисканите уточнения за следните номенклатури от обособена позиция №I:

6.1. ном. №333 – че оферираната  цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В  - 30,8000 лв. без ДДС е за 1 бр. ушилвател, а цената за 1 кутия от 6 бр. ушилватели, следва да е 184,80 лв. без ДДС. Съответно: общата цена в колона №10, следва да е 18 480,00 лв. без ДДС, количеството в опаковка в графа №11 – 12, а цената в графа №12 – 369,60 лв. без ДДС.

Въз основа на:

а/ получените от участника разяснения по т. 6.1. и

б/ с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложената цена за 1 бр. ушивател,

Комисията реши да допусне офертата на участника  „МЕДИКАРД” ООД по обособена позиция №I, ном. №333 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

6.2. ном. №334 – че оферираната цена в колона №8 на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В– 18,6000 лв. без ДДС е за 1 бр. екстрактор за скоби за кожа, а цената за 1 кутия от 12 бр. екстрактори за скоби, следва да е 223,20 лв. без ДДС. Съответно: общата цена в колона №10, следва да е 2 232,00 лв. без ДДС, количеството в опаковка в графа №11 – 12, а цената в графа №12 – 223,20 лв. без ДДС.

Въз основа на:

а/ получените от участника разяснения по т. 6.2. и

б/ с оглед на факта, че направените разяснения не променят предложената цена за 1 бр. екстрактор за скоби за кожа,

Комисията реши да допусне офертата на участника  „МЕДИКАРД” ООД по обособена позиция №I, ном. №334 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

7. „НОВИМЕД” ООД  - писмо с вх. №01-00-828-75/07.10.2014 г., в което фирмата  прави следното уточнение за обособена позиция №I, ном. №181 - че е допусната техническа грешка и че коректната цена в колона №12, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11– 1 бр., следва да е същата като оферираната единична цена от колона №8, а именно: 160,00 лв. без ДДС.

Въз основа на полученото от участника разяснение и с оглед на факта, че направеното разяснение не променя предложената цена за 1 брой  пач,  оферирана от участника  в графа  №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява цената, попълнена в колона №10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „НОВИМЕД” ООД  по обособена позиция №I, ном. №181  до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

8. „Интерагро-90” ЕООД - писмо с вх. №01-00-828-80/08.10.2014 г., в което фирмата  прави изисканите уточнения, за следните номенклатури от обособена позиция №I:

8.1. ном. №54 – прави уточнение, че коректната цена в колона №12, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – х 1 бр.в оп., следва да е 1 728,00 лв. без ДДС.

Въз основа на полученото от участника разяснение и с оглед на факта, че направеното разяснение не променя предложената цена за 1 брой  сет,  оферирана от участника  в графа  №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява цената, попълнена в колона №10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „Интерагро-90” ЕООД по обособена позиция №I, ном. №54 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

8.2. ном. №111 – прави уточнение, че коректната цена в колона №12, за предложения брой в оферирана опаковка в графа №11 – 2 бр. в оп., следва да е 945,00 лв. без ДДС.

Въз основа на полученото от участника разяснение и с оглед на факта, че направеното разяснение не променя предложената цена за 1 брой  канюла,  оферирана от участника  в графа  №8, тъй като от тази предлагана цена се изчислява цената, попълнена в колона №10, съгласно указанията на Възложителя за попълване на приложение №1 към ОБРАЗЕЦ-В от документацията за участие в откритата процедура, Комисията реши да допусне офертата на участника  „Интерагро-90” ЕООД по обособена позиция №I, ном. №111 до разглеждане и оценяване по критерия “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

XXXIV. Обосновките по т. XXXII за предложените от участниците цени бяха представени в срок, а именно:

1. „ИНФОМЕД” ЕООД - писмо с вх.№01-00-828-74/07.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

1.1. обособена позиция №I, ном. №№ 345 и  361;

1.2. обособена позиция №II, ном. №59,

е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника и респективно болницата от производителя на изделията - Kimberly-Clark, изразяващи се в предлагане на изключително конкурентни цени от страна на участника, като оторизиран дистрибутор на производителя;

2. „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД - писмо с вх.№01-00-828-78/08.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, ном. №№462 и 464, е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника от производителя на изделията, изразяващи се в ползване на значителни отстъпки, както и начислена минимална надценка от страна на участника;

3. „Парамедика” ООД - писмо с вх.№01-00-828-77/08.10.2014 г., Комисията приема               обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, ном. №№339, 462, 463 и 464, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3  и т.4 от ЗОП, а именно:

3.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника от производителя на медицинските изделия – “TELIC S.A.”, Испания, изразяващи се в предоставяне на преференциални цени и начислена търговска надценка, приложима за пазара на Р. България и базирана на принципите на свободна и лоялна конкуренция;

3.2. икономичност при изпълнението на поръчката.

4.  „АРТ ТРАНС МЕДИКА» ООД - писмо с вх.№01-00-828-88/09.10.2014 г., Комисията приема   обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, ном. №405, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3  и т.4 от ЗОП, а именно:

4.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника от производителя на медицинските изделия, изразяващи се в получаване на търговски отстъпки, в резултат на постигнати обороти на продажби на стоките на производителя на българския пазар;

4.2. икономичност при изпълнението на поръчката – наличие на собствена складова база в гр. София, използване на собствен транспорт, както и оптимизиран брой на служителите благоприятстващ работата с по-малки търговски надценки и способстващ за конкурентоспособност на участника на пазара на превързочни материали.

5. „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД – писмо с вх.№01-00-828-79/08.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, ном. №№269 и 336, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3  и т.4 от ЗОП, а именно:

5.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника, като оторизиран представител за България на продуктите, които предлага, изразяващи се в: специални договорености с производителите, позволяващи предлагането на изделията на преференциална цена за България; директна доставка от фирми-производители, без допълнителни посредници по веригата, водеща до постигане на минимална цена на стоката;

5.2. икономичност при изпълнението на поръчката – наличие на собствен специализиран транспорт и собствени офиси и складови бази в страната, позволяващи извършване на доставките с минимални разходи.

6. „ЕКОМЕТ-90» ЕООД – писмо с вх.№01-00-828-83/08.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

6.1. обособена позиция №I, ном. №№250 и 475;

6.2. обособена позиция №II, ном. №64,

е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3  от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника, като директен вносител и изключителен представител за България на оферираните изделия, на което се дължи минималната надценка, която се начислява при продажба.

7. „Сервизмед” ООД - писмо с вх.№01-00-828-82/08.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, номенклатури №№395 и 418, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП, а именно:

7.1. наличие на изключително благоприятни преференциални условия за участника от фирмата производител на медицинските изделия – 3М, Германия, изразяващи се в ползване на изключително добри търговски условия за доставка на оферираните медицински изделия, на базата на дългогодишно партньорство, основано на договорни отношения и с цел постигане увеличаване на оборота и налагане на пазара на медицински изделия с доказано световно качество;

7.2. икономичност при изпълнението на доставките, постигната чрез:

7.2.1. оптимизиране на логистичните разходи, посредством групиране на различните изделия на същия производител при извършване на доставките;

7.2.2. оптимизиране на разходите по транспортиране и изпълнението на доставките, посредством извършване на доставки до Възложители в близост до болницата, въз основа на действащи договори.

8. ЕТ „МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА”- писмо с вх.№01-00-828-84/08.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

8.1. обособена позиция №I, ном. №287;

8.2. обособена позиция №II, ном. №№56 и 61,

са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП, а именно:

а/ наличие на изключително благоприятни  условия за участника от фирмите производители на медицинските изделия – SMI AG - Белгия, MORTON MEDICAL – Турция и  Intra Special Catheters – Germany, като техен дистрибутор за конкретната процедура, изразяващи се в: договорени  значителни отстъпки и благоприятни срокове за плащане с производителите, както и предоставяне на преференциални цени от страна на производителтие с цел запазване позициите си на българския пазар и предвид икономическата ситуация в Европа и местната конкуренция;

б/ икономичност при изпълнението на поръчката – максимална икономичност и минимална надценка при изготвяне на офертата; ниски транспортни разходи, договорени с фирмите спедитори на база оборотите на участника.

9. „СЪРДЖИМЕД” ЕООД - писмо с вх.№01-00-828-92/09.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от обособена позиция №II, ном. №№56 и 57, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП, а именно:

а/ наличие на изключително благоприятни  условия за участника от фирмата производител на медицинските изделия – INTERSURGICAL Англия, като негов дистрибутор за българския пазар, изразяващи се в: предоставяне на преференциални доставни цени, с оглед разширяване обема на доставките и заемане на трайни позиции на Българския пазар и натрупаните обороти от страна на участника, като негов клиент, както и договорени  благоприятни условия и цени за транспорт с които се ползва фирмата производител за доставките си до България;

б/ икономичност при изпълнението на поръчката – осъществяване на доставки със същия предмет на поръчката на база сключени договори с други болнични заведения в страната, както и наличие на добра техническа база и технически средства – консигнационен склад на територията на гр. София и собствен транспорт.

10. „ЕКОС МЕДИКА” ООД - писмо с вх.№01-00-828-73/07.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, номенклатура №394, е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП, а именно:   наличие на изключително благоприятни условия, изразяващи се в:

10.1. ползване на  преференциални цени от страна на участника за участието в конкретната процедура, предоставени от производителя на изделията, на базата на изградените дългогодишни партньорски взаимоотношения;

10.2.  калкулиране на минимален размер на търговска надценка от страна на участника, с цел привличане на нови стратегически клиенти и разширяване на пазарния дял на дружеството.

11. „Медицинска Техника Инженеринг” ООД - писмо с вх.№01-00-828-96/10.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

11.1. обособена позиция №I, ном. №№205, 339, 387, 390, 449, 462, 464, 469, 473 и 475;

11.2. обособена позиция №II, ном. №№22, 51, 73 и 86,

са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3  и т.4 от ЗОП, а именно:

а/ наличие на изключително благоприятни условия за участника от производителите на медицинските изделия, изразяващи се в предоставяне на офертни цени с минимална търговска печалба, с цел увеличаване на оборота и налагане на пазара на медицински изделия с доказано Европейско качество;

б/ икономичност при изпълнението на поръчката:

-  наличие на голяма складова площ, позволяваща  извършване на доставки на едро, с цел оптимизиране на логистичните разходи и постигане на допълнителна икономичност на доставките;

-  извършване на доставки от страна на участника до други Възложители в близост до болницата, представляващо друга възможност за минимизиране на разходите по транспортиране и изпълнението на доставките;

12. „ПРОХЕЛТ” ЕООД - писмо с вх.№01-00-828-89/09.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от обособена позиция №I, ном. №№364, 366, 387, 445 и 446, е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3  от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника и болницата от страна на производителя на изделията  - Mölnlycke Health Care AB, като негов единствен представител в България, изразяващи се в предложени преференциални цени.

13. „ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД - писмо с вх.№01-00-828-95/10.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от обособена позиция №I, ном. №№278 и 287, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3  и т.4 от ЗОП, а именно:

13.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника от производителя на изделията, като негов официален и единствен дистрибутор за Република България, с цел максимално задоволяване потребностите на вече установените клиенти и най-вече сключването на множество договори с нови такива, както и постигане на увеличение на оборота и налагане на пазара на продуктите на производителя за сметка на почти целия размер на печалбата;

13.2. икономичност при изпълнението на поръчката:

13.2.1. оптимизиране на разходите за транспорт, чрез използване на не малката му складова база;

13.2.2. бърза и евтина ежедневна доставка, поради благоприятния обективен факт, че завода на производителя се намира в град Трабзон, а логистичните му складове на територията на град Истанбул.

14. „МЕДИЛОН” ЕООД - писмо с вх.№01-00-828-97/10.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от обособена позиция №II, ном. №№19, 22 и 24, е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника и болницата от страна на производителя на изделията - Covidien, като негов оторизиран дистрибутор, изразяващи се в предлагане на преференциални цени в обявената обществена поръчка;

15. „ГЮС” ООД - писмо с вх.№01-00-828-94/10.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от обособена позиция №II, ном. №№37, 38, 55 и 61, е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника от производителите на изделията, като техен изключителен представител на територията на България, изразяващи се в предоставяне на щадящи цени, изчислени изцяло при условията за участие в процедурата – цена на доставка до склад на Възложителя и включени всички дължими такси, без ДДС;

16. „ДИАМЕД” ООД - писмо с вх.№01-00-828-88/09.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в ном. №469 от обособена позиция №I, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП, а именно:

16.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника от фирмата производител на медицинските изделия – BD, като негов директен и дългогодишен представител, изразяващи се в договаряне на изключително благоприятни, специални нетни цени;

16.2. икономичност при изпълнението на поръчката:

16.2.1. наличие на склад на територията на гр. София в близост до болницата, способстващ за намаляване на транспортните разходи;

16.2.2. регулярни поръчки от страна на участника на големи количества продукти към този производител, способстващи за оптимизиране на съпътстващите доставката разходи и за увеличаване на реализираната от производителя икономия от мащаба на производство и реализация.

17. „Соломед” ООД - писмо с вх.№01-00-828-81/08.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

17.1. обособена позиция №I, ном. №№333, 334, 345, 361, 365, 440, 445 и 446;

17.2. обособена позиция №II, ном. №46,

са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3  и т.4 от ЗОП, а именно:

а/ наличие на изключително благоприятни условия за участника, дължащи се на дългогодишното партньорство на участника с производителите и доставчиците;

б/ икономичност при изпълнението на поръчката.

18. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД - писмо с вх.№01-00-828-98/10.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

18.1. обособена позиция №I, ном. №№345, 359, 360, 361, 365, 366, 367, 377, 378, 390, 394, 399, 414, 418, 445, 446 и 449;

18.2. обособена позиция №II, ном. №№50 и 51,

е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3  от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника и болницата от страна на производителите на изделията, на базата на ползване на изключителни добри търговски условия за доставка по сключени договори и споразумение със съответния производител, както и офериране на конкурентни цени от страна на участника, с цел постигане увеличаване на оборота и налагане на пазара на медицински изделия с доказано качество;

19. „РСР” ЕООД - писмо с вх.№01-00-828-87/09.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

19.1. обособена позиция №I, ном. №№395 и 396;

19.2. обособена позиция №II, ном. №№37, 45, 46, 51, 52 и 53,

е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3  от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника от страна на производителите на изделията на базата на дългогодишно партньорство, основано на договорни взаимоотношения, както и във всички аспекти, финансово състояние, резултати и парични потоци за предходната година, в съответствие с Международния стандарт за финансово отчитане, приети от Комисията на ЕС; предлагане на преференциални цени за болницата от страна на участника за периода 2014-2015 г., като лоялен и коректен партньор.

20. „МЕДИКАРД” ООД - писмо с вх.№01-00-828-93/09.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

20.1. обособена позиция №I, ном. №№333 и 334;

20.2. обособена позиция №II, ном. №19,

е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за болницата от страна на участника, като пряк дистрибутор на оферираните изделия, изразяващи се в предлагане на преференциални цени;

21. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД - писмо с вх.№01-00-828-91/09.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

21.1. обособена позиция №I, ном. №442, е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3  от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника от фирмата производител – Суорд Ухан Ко, като негов директен вносител за България, изразяващи се в предоставяне на преференциални цени за конкретния търг;

21.2. обособена позиция №I, ном. №475, е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3  от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника от фирмата производител – Анхуи Тианканг Медикал, като негов директен вносител за България, изразяващи се в предоставяне на преференциални цени за конкретния търг;

21.3. обособена позиция №II, ном. №51,  е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3  от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника от фирмата производител – Фудзиян Канглайт Грууп, като негов директен вносител за България, изразяващи се в предоставяне на преференциални цени за конкретния търг;

21.4. обособена позиция №II, ном. №63, е посочено обективното обстоятелство по чл. 70, ал.2, т.3  от ЗОП, а именно: наличие на изключително благоприятни условия за участника от фирмата производител – Фудзиян Канглайт Грууп, като негов директен вносител за България, изразяващи се в предоставяне на преференциални цени за конкретния търг;

22. „АГАРТА-ЦМ” ЕООД - писмо с вх.№01-00-828-86/09.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от обособена позиция №I, ном. №№359, 360, 364 и 416, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП, а именно:

22.1. наличие на изключително благоприятни условия за участника и болницата от фирмата производител на медицинските изделия - Mercator-Полша, изразяващи се в специално договорени цени с производителя, с цел разширяване присъствието му на българския пазар;

22.2. икономичност при изпълнението на поръчката – наличие на складови бази, транспорт и добре организиран екип от специалисти.

23. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД - писмо с вх.№01-00-828-76/08.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в следните номенклатури от съответните обособени позиции:

23.1. обособена позиция №I, ном. №336;

23.2. обособена позиция №II, ном. №№52 и 53,

са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП, а именно:

а/ наличие на изключително благоприятни условия за участника от страна на производителите на изделията - ,Хуайн Медикал Инструментс Ко, Лтд и Хангджоу Шанйоу Медикал Eкуипмент Ко., Лтд, КИТАЙ, като директен вносител на медицински изделия за болничните заведения в България на продукти от Югоизточна и Източна Азия и директен дистрибутор повече от десет години; ползване на едногодишен стоков кредит от страна на участника от производителите на изделията, както и предоставяне на големи производствени отстъпки, като дългогодишен техен партньор.

б/ икономичност при изпълнението на поръчката: директен внос на изделията от Китай през пристанището в град Варна и директно доставяне със собствен транспорт до гр. София и останалите офиси на участника в страната; съхраняване на стоките в собствени складове на участника без заплащане на допълнителни наеми и такси; разположение на офиса на участника в София в близост до болницата и други болници, с които има сключени договори, допринасящи за по-ниски транспортни разходи при изпълнението на комбинирани поръчки от различни болнични заведения в района;

24. „НОВИМЕД” ООД - писмо с вх.№01-00-828-75/07.10.2014 г., Комисията приема обосновката, тъй като в нея за оферираните медицински изделия в обособена позиция №I, номенклатури №№132, 138 и 139, са посочени обективните обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.3 и т.4 от ЗОП, а именно:

24.1. наличие на изключително благоприятни преференциални условия за участника и болницата от фирмата производител на медицинските изделия – Jotec, като негов изключителен представител за България, с цел привличане на повече болници като клиенти и създаване на широк кръг от такива в страната;

24.2. икономичност при изпълнението на поръчката, постигната чрез:

24.2.1. оптимизиране на доставките и снижаване на допълнителните съпътстващи разходи на другеството;

24.2.2. наличие на склад и собствен транспорт за доставка на територията на град София.

XXXV. На 13.10.2014 г., на основание чл. 71, ал. 5 от ЗОП на интернет адреса на болницата бе оповестено, че на 15.10.2014 г. в 10:00 ч. ще бъде проведен публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти за следните номенклатури от съответните обособени позиции:

XXXV.1. обособена позиция №I, ном. №№60, 74, 94 и 345;

XXXV.2. обособена позиция №II, ном. №№21, 80 и 98.

С писмо с изх.№01-00-828-99/13.10.2014 г., Комисията уведоми участниците в процедурата за датата и часа на провеждане на жребия, като им изпрати и: правилата за провеждане на публичен жребий, приети от Комисията и образец на “Декларация за съгласие с правилата за провеждане на публичен жребий”.

XXXVI. На 15.10.2014 г. на публичния жребий присъстваха упълномощени представители на следните участниците:

1. Ваня Ляскова – упълномощен представител на фирма "ИНФОМЕД" ЕООД, съгласно  пълномощно от управителя на фирмата, с рег. №6120, нотариално заверено на 13.10.2014 г. от нотариус Татяна Малеева, нотариус в район РС София с рег. №199 на Нотариалната камара;

2. Милена Михайлова – упълномощен представител на фирма "БУЛМЕД 2000" ЕООД, съгласно  пълномощно от управителя на фирмата, с рег. №6102, нотариално заверено на 14.10.2014 г. от нотариус Любка Сотирова, нотариус в район РС София с рег. №400 на Нотариалната камара;

3. Мария Сестримска - упълномощен представител на фирма "КАРДИОМЕД" ЕООД, съгласно  пълномощно от управителя на фирмата, с рег. №4101, нотариално заверено на 03.12.2013 г. от нотариус Михаил Воденичарски, нотариус в район РС София с рег. №292 на Нотариалната камара;

4. Иван Иванов - упълномощен представител на фирма "ГЮС" ООД, съгласно  пълномощно от управителя на фирмата, с рег. №18542/2014, нотариално заверено на 14.10.2014 г. от нотариус Снежанка Стоянова, нотариус в район РС София с рег. №107 на Нотариалната камара.

5. Георги Делчев - упълномощен представител на фирма "СОЛОМЕД" ООД, съгласно  пълномощно от управителя на фирмата, с рег. №11288, нотариално заверено на 14.10.2014 г. от нотариус Снежанка Доганова, нотариус в район РС София с рег. №399 на Нотариалната камара.

XXXVII.1. Поради неявяването на лицата, които по закон представляват участниците: "РСР" ЕООД и "ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ" ЕООД или на упълномощени от тях лица, които да участват от тяхно име в провеждането на обявения публичен жребий на 15.10.2014 г. по следните номенклатури от съответните обособени позиции:

XXXVII.1.1. обособена позиция №I, ном. №94;

XXXVII.1.2. обособена позиция №II, ном. №№21, 80 и 98,

публичен жребий по тези номенклатури не беше извършен.

XXXVII.2. С оглед на изложеното в т. XXXVII.1. и на основание т.II.1. от приетите на 13.10.2014 г. от Комисията, назначена със Заповед №РД-25-142/18.08.2014 г. на Възложителя за провеждане на обявената процедура, правила за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, на основание чл.71, ал.5 от ЗОП, Комисията реши: отстранява от по-нататъшно участие в процедурата следните участници:

XXXVII.2.1. "РСР" ЕООД, гр. София 1606,  ул. „Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, ап.2, с оферта с вх. №28/15.08.2014 г.,  за обособена позиция №I, ном. №94;

XXXVII.2.2. „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, с оферта с вх. № 32/15.08.2014 г., за обособена позиция №II, ном. №21;

XXXVII.2.3. "РСР" ЕООД, гр. София 1606,  ул. „Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, ап.2, с оферта с вх. №28/15.08.2014 г.,  за обособена позиция №II, ном. №80;

XXXVII.2.4. "РСР" ЕООД, гр. София 1606,  ул. „Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, ап.2, с оферта с вх. №28/15.08.2014 г.,  за обособена позиция №II, ном. №98.

XXXVIII. Въз основа на изложеното в т.т. XXXVII.1. и XXXVII.2. от настоящия протокол, Комисията реши: обявява за класирани на първо място, по посочените по-долу номенклатури от съответните обособени позиции, следните участници:

XXXVIII.1. по обособена позиция №I, ном. №94 -  "СОЛОМЕД" ООД;

XXXVIII.2. по обособена позиция №II, ном. №21 -  "ГЮС" ООД;

XXXVIII.3. по обособена позиция №II, ном. №80 -  "ГЮС" ООД;

XXXVIII.4.  по обособена позиция №II, ном. №98 -  „СОЛОМЕД” ЕООД.

XXXIX. На 15.10.2014 г. на публичния жребий по ном. №№60, 74 и 345 от обособена позиция №I, присъстваха и взеха участие лицата, чиито оферти бяха класирани на първо място по:

1.обособена позиция №I, ном. №60, а именно:

А/ Милена Михайлова – упълномощен представител на фирма "БУЛМЕД 2000" ЕООД, съгласно  пълномощно от управителя на фирмата, с рег. №6102, нотариално заверено на 14.10.2014 г. от нотариус Любка Сотирова, нотариус в район РС София с рег. №400 на Нотариалната камара;

Б/ Мария Сестримска - упълномощен представител на фирма "КАРДИОМЕД" ЕООД, съгласно  пълномощно от управителя на фирмата, с рег. №4101, нотариално заверено на 03.12.2013 г. от нотариус Михаил Воденичарски, нотариус в район РС София с рег. №292 на Нотариалната камара;

2.обособена позиция №I, ном. №74, а именно:

А/ Милена Михайлова – упълномощен представител на фирма "БУЛМЕД 2000" ЕООД, съгласно  пълномощно от управителя на фирмата, с рег. №6102, нотариално заверено на 14.10.2014 г. от нотариус Любка Сотирова, нотариус в район РС София с рег. №400 на Нотариалната камара;

Б/ Мария Сестримска - упълномощен представител на фирма "КАРДИОМЕД" ЕООД, съгласно  пълномощно от управителя на фирмата, с рег. №4101, нотариално заверено на 03.12.2013 г. от нотариус Михаил Воденичарски, нотариус в район РС София с рег. №292 на Нотариалната камара;

3. обособена позиция №I, ном. №345, а именно:

А/ Ваня Ляскова – упълномощен представител на фирма "ИНФОМЕД" ЕООД, съгласно  пълномощно от управителя на фирмата, с рег. №6120, нотариално заверено на 13.10.2014 г. от нотариус Татяна Малеева, нотариус в район РС София с рег. №199 на Нотариалната камара;

Б/ Георги Делчев - упълномощен представител на фирма "СОЛОМЕД" ООД, съгласно  пълномощно от управителя на фирмата, с рег. №11288, нотариално заверено на 14.10.2014 г. от нотариус Снежанка Доганова, нотариус в район РС София с рег. №399 на Нотариалната камара.

XXXX. За резултатите от провеждането на публичния жребий по ном. №№60, 74 и 345 от обособена позиция №I се състави и подписа протокол - Приложение №2 към настоящия протокол, в който се вписаха резултатите от проведения жребий по съответните номенклатури от съответните обособени позиции, като на първо и второ място по съответната номенклатура от обособена позиция се  класираха следните участници :

- по обособена позиция №I, ном. №60:

А/  "БУЛМЕД 2000" ЕООД -  класиран на първо място;

Б/  "КАРДИОМЕД" ЕООД -  класиран на второ място;

- по обособена позиция №I, ном. №74:

А/  "КАРДИОМЕД" ЕООД -  класиран на първо място;

Б/  "БУЛМЕД 2000" ЕООД -  класиран на второ място;

- по обособена позиция №I, ном. №345:

А/  "ИНФОМЕД" ЕООД -  класиран на първо място;

Б/  „СОЛОМЕД” ЕООД -  класиран на второ място;

XXXXI. В изпълнение на изискванията на чл.71 от ЗОП и предварително обявените условия на откритата процедура, Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценяване на офертите на допуснатите участници по допуснатите номенклатури от съответните обособени позиции.

XXXXII. Офертите на допуснатите участници бяха класирани според критерия за оценка на офертите – “най-ниска обща цена по номенклатура в лв. без ДДС”.

Оценките на офертите и класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване са посочени в Приложение №3 – Оценка и класиране на участниците с допуснати оферти за номенклатури от обособени позиции към протокола.

XXXXIII. Комисията предлага на Възложителя да издаде решение за обявяване на класирането на участниците, съгласно Приложение №3 – Оценка и класиране на участниците с допуснати оферти за номенклатури от обособени позиции към този протокол, като определи за изпълнител на поръчката класирания на първо място участник за съответната номенклатура от съответната обособена позиция.

XXXXIV. Комисията установи, че за някои от номенклатурите от обособените позиции /описани в Приложение №4 към протокола/, не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл.51, в резултат на което Комисията предлага на Възложителя да вземе решение за прекратяване на процедурата по тези номенклатури от съответните обособени позиции, на основание чл. 39, ал.1, т.1 от ЗОП.

XXXXV. Комисията установи, че за следните номенклатури от съответните обособени позиции:

XXXXV.1.  обособена позиция №I:

а/ ном. №262 - Резорбируеми плетени конци с  обратно режеща игла 3/8 извивка , среден срок на резорбция: 4/0 16мм 45 см., 4/0 19мм 45 см, 3/0 19 мм 45 см, 3/0 19мм 75 см, 3/0 24мм 45 см, 2/0 24мм 45 см.;

б/ ном. №263 - Резорбируеми плетени конци с обла игла 1/2 извивка, среден срок на резорбция: 2 65 мм 90 см, 2 48 мм 90 см , 1 60 мм 70 см, 1 48 мм 90 см, 1 40 мм 90 см, 1 31 мм 75 см , 0 48 мм 90 см, 0 40 мм 90 см, 0 30 мм 90 см, 2/0 37 мм 90 см , 2/0 30 мм 90 см , 2/0 26 мм 90 см, 3/0 26 мм 90 см , 4/0 26 мм 75 см.;

в/ ном. №293 - PTFEE-монофиламентни нерезорбируеми конци;

г/  ном. №354 - Хирургични, еднократни шапки от плътен нетъкан текстил със здрава еластична фиксация и диаметър в сгънато състояние не по-малко от 45 см., въздухопропускливи, тип барета;

д/ ном. №433 - Чаршафи стерилни от нетъкан текстил с прорез лепящ овал  6/9,5 см, 60/75 см, отговарящи на EN13795 или еквивалентно;

XXXXV.2.  обособена позиция №II, ном. №27- Артериална мониторна л-я с трансдюсер 3 метра,   съвместими с  монитор HELLIGE SMU 680,

всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя, в резултат на което Комисията предлага на Възложителя да вземе решение за прекратяване на процедурата по тези номенклатури от съответните обособени позиции, на основание чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП.

На 16.10.2014 г., Комисията приключи своята работа и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП възложи на председателя да предаде на Възложителя за утвърждаване протокола заедно с цялата документация по откритата процедура.

Приложение № 1 – Протокол на комисията по чл. 68, ал. 7 от ЗОП с констатации, относно наличието и редовността на представените документи  в плик № 1 – “Документи за подбор”;

Приложение №2 – Протокол за резултатите от провеждането на публичния  жребий  по ном. №№60, 74 и 345 от обособена позиция №I;

Приложение №3 – Оценка и класиране на участниците с допуснати оферти за номенклатури от обособени позиции.