## Sheet1
Част 4
Техническа спецификация
№ на обособената позиция/но-менклатура от позицията | Наименования на медицинските изделията и минимални задължителни технически изисквания към тях | Мярка | Прогнозно количество, съгласно посочената мярка в колона №3
1 | 2 | 3 | 4
1 | ТИП С. Синтетичен, резербируем, плетен конец от полигликолова киселина със среден срок на резорбция с покритие от епсилон-капролактон и калциев стеарат. Игла от неръждаема стомана със силиконово покритие
1.1 | 2/0 дебелина; 75 см дължина; виолетов, обла игла, извивка 1/2, 36 мм. | брой конец | 2880
1.2 | 0 дебелина; 90 см дължина; виолетов, обла игла, извивка 1/2, 40 мм. | брой конец | 2880
1.3 | 1 дебелина; 90 см дължина; виолетов, обла игла, извивка 1/2, 40 мм. | брой конец | 2880
1.4 | 2/0 дебелина; 75 см дължина; виолетов, обла игла, извивка 1/2, 26 мм. | брой конец | 2880
1.5 | 2/0 дебелина; лигатура, 5 x 70 см дължина; виолетов | брой конец | 2880
1.6 | 0 дебелина; лигатура, 5 x 70 см дължина; виолетов | брой конец | 2880
1.7 | 1 дебелина; лигатура, 5 x 70 см дължина; виолетов | брой конец | 2880
1.8 | 4/0 дебелина; 75 см дължина; виолетов, режеща игла, извивка 3/8, 19 мм. | брой конец | 2880
1.9 | 4/0 дебелина; 75 см дължина; виолетов, режеща игла, извивка 3/8, 16 мм. | брой конец | 2880
1.1 | 3/0 дебелина; 75 см дължина; виолетов, режеща игла, извивка 3/8, 19 мм. | брой конец | 2880
1.11 | 4/0 дебелина; 45 см дължина; безцветен,1 режеща игла, 19 мм., извивка 3/8 | брой конец | 2880
1.12 | 4/0 дебелина; 75 см дължина; безцветен,1 режеща игла, 19 мм., извивка 3/8 | брой конец | 2880
1.13 | 3/0 дебелина; 75 см дължина; безцветен,1 режеща игла, 24 мм., извивка 3/8 | брой конец | 2880
1.14 | 3/0 дебелина; 75 см дължина; виолетов,1 режеща игла, 24 мм., извивка 3/8 | брой конец | 2880
1.15 | 3/0 дебелина; 75 см дължина; виолетов,1 обла игла, 26 мм., извивка 1/2 | брой конец | 2880
1.16 | 3/0 дебелина; 75 см дължина; безцветен,режеща игла, 24 мм., извивка 3/8 | брой конец | 2880
1.17 | 1 дебелина; 75 см дължина; виолетов, 1 обла игла, 70 мм., извивка 1/2 | брой конец | 2880
1.18 | 1 дебелина; 90 см дължина; виолетов, 1 режеща игла, 48 мм., извивка 1/2 | брой конец | 2880
1.19 | 2 дебелина; 90 см дължина;безцветен, 1 режеща игла, 48 мм., извивка 1/2 | брой конец | 2880
1.2 | 1, 1/2 режеща игла, 40 мм. игла, 90 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
1.21 | 1, 1/2 обла игла, 30 мм. игла, 75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
1.22 | 1, 1/2 обла игла, 48 мм. игла, 90 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
1.23 | 0, 1/2 режеща игла, 48 мм. игла, 90 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
1.24 | 0, 1/2 режеща игла, 40 мм. игла, 90 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
1.25 | 0, 1/2 режеща игла, 30 мм. игла, 75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
1.26 | 2/0, 1/2 режеща игла, 36 мм. игла, 90 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
1.27 | 2/0, 3/8 режеща игла, 30 мм. игла, 75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
1.28 | 2/0, 1/2 режеща игла, 26 мм. игла, 75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
1.29 | 3/0, 1/2 обла игла с режещ връх, 26 мм. игла, 75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
1.3 | 4/0, 3/8 режеща игла, 24 мм. игла, 75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
2 | ТИП С. Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец със среден срок на резорбция /90-120 дни/, съставен от полиглекапрон 25, кополимер на гликолид и капролактон с игла от неръждаема стомана
2.1 | 3/0 дебелина, 70 см. дължина, безцветен, 1 игла, извивка 3/8, 19 мм., | брой конец | 2880
2.2 | 4/0 дебелина, 45 см. дължина, безцветен, 1 игла, извивка 3/8, 19 мм., | брой конец | 2880
2.3 | 4/0 дебелина, 70 см. дължина, безцветен, 1 игла, извивка 3/8, 19 мм., | брой конец | 2880
2.4 | 3/0 дебелина, 75 см. дължина, безцветен, 1 игла, извивка 3/8, 24 мм., | брой конец | 2880
3 | ТИП С. Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с дълъг срок на резорбция /6-7 месеца/, съставен от полидиаксанон с игла от неръждаема стомана със силиконово покритие
3.1 | 0 дебелина, 150 см. дължина-примка, виолетов, 1 игла обла, извивка 1/2, 40 мм. | брой конец | 2880
3.2 | 1 дебелина, 150 см. дължина-примка, виолетов, 1 игла обла с режещ връх, извивка 1/2, 40 мм. | брой конец | 2880
3.3 | 0 дебелина, 150 см. дължина-примка, виолетов, 1 игла обла с режещ връх, извивка 1/2, 48 мм. | брой конец | 2880
3.4 | 1 дебелина, 150 см. дължина-примка, виолетов, 1 игла обла с режещ връх, извивка 1/2, 48 мм. | брой конец | 2880
3.5 | 1 дебелина, 150 см. дължина-примка, виолетов, 1 игла обла, извивка 1/2, 40 мм. | брой конец | 2880
4 | ТИП С. Плетена коприна с покритие от натурален восък, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие
4.1 | 3/0 дебелина; 250 см. на ролка, черен, лигатура | брой конец | 2880
4.2 | 2/0 дебелина; 75 см. дължина, 1 игла, режеща, 25 мм., черен, 3/8 извивка | брой конец | 2880
4.3 | 2 дебелина; 250 см., черен, лигатура | брой конец | 2880
4.4 | 2 дебелина; 75 см. дължина, 1 игла, режеща, 40 мм., черен, 1/2 извивка | брой конец | 2880
4.5 | 2 дебелина; 75 см. дължина, 1 игла, режеща, 30 мм., черен, 3/8 извивка | брой конец | 2880
4.6 | 0 дебелина; 75 см. дължина, 1 игла, обла, 30 мм., черен, 3/8 извивка | брой конец | 2880
4.7 | 0 дебелина; 75 см. дължина, 1 игла, режеща, 25 мм., черен, 3/8 извивка | брой конец | 2880
4.8 | 0 дебелина; 75 см. дължина, 1 игла, режеща, 30 мм., черен, 3/8 извивка | брой конец | 2880
5 | ТИП С. Нерезорбируем, монофиламентен полипропилен, оцветен в синьо с меден фталоцианин, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие
5.1 | 6/0 дебелина; 75 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 3/8, 13 мм. | брой конец | 2880
5.2 | 5/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 26 мм. | брой конец | 2880
5.3 | 5/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 18 мм. | брой конец | 2880
5.4 | 5/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 13 мм. | брой конец | 2880
5.5 | 5/0 дебелина; 75 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 13 мм. | брой конец | 2880
5.6 | 4/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 18 мм. | брой конец | 2880
5.7 | 7/0 дебелина; 60 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 10 мм. | брой конец | 2880
5.8 | 7/0 дебелина; 60 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 3/8, 8 мм. | брой конец | 2880
5.9 | 7/0 дебелина; 60 см. дължина, син, 2 обла с режещ връх, извивка 3/8, 8 мм. | брой конец | 2880
5.1 | 6/0 дебелина; 75 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 3/8, 8 мм. | брой конец | 2880
5.11 | 7/0 дебелина; 75 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 3/8, 10 мм. | брой конец | 2880
5.12 | 7/0 дебелина; 60 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 3/8, 10 мм. | брой конец | 2880
5.13 | 7/0 дебелина; 75 см. дължина на конеца, 2 обли игли с режещ връх 10 мм., извивка 3/8 | брой конец | 2880
5.14 | 8/0 дебелина; 60 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 3/8, 8 мм. | брой конец | 2880
5.15 | 8/0 дебелина; 60 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 3/8, 6,4 мм. | брой конец | 2880
5.16 | 4/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 22 мм. | брой конец | 2880
5.17 | 7/0 дебелина; 75 см. дължина, син, 2 обли игли с режещ връх, извивка 3/8, 13 мм. | брой конец | 2880
5.18 | 4/0 дебелина; 75 см. дължина, син, обла игла, извивка 1/2, 26 мм. | брой конец | 2880
5.19 | 4/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 22 мм. | брой конец | 2880
5.2 | 3/0 дебелина; 75 см. дължина, син, обла игла, извивка 1/2, 26 мм. | брой конец | 2880
5.21 | 5/0 дебелина; 75 см. дължина, син, 1 обла игла, извивка 1/2, 18 мм. | брой конец | 2880
5.22 | 4/0 дебелина; 75 см. дължина, син, обла игла, извивка 1/2, 18 мм. | брой конец | 2880
5.23 | 5/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 18 мм. | брой конец | 2880
5.24 | 4/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 26 мм. | брой конец | 2880
5.25 | 4/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 18 мм. | брой конец | 2880
5.26 | 4/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 26 мм. | брой конец | 2880
5.27 | 3/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 18 мм. | брой конец | 2880
5.28 | 3/0 дебелина; 120 см. дължина, син, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 18 мм. | брой конец | 2880
5.29 | 3/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 26 мм. | брой конец | 2880
5.3 | 2/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 26 мм. | брой конец | 2880
5.31 | 5/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 3/8, 13 мм. | брой конец | 2880
5.32 | 6/0 дебелина; 75 см. дължина, син, 2 обли игли с режещ връх, извивка 3/8, 13 мм. | брой конец | 2880
5.33 | 6/0 дебелина; 75 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 13 мм. | брой конец | 2880
5.34 | 0 дебелина; 75 см. дължина, син, 1 режеша игла, извивка 3/8, 36 мм. | брой конец | 2880
5.35 | 2/0 дебелина; 75 см. дължина, син, 1 режеша игла, извивка 3/8, 26 мм. | брой конец | 2880
5.36 | 3/0 дебелина; 75 см. дължина, син, 1 режеша игла, извивка 3/8, 24 мм. | брой конец | 2880
5.37 | 2/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 26 мм. | брой конец | 2880
5.38 | 2/0 дебелина; 120 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 26 мм. | брой конец | 2880
5.39 | 3/0 дебелина; 120 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 26 мм. | брой конец | 2880
5.4 | 4/0 дебелина; 120 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 26 мм. | брой конец | 2880
5.41 | 5/0 дебелина; 75 см. дължина, син, 2 обли игли с режещ връх, извивка 3/8, 13 мм. | брой конец | 2880
5.42 | 6/0 дебелина; 60 см. дължина, син, 2 обли игли с режещ връх, извивка 3/8, 10 мм. | брой конец | 2880
5.43 | 3/0 дебелина; 15 см дължина; 1 обла игла с режещ връх 26 мм; 1/2 извивка; със фиксирана "стоп" точка 5Х5 мм | брой конец | 2880
5.44 | 3/0 дебелина; 45 см дължина; 1 обла игла с режещ връх 26 мм; 1/2 извивка; със регулируема "стоп" точка 10Х10 мм | брой конец | 2880
6 | ТИП С. Синтетичен, нерезорбируем плетен конец, съставен от полиестер /етилен терефталат/, покритие от полисиликон, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие
6.1 | 0 дебелина; 90 см. дължина, зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 25 мм. | брой конец | 2880
6.2 | 2/0 дебелина; 75 см. дължина, зелен, 1 обла игла, извивка 1/2, 25 мм. | брой конец | 2880
6.3 | 2/0 дебелина; 10 х 75 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, филц 3 х 7 мм., 18 мм., | комплект | 2880
6.4 | 2/0 дебелина; 10 х 75 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 16 мм. | комплект | 2880
6.5 | 2/0 дебелина; 90 см. дължина, зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 18 мм. | брой конец | 2880
6.6 | 2/0 дебелина; 10 х 90 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 18 мм. | комплект | 2880
6.7 | 2/0 дебелина; 10 х 75 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли, извивка 1/2, 20 мм. | комплект | 2880
6.8 | 2/0 дебелина; 90 см. дължина, бял, 2 обли игли, извивка 1/2, 25 мм. | брой конец | 2880
6.9 | 2/0 дебелина; 90 см. дължина, бял, 2 обли игли, извивка 1/2, 25 мм., филц 3 х 7 мм. | брой конец | 2880
6.1 | 2/0 дебелина; 8 х 90 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли, извивка 1/2, 16 мм., с филц 3 х 5 мм. | комплект | 2880
6.11 | 2/0 дебелина; 10 х 75 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли, извивка 1/2, 18 мм., с филц 3 х 7 мм. | комплект | 2880
6.12 | 2/0 дебелина; 10 х 75 см. дължина, син/зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 25 мм. | комплект | 2880
6.13 | 2/0 дебелина; 10 х 90 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 3/8, 18 мм. | комплект | 2880
6.14 | 2/0 дебелина; 10 х 75 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли, извивка 1/2, 25 мм. | комплект | 2880
6.15 | 2/0 дебелина; 10 х 75 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 3/8, 18 мм., филц 3 х 5 мм. | комплект | 2880
6.16 | 2/0 дебелина; 10 х 90 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 3/8, 18 мм., филц 3 х 5 мм. | комплект | 2880
6.17 | 2/0 дебелина; 10 х 90 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 3/8, 18 мм., филц 3 х 7 мм. | комплект | 2880
6.18 | 2/0 дебелина; 10 х 90 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли, извивка 1/2, 25 мм., с филц 3 х 7 мм. | комплект | 2880
6.19 | 2/0 дебелина; 75 см. дължина, зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 25 мм. | брой конец | 2880
6.2 | 2/0 дебелина; 75 см. дължина, зелен, 1 обла игла, извивка 1/2, 25 мм. | брой конец | 2880
6.21 | 2/0 дебелина; 75 см. дължина, зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 25 мм. | брой конец | 2880
6.22 | 2/0 дебелина; 90 см. дължина, зелен, 2 обли игли, извивка 1/2, 25 мм. | брой конец | 2880
6.23 | 2/0 дебелина; 90 см. дължина, син, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 25 мм. | брой конец | 2880
6.24 | 2/0 дебелина; 10 х 90 см. дължина, зелен/бял, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 25 мм. | комплект | 2880
6.25 | 2/0 дебелина; 10 х 75 см. дължина, зелен/бял, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/2, 25 мм., с филц 3 х 7 мм. | комплект | 2880
6.26 | 2/0 дебелина; 10 х 75 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли, извивка 1/2, 25 мм., | комплект | 2880
6.27 | 2/0 дебелина; 10 х 75 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 1/3, филц 3 х 7 мм., 18 мм., | комплект | 2880
6.28 | 2/0 дебелина; 90 см. дължина, зелен, 2 обли игли с режещ връх, извивка 3/8, 18 мм., с филц 3 х 7 мм. | брой конец | 2880
6.29 | 5/0 дебелина; 75 см. дължина, зелен, 2 обли игли, извивка 3/8, 12 мм. | брой конец | 2880
6.3 | 4/0 дебелина; 75 см. дължина, зелен, 2 обли игли, извивка 3/8, 12 мм. | брой конец | 2880
6.31 | 5/0 дебелина; 75 см. дължина, зелен, 2 обли игли, извивка 1/2, 13 мм., филц 3 х 5 мм. | брой конец | 2880
6.32 | 4/0 дебелина; 75 см. дължина, зелен, 2 обли игли, извивка 3/8, 16 мм. | брой конец | 2880
6.33 | 4/0 дебелина; 90 см. дължина, зелен, 2 обли игли, извивка 1/2, 20 мм. | брой конец | 2880
6.34 | 3/0 дебелина; 90 см. дължина, зелен, 2 обли игли, извивка 1/2, 16 мм. | брой конец | 2880
6.35 | 2/0 дебелина; 10 х 75 см. дължина, бял/зелен, 2 обли игли, извивка 1/2, 20 мм., с филц 3 х 7 мм. | комплект | 2880
6.36 | Зелен конец - единична опаковка, 2/0, две обли игли с 1/2 извивка 20 мм.,филц 3 х7 мм.,75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
6.37 | Зелен конец - единична опаковка, 2/0, две обли игли с 1/2 извивка 20 мм., 75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
6.38 | Зелен конец - единична опаковка, 2/0, две обли игли с режещ връх с 1/2 извивка, 25 мм., филц 3 х 7 мм., 75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
6.39 | Бял конец - единична опаковка, 2/0, две обли игли с 1/2 извивка, 20 мм., филц 3 х 7 мм., 75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
6.4 | Бял конец - единична опаковка, 2/0, две обли игли с 1/2 извивка, 20 мм., 75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
6.41 | Бял конец - единична опаковка, 2/0, две обли игли с режещ връх с 1/2 извивка, 25 мм., филц 3 х 7 мм., 75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
7 | ТИП С. Синтетичен нерезорбируем монофиламентен конец от поливинилиден флуорид с игла от неръждаема стомана
7.1 | 3/0 дебелина, 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 30 мм. | брой конец | 2880
7.2 | 3/0 дебелина, 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 25 мм. | брой конец | 2880
7.3 | 4/0 дебелина, 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 25 мм. | брой конец | 2880
7.4 | 4/0 дебелина, 90 см. дължина, син, 2 обли игли, извивка 1/2, 20 мм. | брой конец | 2880
7.5 | 3/0 дебелина, 75 см. дължина, син, 1 обла игла, извивка 1/2, 25 мм. | брой конец | 2880
7.6 | 4/0 дебелина, 90 см. дължина, син, 1 обла игла, извивка 1/2, 20 мм. | брой конец | 2880
8 | ТИП С. Монофиламентен конец, изработен от неръждаема стомана AISI 316L с високо съдържание на хром и никел
8.1 | 7 дебелина; 5 х 45 см. дължина, режеща игла, извивка 1/2, 48 мм. | брой конец | 2880
8.2 | 6 дебелина; 4 х 45 см. дължина, режеща игла, извивка 1/2, 48 мм. | брой конец | 2880
8.3 | 5 дебелина; 4 х 45 см. дължина, режеща игла, извивка 1/2, 48 мм. | брой конец | 2880
9 | Синтетичен, монофиламентен, нерезорбируем конец от полиамид 6.66, оцветен в синьо игла със силиконово покритие
9.1 | 4/0 дебелина; 80 см дължина; 2 обли игли 16 мм; 3/8 извивка | брой конец | 2880
9.2 | 4/0 дебелина; 80 см дължина; 2 обли игли 20 мм; 3/8 извивка | брой конец | 2880
9.3 | 4/0 дебелина; 80 см дължина; 2 обли игли 16 мм; 1/2 извивка | брой конец | 2880
9.4 | 4/0 дебелина; 80 см дължина; 2 обли игли 20 мм; 1/2 извивка | брой конец | 2880
9.5 | 5/0 дебелина, 80 см дължина, 2 обли игли 16 мм; 3/8 извивка | брой конец | 2880
9.6 | 6/0 дебелина, 80 см дължина, 2 обли игли 12 мм; 3/8 извивка | брой конец | 2880
10 | ТИП С. Синтетичен, нерезорбируем плетен конец, съставен от полиестер /етилен терефталат/, покритие от тетрафлуороетилен, игла от неръждаема стомана със силиконово покритие
10.1 | 2/0, 1/2 обла игла 25 мм., 75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
10.2 | 3/0, две обли игли с 1/2 извивка 20 мм., 75 см. дължина на конеца | брой конец | 2880
11 | ТИП С. Синтетичен нерезорбируем монофиламентен конец, полиамид 6.6., с игла от неръждаема стомана със силиконово покритие
11.1 | 0 дебелина, 90 см. дължина, 1 игла, режеща, 40 мм., тъмносин, 1/2 извивка | брой конец | 2880
11.2 | 1 дебелина, 90 см. дължина, 1 игла, режеща, 40 мм., тъмносин, 3/8 извивка | брой конец | 2880
11.3 | 2 дебелина, 90 см. дължина, 1 игла, режеща, 40 мм., тъмносин, 1/2 извивка | брой конец | 2880
11.4 | 2/0 дебелина, 90 см. дължина, 1 игла, режеща, 30 мм., тъмносин, 3/8 извивка | брой конец | 2880
11.5 | 3/0 дебелина, 90 см. дължина, 1 игла, режеща, 30 мм., тъмносин, 3/8 извивка | брой конец | 2880
11.6 | 1 дебелина, 90 см. дължина, 1 обла игла, 40 мм., тъмносин, 1/2 извивка | брой конец | 2880
11.7 | 2 дебелина, 90 см. дължина, 1 режеща игла, 50 мм., тъмносин, 1/2 извивка | брой конец | 2880
11.8 | 1 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 45 мм., тъмносин, 1/2 извивка | брой конец | 2880
11.9 | 1 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 50 мм., тъмносин, 1/2 извивка | брой конец | 2880
11.1 | 0 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 35 мм., тъмносин, 1/2 извивка | брой конец | 2880
11.11 | 0 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 40 мм., тъмносин, 1/2 извивка | брой конец | 2880
11.12 | 2/0 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 25 мм., тъмносин, 1/2 извивка | брой конец | 2880
11.13 | 2/0 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 30 мм., тъмносин, 1/2 извивка | брой конец | 2880
11.14 | 3/0 дебелина, 90 см. дължина, режеща игла, 30 мм., тъмносин, 1/2 извивка | брой конец | 2880
12 | Титаниеви лигатурни клипси с ромбоидно пирамидално оребряване и триъгълен профил на клипса
12.1 | " Мicro" , 2.6 мм височина в затворено положение, 3.1 мм ширина, по 9 клипса в пълнител | пълнител | 20000
12.2 | "Small" , 3.6 мм височина в затворено положение, 4.2 мм ширина, по 9 клипса в пълнител | пълнител | 20000
12.3 | "Small/Medium" , 4.7 мм височина в затворено положение, 4.6 мм ширина, по 9 клипса в пълнител | пълнител | 20000
12.4 | "Medium", 5.6 мм височина в затворено положение, 5.8 мм ширина, по 9 клипса в пълнител | пълнител | 60000
12.5 | "Medium/Large", 9.0 мм височина в затворено положение, 8.8 мм ширина, по 6 клипса в пълнител | пълнител | 60000
12.6 | "Large" 12.3 мм височина в затворено положение, 11.3 мм ширина, по 6 клипса в пълнител | пълнител | 60000
13 | Троакар тип Хасан, заоблен връх, атравматичен, оребрена канюла, 5 до 12мм,100мм канюла | брой | 12
14 | Троакар за еднократна употреба с автоматично защитено острие с два режещи ръба, с 2 клапи за задържане на газ, с конвертор, отделящ се винт, за работа с инструменти от 5 до 12 мм. диаяметър, 100 мм. канюла | брой | 12
15 | Ендоскопски граспери, 31 см. дължина, еднократен | брой | 12
16 | Титанови лигатурни клипси размер M/L, съвместими или еквивалентни с наличните клипапликатори на Aesculap, 10 мм./300 мм., кутия от 120 бр. /20 пълнителя х 6 бр. клипси/ | кутия | 36
17 | Адаптор Луер женско/ Рекорд мъжко | брой | 1000
18 | Филтър за LPS фракции (за лечение на ендотоксимия при пациенти с грам-негативен сепсис), съвместим с апарат Diapact CRRT | брой | 50