## Sheet1
| Наименование на медицинските изделия и минимални задължителни технически изисквания към изделията | Мярка | Ориентировъчно количество
1 | Коронарни иглодържатели вид "писалка", с черно керамично покритие, с ключалка, дължина 180мм | брой | 10
2 | Коронарни иглодържатели вид "писалка", с черно керамично покритие, с ключалка, дължина 210мм | брой | 14
3 | Коронарни иглодържатели вид "писалка", с черно керамично покритие, с ключалка, дължина 230мм | брой | 14
4 | Коронарни иглодържатели вид "писалка", с черно керамично покритие, с ключалка, дължина 1.5x210мм | брой | 10
5 | Коронарни иглодържатели вид "писалка", с черно керамично покритие, с ключалка, дължина 1.5x180мм | брой | 10
6 | Коронарни иглодържатели вид "писалка", с черно керамично покритие, с ключалка, дължина 1.5x230мм | брой | 10
7 | Коронарни пинцети с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 180 мм. | брой | 14
8 | Коронарни пинцети с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 210 мм. | брой | 10
9 | Коронарни пинцети с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 230 мм. | брой | 14
10 | Коронарни ножици /фини/, закривени, с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, 180мм | брой | 10
11 | Коронарни ножици /фини/, заккривени с черно керамично покритие за многократна употреба, с удъжен живот и олекотена конструкция, 175 мм |  | 1
12 | Коронарни ножици /фини/, заккривени с черно керамично покритие за многократна употреба, с удъжен живот и олекотена конструкция, 150 мм |  | 4
13 | Коронарни ножици, закривени, вид "METZENBAUM FINO" с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, 180мм, , върхове- тъп/тъп | брой | 12
14 | Коронарни ножици вид Потс с керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, 180мм/25° | брой | 3
15 | Коронарни ножици вид Потс с керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, 180мм/45° | брой | 3
16 | Коронарни ножици вид Потс, с керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, 175мм/60° | брой | 3
17 | Коронарни ножици вид Потс с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 170мм./125° | брой | 6
18 | Коронарни ножици вид Потс /писалка/ с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 180мм./25° | брой | 10
19 | Коронарни ножици вид Потс /писалка/ с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 180мм./45° | брой | 10
20 | Коронарни ножици вид Потс /писалка/ с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 180мм./60° | брой | 14
21 | Коронарни ножици вид Потс /писалка/ с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 170мм./90° | брой | 3
22 | Коронарни ножици вид Потс /писалка/ с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 170мм./125° | брой | 14
23 | Аспиратор за детска кардио - хирургия,изработен от висококачествена стомана с удължен живот дължина 160мм/90° | брой | 10
24 | Атравматична, вид "De Bakey", булдог клампа, от висококачествена стомана с удължен живот и олекотена конструкция, 55мм/60°, налягане 1,8 N | брой | 6
25 | Аортен пънч, изработен от висококачествена стомана с удължен живот и олекотена конструкция, 4x120mm | брой | 5
26 | Аортен пънч, изработен от висококачествена стомана с удължен живот и олекотена конструкция, 4x150mm | брой | 2
27 | Контейнер за микроинструменти/ By-pass с текстилен филтър и размери 380х260х45 | брой | 10
28 | Тръбна клампа, изработена от висококачествена стомана с удължен живот и олекотена конструкция, 155мм, с предпазител | брой | 60
29 | Клампа /туклеме/ изработена от висококачествена стомана с удължен живот и олекотена конструкция, размер 145mm, 1/2', | брой | 15
30 | Клампа за текстил вид "Backhaus", изработена от висококачествена стомана с удължен живот и олекотена конструкция, извита, размер 130mm, | брой | 15
31 | Хемостатичен форцепс без зъби, изработен от висококачествена стомана, с олекотена конструкция и удължен живот, 140мм | брой | 50
32 | Хемостатичен форцепс, прав, без зъб, изработен от висококачествена стовмана с олекотена конструкция и удължен живот, 150мм | брой | 25
33 | Клампа булдог вид "De Bakey", вид Москито, права, 120мм | брой | 10
34 | Клампа булдог вид "De Bakey", вид Москито, извита, 120мм | брой | 20
35 | Анатомични пинцети вид STANDARD, изработени от висококачествена стомана за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 250 мм. | брой | 10
36 | Анатомични пинцети с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 200 мм, стандарт | брой | 10
37 | Атравматичен съдов форцепс изработен от висококачествена стомана с удължен живот и олекотена конструкция, вид Де Бейки, 1.5x150mm | брой | 10
38 | Атравматичен съдов форцепс изработен от висококачествена стомана с удължен живот и олекотена конструкция, вид Де Бейки, 1.5x240mm | брой | 10
39 | Атравматичен съдов форцепс изработен от висококачествена стомана с удължен живот и олекотена конструкция, вид Де Бейки, 3.5x200mm | брой | 10
40 | Атравматичен форцепс, изработен от титаний с с вложки на челюстите от волфрамов карбид удължен живот и олекотена конструкция, | брой | 10
41 | Атравматичен форцепс за тъкани изработен от висококачествена стомана с удължен живот и олекотена конструкция, с 1х2 зъба, 130мм | брой | 10
42 | Атравматичен форцепс вид "ADSON" изработен от висококачествена стомана с удължен живот и олекотена конструкция, с 1х2 зъба, 1.8 x 120 mm | брой | 10
43 | Отпрепаровъчни ножици с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 200 мм, тъпа/тъпа | брой | 4
44 | Отпрепаровъчни ножици с черно керамично покритие за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 230 мм, тъпа/тъпа | брой | 4
45 | Отпрепаровъчни ножици изработени от висококачествена стомана с удължен живот и олекотена конструкция , извити , 230мм | брой | 10
46 | Ножици за конци, изработени от висококачествена стомана с удължен живот иолекотена конструкция и вид "Metzenbaum-Fino", извита 180мм | брой | 10
47 | Листер /Ножици за стернум/ , изработен от висококачествена стомана с удължен живот, извит 180мм | брой | 1
48 | Ножици за тръби изработени от висококачествена стомана с удължен живот иолекотена конструкция и вид "Mayo -Stille", извита 170мм | брой | 10
49 | Шиш за турникети, с ринг, изработени от висококачествена стомана с удължен живот , 260мм | брой | 5
50 | Иглодържател за проксимални анастомози, изработен от висококачествена стомана, с удължен живот и олекотена конструкция, прав, 165мм |  | 10
51 | Иглодържатели вид Crile Wood, изработени от висококачествена стомана за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 180 мм. | брой | 14
52 | Иглодържатели вид Mayo - Heger, изработени от висококачествена стомана за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 160 мм. | брой | 14
53 | Иглодържатели вид Mayo - Heger, изработени от висококачествена стомана за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, дължина 240 мм. | брой | 14
54 | Иглодължател за кожа,изработени от висококачествена стомана за многократна употреба, с удължен живот, олекотена конструкция, 180мм | брой | 10
55 | Форцепс вид Микулич 200мм | брой | 10
p.s. Артикулите не позволяват еквиваленти, с оглед на това, че са специфични видове!