## Sheet1
Приложение №9
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ по ред | Наименование на медицинските изделия и минимални задължителни технически изисквания | Мярка | Количество, съгласно посочената мярка в колона №3
1 | 2 | 3 | 4
1 | Доставка на медицински изделия, съвместими за работа с апарат за радиочестотна аблация за комплексно лечение на венозни съдове, модел EVRF, Fcare system, за нуждите на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, а именно:
1.1 | Катетър за радиочестотна аблация на GSV; връх – 5 мм., неизолиран, метален и заоблен; диаметър 1,9 мм.; дължина 1 190 мм.; PTFE покритие | брой | 2
1.2 | Специални игли за радиофреквентно третиране на крака, диаметър – 0,15 мм., дължина на върха 0,8 мм.; дължина на иглата 22,5 мм.; кондуктивен материал – стомана; изолационен материал – wehbilake; 50 бр. в пакет | пакет | 1
1.3 | Специални игли за радиофреквентно третиране на крака, диаметър – 0,15 мм., дължина на върха 0,8 мм.; дължина на иглата 22,5 мм.; кондуктивен материал – злато; изолационен материал – wehbilake; 50 бр. в пакет | пакет | 1
1.4 | Светлинен източник: 12 оранжеви лампи за повърхностни вени и 12 червени лампи за дълбоки вени; включен индикатор за деца и тъмнокожи; с ориентировъчни размери: 9,5x5,5x2,4 см. | брой | 1
2 | Доставка на медицински изделия – флебоекстрактори за нуждите на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, а именно:
2.1 | Флебоекстрактор по Варади 180 мм. | брой | 1
2.2 | Мини флебоекстрактор по Варади 170 мм. | брой | 1