## Sheet1
Приложение № 1 към Образец -В
№ на обосо-бената позиция/но-менкла-тура | Наименования на медицинските изделията и минимални задължителни технически изисквания към тях | Мярка | Производител на медицинското изделие /попълва се за номенклатури от обособени позиции/ | Търговско наиме-нование /попълва се за номенкла-тури от обособени позиции/ | Каталожен номер /попълва се за номенкла-тури от обособени позиции/ | Количество, съгласно посочената мярка в колона №3 /попълва се за номенкла-тури от обособени позиции/ | Цена на мярката посочена в колона 3 /попълва се за номенкла-тури от обособени позиции/ | Обща цена за номенклатура към обособена позиция в лв. без ДДС /колона №7 x колона №8 /попълва се за номенклатури от обособени позиции/ | Обща цена по обособена позиция в лв. без ДДС /попълва се само за обособени позиции/ | Количество и/или брой в оферираната опаковка /попълва се за номенклатури от обособени позиции/ | Цена за оферираната опаковка в колона № 11 /попълва се за номенклатури от обособени позиции/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Доставка на медицински изделия, съвместими за работа с апарат за радиочестотна аблация за комплексно лечение на венозни съдове, модел EVRF, Fcare system, за нуждите на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, а именно:
1.1 | Катетър за радиочестотна аблация на GSV; връх – 5 мм., неизолиран, метален и заоблен; диаметър 1,9 мм.; дължина 1 190 мм.; PTFE покритие | брой |  |  |  | 2
1.2 | Специални игли за радиофреквентно третиране на крака, диаметър – 0,15 мм., дължина на върха 0,8 мм.; дължина на иглата 22,5 мм.; кондуктивен материал – стомана; изолационен материал – wehbilake; 50 бр. в пакет | пакет |  |  |  | 1
1.3 | Специални игли за радиофреквентно третиране на крака, диаметър – 0,15 мм., дължина на върха 0,8 мм.; дължина на иглата 22,5 мм.; кондуктивен материал – злато; изолационен материал – wehbilake; 50 бр. в пакет | пакет |  |  |  | 1
1.4 | Светлинен източник: 12 оранжеви лампи за повърхностни вени и 12 червени лампи за дълбоки вени; включен индикатор за деца и тъмнокожи; с ориентировъчни размери: 9,5x5,5x2,4 см. | брой |  |  |  | 1
2 | Доставка на медицински изделия – флебоекстрактори за нуждите на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, а именно:
2.1 | Флебоекстрактор по Варади 180 мм. | брой |  |  |  | 1
2.2 | Мини флебоекстрактор по Варади 170 мм. | брой |  |  |  | 1
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
................................................................................
(Име и Фамилия)
............................................................................
(Длъжност на управляващия дружеството на участника или упълномощеното лице)