ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

1. Наименование и адрес на възложителя: УМБАЛ “Св. Екатерина” ЕАД, със седалище и адрес: гр. София,  бул. “П. Славейков” № 52А;

2. Обект на поръчката: “Доставки на въздушни /джобни, абсолютни, зиг-заг и прави/ филтри, съвместими с наличните климатични шкафове, ламинарни тавани  и климатични инсталации в „Операционен блок“ при „Клиника по кардиохирургия“; „КАИЛ-Реанимация“, „Стационар“; "Отделение по образна диагностика"; "Отделение  по инвазивна кардиология" при "Клиника по кардиология" и „Сектор стерилизационна и пералня“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.

3. Кратко описание на обекта на поръчката: Периодични доставки на въздушни филтри, а именно:

3.1. Филтри, съвместими с наличните климатични шкафове KWHC 6000 в "Операционен блок" при "Клиника по кардиохирургия";

3.2. Филтри, съвместими с наличните ламинарни тавани в  операционни зали №1 и №2 на "Операционен блок" при "Клиника по кардиохирургия";

3.3. Филтри, съвместими с наличния климатичен шкаф IMP Clima в "КАИЛ -Реанимация";

3.4. Филтри, съвместими с наличната климатична инсталация в "Стационар";

3.5. Джобен филтър 580/465 х 350/4дж., съвместим с наличната климатична инсталация в "Отделение по образна диагностика";

3.6. Зиг - Заг Филтри 1310/325 х 45, съвместими с наличната климатична инсталация в "Отделение  по инвазивна кардиология" при "Клиника по кардиология";

3.7. Прави филтри 678/380 х 15, съвместими с наличната климатична инсталация в "Сектор стерилизационна и пералня".

4. Обособени позиции: няма.

5. Максималната обща прогнозна стойност, която възложителят може да заплати:  е в размер до 65 000,00 лева, без ДДС.

Прогнозната стойност е максимално допустимата стойност и оферти над посочената максимална прогнозна стойност, ще бъдат отстранявани от процедурата.

6. Място и срок за изпълнение на поръчката:

6.1. Място на изпълнение на доставките на въздушните филтри е: сградата на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, бул. “Пенчо Славейков” №52А, Стопански склад;

6.2. Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.

7. Изисквания към стоките, обект на поръчката, както и изисквания, свързани с изпълнение на поръчката:

7.1. Оферираните въздушни филтри, трябва да отговарят на минималните задължителни технически изисквания за вид, размери и клас на филтрация, посочени в Техническата спецификация.

7.2.  Към датата на доставка срокът на годност на въздушните филтри, указан върху опаковката, следва да бъде – 24 месеца от датата на производство и минимум 80 % от датата на доставка;

7.3. Срокът за доставяне на въздушните филтри по:

7.3.1. т.т. 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. и 3.7. от настоящата обява, следва да бъде до 20 /двадесет/ работни дни, след получаване на писмена заявка от КУПУВАЧА;

7.3.2. по т. 3.2 от настоящата обява, следва да бъде до 60 /шестдесет/ работни дни, след получаване на писмена заявка от КУПУВАЧА;

7.4. Приемането на доставеното количество филтри се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол в 2 /два/ екземпляра от упълномощени от КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА лица. В протокола се вписват: поредния номер и датата на заявката, номера и датата на договора, номер и дата на издадената от Продавача фактура (когато тя е издадена в деня на доставката), вид, наименование, размери, клас на филтрация на филтрите, мярка, количество на филтрите, и партидните им номера по конкретната доставка.

7.5. При всяка доставка на въздушни филтри, участникът следва да представя протоколи от изпитвания на филтрите, от които да е видно, че отговарят на БДС EN 779, или еквивалентен сертификат.

7.6. Участниците следва да извършат оглед на наличните видове климатични шкафове, ламинарни тавани и климатични инсталации, за които са необходими филтрите. Огледите се извършват, след предварителна уговорка, всеки работен ден в периода от 22.02.2018 г. до 26.02.2018 г., в часовете от 10,00 до 15,00 часа в сградата на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, бул. “Пенчо Славейков” №52А. За контакти: инж. Г. Славков – инж. поддръжка мед. апаратура, тел. 02 9159721.

8. Участникът в процедурата следва да представи документи и информация, удостоверяващи неговото лично състояние, а именно:

8.1. Информационен лист за участника (Приложение №2), включващо: Посочва се ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация  в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата.

8.2. Декларация  за липса на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7от ЗОП) - Приложение №3. Декларацията се изготвя по приложения към настоящата обява образец.

8.3. Декларация  за липса на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.3-5от ЗОП)  - Приложение № 4. Декларацията се изготвя по приложения към настоящата обява образец.

9. Минимални изисквания за доказване на техническите и професионални способности на участниците и минимално изискуеми документи:

9.1. Минимални изисквания за доказване на техническите и професионални способности на участниците:

9.1.1. Участникът трябва да има изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

9.1.2. На името на участника следва да има издадено оторизационно писмо от производителя  на  съответните филтри /ако участника не е производител/, валидно за срока за изпълнение на поръчката, от което да е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в обществената поръчка с изделията на производителя и изявление, че ще бъдат осигурявани необходимите количества, ако участникът бъде определен за изпълнител на обществената поръчка;

9.1.3. Участникът следва да представи документ, доказващ, че производителят на съответния тип филтри има въведена система за управление на качеството и притежава валиден сертификат според изискванията на ISO 9001:2015 или еквивалентен. Обхватът на сертификацията, трябва да съответства на предмета на поръчката.

9.1.4. Участникът, следва да представи декларация /свободен текст/, в която представляващия участника да декларира, че сертификатът за произход на филтрите, ще се предоставя при доставката им;

### 9.2. Минимално изискуеми документи за доказване на изискванията по т. 9.1.:

9.2.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка;

9.2.2. Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено от производителя  на  съответните филтри /ако участника не е производител/, валидно за срока за изпълнение на поръчката, от което да е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в обществената поръчка с изделията на производителя и изявление, че ще бъдат осигурявани необходимите количества, ако участникът бъде определен за изпълнител на обществената поръчка;

9.2.3. Документ, доказващ, че производителят на съответния тип филтри има въведена система за управление на качеството и притежава валиден сертификат според изискванията на ISO 9001:2015 или еквивалентен /заверено от участника копие на оригинала, придружено с превод на български език/; Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.

9.2.4. Декларация /свободен текст/, в която представляващия участника да декларира, че сертификатът за произход на филтрите, ще се предоставя при доставката им - оригинал;

9.2.5. Участникът може да представи и други документи доказващи техническите и професионалните му възможности.

10. Други изисквания:

10.1. Условия и начин на плащане: Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 /тридесет/ дни, след извършена доставка  и издадена фактура и приемо-предавателен протокол.

10.2. Възложителят ще сключи писмен договор за изпълнение на предмета на поръчката, с определения за изпълнител участник.

10.3. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

10.3.1. актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП;

10.3.2. декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно приложения към обявата образец (Приложение №5).

10.3.3.декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно приложения към обявата образец (Приложение №6).

10.3.4. гаранция в размер на 2 % от стойността на договора. В случай, че обществената поръчка по обособена позиция № 1 бъде възложена на участник, който не е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора се определя на 3 % от неговата стойност.

11. Вашата оферта трябва да бъде представена в запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа, както следва:

      - 11.1. Оферта (Образец-А) /на хартиен носител/, изготвена в съответствие с образеца от настоящата обява, подписана от законния представител на участника и подпечатана от участника.

      - 11.2. Изискваните от Възложителя документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съгласно обявата, а именно:

      - 11.2.1. Документи и информация за доказване на изискванията по т.8 от обявата.

      - 11.2.2. Документи и информация за доказване на изискванията по т. 9.1. от обявата;

11.3. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения - Приложение №7 към обявата.

      - 11.4. Техническо предложение на участника, което съдържа:

      - 11.4.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законния представител на участника;

11.4.2. предложение на участника за изпълнение на поръчката - образец-Б, с приложение №1 към него /на хартиен и магнитен носител/, изготвени по приложените в настоящата обява образци, подписани от законния представител на участника и подпечатани от участника.

11.4.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор– свободен текст;

11.4.4. декларация за срока на валидност на офертата – свободен текст;

11.4.5. Брошури/проспекти или друга техническа документация на съответните филтри с инструкции за употреба, съхранение и др., представени в превод на български език /заверено от участника копие на оригинала, придружено с превод на български език/;

11.4.6. Протокол от извършен оглед на наличните видове климатични шкафове, ламинарни тавани и климатични инсталации, за които са необходими филтрите, съгласно приложения към обявата образец - Приложение №10.

11.5. Плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение на участника - образец-В, с приложение №1 към него /на хартиен и магнитен носител CD-/, изготвени по приложените в настоящата обява образци, подписани от законния представител на участника и подпечатани от участника

12. Критерий за възлагане: „икономически най-изгодна оферта“, определена въз основа на критерия за възлагане – „Най-ниска обща стойност за изпълнение на поръчката в лева, без ДДС“.

13. В случай, че най-ниската обща стойност за изпълнение на поръчката в лева без ДДС, се предлага в две или повече оферти, назначената от Възложителя комисия ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. С правилата на жребия участниците ще се запознаят непосредствено преди неговото провеждане.

14. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

15. Място и срок за получаване на офертата:

15.1. Място за получаване на офертата: гр, София, бул. „Пенчо Славейков" №52 А в деловодството на болницата, ет. 4.

15.2. Срок за получаване на офертата: седем календарни дни от публикуването на обявата в профила на купувача.

16. Срок за валидност на обявата - седем календарни дни от публикуването на обявата в профила на купувача.

17. Място и дата на отваряне на офертите: 28.02.2018 г., 10,00 ч. Място: Зала №1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" №52 А.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

18. Възложителят ще удължи срока по чл.188, ал.1 от ЗОП с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.

Приложения:

Приложение №1 – Образци на: оферта; предложение за изпълнение на поръчката, с приложение №1 към него и образец на ценово предложение с приложение №1 към него;

Приложение №2 -  Образец на информационен лист за участника;

Приложение №3 – Образец на декларация  за липса на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7от ЗОП);

Приложение №4 - Образец на декларация  за липса на обстоятелства по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.3-5от ЗОП) ;

Приложение №5 – Образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

Приложение №6 – Образец на декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

Приложение №7 – Образец на декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения;

Приложение №8 – Техническа спецификация.

Приложение №9 -  Проект на договор.

Приложение №10 - Образец на протокол от извършен оглед на наличните видове климатични шкафове, ламинарни тавани и климатични инсталации, за които са необходими филтрите.