## Sheet1
Приложение № 1 към Ценово предложение
№ | Наименование | Мярка | Количество | Цена за един брой, в лева без вкл. ДДС | Общо в лева без вкл. ДДС
І | Обособена позиция №1 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на термопомпен агрегат (чилър) за нуждите на блокове А1, А2.
1 | Доставка термопомпен агрегат въздух-вода, скрол компресори, хладилен агент R410A, тъч скрийн микропроцесорно управление със сензорен дисплей, датчик за поток, вътрешно демпферирана конструкция спрямо основната рама на агрегата, защита от натрупване на лед при дефрост, асиметричен пластинчат топлообменник, охладителна мощност мин. 168кW – при вода 7/12градуса, отоплителна мощност мин. 178кW – при вода 39,5/45,0 градуса, ниско шумово изпълнение - макс. ниво на звуково налягане на 10м от агрегата 59dB(A), 2 броя хладилни кръгове, захранване 400V (+/-10%), минимален ЕЕR/COP – 2,85, защита от замръзване на изпарителя и хидравличния модул, водни връзки пригодени за заварка, буферен съд при необходимост съгласно техническите изискванията на производителя | брой | 1
2 | Демонтаж на съществуващ водоохлаждащ агрегат с подвижна подемна техника тип „ кран“ | брой | 1
3 | Монтаж на нов термопомпен агрегат с подвижна подемна техника тип „кран“ | брой | 1
4 | Преработка на съществува носеща рама за адаптиране към размерите на новия агрегат | брой | 1
5 | Водна проба | брой | 1
6 | Пуск, настройка и 72 часови ефективни проби | брой | 1
ІІ | Обособена позиция №2 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 2 бр. инверторна климатична сплит система за нуждите на Аула „Максима”
1 | Доставка на инверторна климатична сплит система с минимална охладителна мощност 2,4 кW, минимална отоплителна мощност 3,0 кW, хладилен агент R 410 А, SEER мин. 6,00/ SCOP мин. 4,10 | брой | 2
2 | Монтаж на климатична сплит система | брой | 2
3 | Тръбен път с дозареждане на хладичен агент R 410 А | л.м | 25
4 | Кондензен тръбен път | л.м | 25
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_________________ (Име и Фамилия)