Техническа спецификация

За real-time PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби

- Система за мултиплексен PCR в реално време, за откриване на патогенни нуклеинови киселини в човешки биологични проби.

- Автоматизирано извършване на всички стъпки на процеса: хомогенизиране, лизиране, екстракция, амплификация и детекция.
- По-малко от 2-3 мин. мануална работа

- Системата да работи с консумативи за еднократна употреба, съдържащи всички необходими реактиви за процеса и позволяващи извършването на напълно автоматизирани молекулярни анализи.

- Баркод четец за проби.

- Налични тестове: респираторен и гастроинтестинален панел

- Dетекция на RSV, Rhinovirus, Metapneumovirus
- Да предоставя ясни и лесни за разчитане резултати.

- Връзка с LIS