**МЕТОДИКА ЗА** **ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

Критерият за оценка на офертите на настоящата обществена поръчка е „икономически най – изгодна оферта”.

Тежест на оценката на техническото предложение – 40 т.

Тежест на оценката на ценовото предложение – 60 т.

Максимална обща комплексна оценка – 100 т.

Технически и функционални изисквания, подлежащи на оценка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Параметър** | **Описание** | **Точки** |
| Т1 | Протокол, позволяващ директно използване на тампон с касетата (за респираторния панел) | Да | **10** точки |
| Не | **не получава точки** |
| Т2 | Детекция на *Bocavirus* и *Legionella pneumophila* (респираторен панел) | Да | **10** точки |
| Не | **не получава точки** |
| Т3 | Контрол от началото до края на процеса | Да | **10 точки** |
| Не | **не получава точки** |
| Т4 | Резултати предлагащи допълнителна информация, включително амплификационни криви и Ct стойности за всеки патоген включен в панела | Да | 10 точки |
| Не | **не получава точки** |

Оценка на ценовото предложение:

С = С мин. х 60

 С уч.

С мин. - Минимално предложена цена

С уч. - Цена, предложена от съответния участник

На първо място се класира участникът получил най – висока комплексна оценка.

При несъответствие на изписаното с цифри и думи, валидно ще бъде изписаното с думи.